Приложение 2

к Правилам сертификации метеорологического аэродромного оборудования – ССТ ДНР ГА (пункт 2.2)

**ПЕРЕЧЕНЬ**

метеорологического аэродромного оборудования,

подлежащего сертификации.

Датчики:

видимости;

высоты нижней границы облаков;

направления и скорости ветра;

атмосферного давления;

температуры и влажности воздуха;

яркости фона (освещенности).

Измерители:

видимости;

высоты нижней границы облаков;

направления и скорости ветра;

атмосферного давления;

температуры и влажности воздуха;

яркости (освещенности).

Системы:

определения дальности видимости на взлетно-посадочной полосе;

сбора и обработки метеорологической информации, вторичные преобразователи метеорологических величин (коллекторы, трансмиттеры).

Доплеровские метеорологические радиолокаторы.

Грозопеленгаторы-дальномеры.

Автоматизированные метеорологические измерительные системы.

Автоматизированные системы метеорологического обеспечения.

Автоматические метеорологические станции.

Внешние средства визуализации метеорологической информации.