УТВЕРЖДЕНО
Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики 
от 08 июня 2015 №3нпа
(в редакции приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики 
от «07» июня 2016 года № 97-нпа)        

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ 
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № _1765_
от «_19_»        декабря____2016__ г.

Лицензионные условия осуществления хозяйственной деятельности по централизованному водоснабжению и водоотведению
(новая редакция)

В настоящих Лицензионных условиях осуществления хозяйственной деятельности по централизованному водоснабжению и водоотведению (далее – Лицензионные условия) термины употребляются в таком значении:                                                                                                         	водоподготовка - технологический процесс, который осуществляется для доведения показателей безопасности и качества питьевой воды до уровней гигиенических нормативов;
канализационная сеть - система трубопроводов, каналов или лотков и сооружений на них, канализационные насосные станции для сбора и отвода стоков;
кек - осадок или активный ил, обезвоженный до 60 - 85 процентов влажности;
очистка сточных вод - обработка сточных вод с целью разложения или извлечения из них определенных веществ;
переброска воды - транспортировка воды в маловодные регионы с использованием каналов или водопроводов (объектов трубопроводного транспорта) централизованных систем водоснабжения межбассейнового и внутрибассейнового перераспределения водных ресурсов; 
потребитель - юридическое или физическое лицо, которое получает услуги по централизованному снабжению холодной водой и/или водоотведению для собственных нужд на основании соответствующего договора;
система водоснабжения - комплекс сооружений, включающий водозабор, водопроводные насосные станции, станции очистки воды или водоподготовки, водопроводную сеть и резервуары для обеспечения водой соответствующего качества; 
система централизованного водоотведения (канализация) - комплекс объектов, сооружений, коллекторов, связанных единым технологическим процессом отведения и очистки коммунальных (муниципальных) и других сточных вод населенных пунктов;
система централизованного водоснабжения - комплекс объектов, сооружений, распределительных водопроводных сетей, связанных единым технологическим процессом производства и транспортировки воды потребителям; 
транспортировка питьевой воды - процесс перемещения воды определенного качества до и после ее очистки промышленным трубопроводом с помощью комплекса объектов, сооружений, распределительных водопроводных  сетей, в том числе переброски воды в маловодные регионы;
транспортировка сточных вод - процесс перемещения сточных вод до и после их очистки системой трубопроводов, каналов или лотков и сооружений на них для сбора и отведения из одного места до обработки кека или отведения в водный объект.
Другие термины, употребляемые в настоящих Лицензионных условиях, используются в соответствии со специальными законами Донецкой Народной Республики и другими нормативными правовыми актами.

I. Общие положения

1.1.	Настоящие Лицензионные условия устанавливают организационные, квалификационные и технологические требования осуществления хозяйственной деятельности по централизованному водоснабжению и водоотведению.

1.2.	Лицензионные условия являются обязательными для всех субъектов хозяйствования независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, которые осуществляют (намереваются осуществлять) деятельность по  централизованному водоснабжению и водоотведению.

1.3.	Орган лицензирования  осуществляет лицензирование хозяйственной деятельности субъектов хозяйствования, которые предоставляют (намерены предоставлять) услуги в сфере централизованного водоснабжения (производство, транспортировку и поставку питьевой воды потребителям) или  водоотведения (отведения и/или очистки коммунальных  (муниципальных) и других сточных вод) независимо от форм собственности и объемов оказываемых услуг.

II. Общие требования к осуществлению хозяйственной деятельности по  централизованному  водоснабжению (производству и/или транспортировке и поставке) и водоотведению (отведению и/или очистке коммунальных (муниципальных) и других сточных вод) с обслуживающимся количеством абонентов 2 000 и более 

2.1	 Субъекты хозяйствования, которые осуществляют хозяйственную деятельность по централизованному водоснабжению (производству и/или транспортировке и поставке) и водоотведению (отведению и/или очистки коммунальных (муниципальных) и других сточных вод) с обслуживающимся количеством абонентов 2 000 и более, должны соблюдать нормативные правовые акты, регулирующие деятельность в сфере естественных монополий и сфере централизованного водоснабжения и водоотведения.

2.2.	Осуществление хозяйственной деятельности по централизованному водоснабжению и водоотведению возможно при выполнении следующих условий:

2.2.1.	 Ведение бухгалтерского учета хозяйственной деятельности в соответствии с положениями (стандартами) бухгалтерского учета путем выделения приоритетных отчетных хозяйственных сегментов отдельно по:
централизованному водоснабжению (производству, транспортировке и поставке питьевой воды потребителям);
водоотведению (отведению и/или очистки коммунальных (муниципальных) и других сточных вод). 

2.2.2.	Наличие у субъекта хозяйствования в собственности или пользовании материально-технической базы, необходимой для эксплуатации сооружений и сетей централизованного водоснабжения в соответствии с нормативами оснащенности машинами, механизмами и специальным оборудованием предприятий и организаций водопроводно-канализационного хозяйства, утвержденными приказом Министра жилищно-коммунального хозяйства Украинской ССР от 07 декабря 1977 года №430, до принятия соответствующего нормативного правового акта Донецкой Народной Республики (Приложение 1).

2.2.3.	Соответствие образовательного и квалификационного уровня персонала Нормам обслуживания и нормативам численности работников, занятых на работах по эксплуатации сетей, очистительных сооружений, насосных станций водопроводно-канализационных хозяйств и вспомогательных объектов на них, утвержденным приказом Государственного комитета Украины по жилищно-коммунальному хозяйству от 06 июня 1997 года №39, до принятия соответствующего нормативного правового акта Донецкой Народной Республики (Приложение 2).
2.2.4.	Наличие свидетельства об уполномочивании (аттестации) лаборатории, которая проводит лабораторно-производственный контроль на соответствие качества питьевой воды государственному стандарту                     ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством», в соответствии с Правилами уполномочивания и аттестации в государственной метрологической системе, утвержденными приказом Госпотребстандарта Украины от 29 марта 2005 года №71, зарегистрированными Минюстом Украины 13 апреля 2005 года  за №392/10672, до принятия соответствующего нормативного правового акта Донецкой Народной Республики, или договора на проведение аналогичных работ с аттестованными лабораториями других организаций (Приложение 3).

2.2.5.	Наличие технологических регламентов эксплуатации объектов водоснабжения и водоотведения, утвержденных руководителем предприятия.

2.2.6.	Наличие установленных приборов учета по технологическим циклам (Приложение 4).

2.2.7.	Документальное подтверждение сведений о наличии в собственности или пользовании сетей, сооружений и других объектов, необходимых для осуществления хозяйственной деятельности по централизованному водоснабжению и водоотведению (Приложение 5).

2.2.8.	Недопущение злоупотребления монопольным положением в любой форме.

2.2.9.	Субъект хозяйственной деятельности не имеет права отказать в присоединении к своим сетям водоснабжения и/или водоотведения сетей потребителя (и/или создавать любые препятствия) при условии выполнения последним соответствующих технических условий на подключение (присоединение).

2.2.10.	Субъекты хозяйственной деятельности в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения не могут прекращать свою деятельность или уменьшать объемы поставок питьевой воды и водоотведения, если необходимость такого ограничения не установлена законодательством (сведения о мощности, годовых объемах добычи, производства и транспортировки подаются согласно Приложения 6).

2.3.	Субъекты хозяйствования обязаны:

2.3.1.	Осуществлять хозяйственную деятельность в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения в соответствии с настоящими Лицензионными условиями.
2.3.2.	Предоставлять услуги потребителям согласно условиям  договоров, заключенных в соответствии с Типовыми договорами, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики №16нпа от 18 декабря 2015 года, зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 21 января 2016 года за № 902,  и  Правилами оказания услуг по централизованному отоплению, поставке холодной и горячей воды и водоотведения, утвержденными постановлением Кабинета Министров Украины от 21 июля 2005 года №630, до принятия соответствующего нормативного правового акта Донецкой Народной Республики.

2.3.3.	Предоставлять в орган лицензирования статистическую отчетность в объеме, порядке и  в сроки, определенные приказом Минстроя ДНР  «Об утверждении перечня отчетности» №32од от 25 февраля 2016 года. 

2.3.4.	 Обеспечивать осуществление лицензионной деятельности по принципу экономической целесообразности и с целью достижения низкой себестоимости деятельности по централизованному водоснабжению и водоотведению.

III. Общие требования к осуществлению хозяйственной деятельности по  централизованному  водоснабжению (производству и/или транспортировке и поставке) и водоотведению (отведению и/или очистке коммунальных (муниципальных) и других сточных вод) с обслуживающимся количеством абонентов до 2000

3.1.	Субъекты хозяйствования, которые осуществляют хозяйственную деятельность по централизованному водоснабжению (производству и/или транспортировке и поставке) и водоотведению (отведению и/или очистке коммунальных (муниципальных) и других сточных вод), должны соблюдать нормативные правовые акты, регулирующие деятельность в сфере естественных монополий и сфере централизованного водоснабжения и водоотведения.

3.2.	Осуществление хозяйственной деятельности по централизованному водоснабжению и водоотведению возможно при выполнении следующих условий:

3.2.1.	Ведение бухгалтерского учета хозяйственной деятельности в соответствии с положениями (стандартами) бухгалтерского учета путем выделения приоритетных отчетных хозяйственных сегментов отдельно по:
централизованному водоснабжению (производству и/или транспортировке и поставке питьевой воды потребителям);
водоотведению (отведению и/или очистке коммунальных (муниципальных) и других сточных вод). 

3.2.2.	Соответствие образовательного и квалификационного уровня персонала Нормам обслуживания и нормативам численности работников, занятых на работах по эксплуатации сетей, очистительных сооружений, насосных станций водопроводно-канализационных хозяйств и вспомогательных объектов на них, утвержденными приказом Государственного комитета Украины по жилищно-коммунальному хозяйству от 06 июня 1997 года №39, до принятия соответствующего нормативного правового акта Донецкой Народной Республики или наличие у персонала соответствующего опыта работы (Приложение 2).

3.2.3.	Наличие свидетельства об уполномочивании (аттестации) лаборатории, которая проводит лабораторно-производственный контроль на соответствие качества питьевой воды государственному стандарту                         ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством», в соответствии с Правилами уполномочивания и аттестации в государственной метрологической системе, утвержденными приказом Госпотребстандарта Украины от 29 марта 2005 года №71, зарегистрированными Минюстом Украины 13 апреля 2005 года  за №392/10672, до принятия соответствующего нормативного правового акта Донецкой Народной Республики, или договор на проведение аналогичных работ с аттестованными лабораториями других организаций (Приложение 3).

3.2.4.	Наличие технологических регламентов эксплуатации объектов водоснабжения и водоотведения, утвержденных руководителем предприятия.

3.2.5.	Наличие установленных приборов учета по технологическим циклам (Приложение 4).

3.2.6.	Документальное подтверждение сведений о наличии в собственности или пользовании сетей, сооружений и других объектов, необходимых для осуществления хозяйственной деятельности по централизованному водоснабжению и водоотведению (Приложение 5).

3.2.7.	Недопущение злоупотребления монопольным положением в любой форме.

3.2.8.	Субъект хозяйственной деятельности не имеет права отказать в присоединении к своим сетям водоснабжения и/или водоотведения сетей потребителя (и/или создавать любые препятствия) при условии выполнения последним соответствующих технических условий на подключение (присоединение).

3.2.9.	Субъекты хозяйственной деятельности в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения не могут прекращать свою деятельность или уменьшать объемы поставок питьевой воды и водоотведения, если необходимость такого ограничения не установлена законодательством (сведения о мощности, годовых объемах добычи, производства и транспортировки подаются согласно Приложения 6). 

3.3. Субъекты хозяйствования обязаны:

3.3.1.	Осуществлять хозяйственную деятельность в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения в соответствии с настоящими Лицензионными условиями.

3.3.2.	Предоставлять услуги потребителям согласно условиям договоров, заключенных в соответствии с Типовыми договорами, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики №16нпа от 18 декабря 2015 года, зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 21 января 2016 года за № 902, и Правилами оказания услуг по централизованному отоплению, поставке холодной и горячей воды и водоотведения, утвержденными постановлением Кабинета Министров Украины от 21 июля 2005 года  №630, до принятия соответствующего нормативного правового акта Донецкой Народной Республики.

3.3.3.	Предоставлять в орган лицензирования статистическую отчетность в объеме, порядке и  в сроки, определенные приказом Минстроя ДНР «Об утверждении перечня отчетности» №32од от 25 февраля 2016 года. 

3.3.4.	Обеспечивать осуществление лицензионной деятельности по принципу экономической целесообразности и с целью достижения низкой себестоимости деятельности по централизованному водоснабжению и водоотведению.

IV. Специальные требования к осуществлению хозяйственной деятельности по централизованному водоснабжению (производству и/или транспортировке и поставке) и водоотведению (отведению и/или очистке коммунальных (муниципальных)  и других сточных вод) с обслуживающимся количеством абонентов 2 000 и более

4.1.	Субъекты хозяйствования, которые осуществляют (намереваются осуществлять) хозяйственную деятельность по централизованному водоснабжению (производству и/или транспортировке и поставке) и  водоотведению (отведению и/или очистке коммунальных (муниципальных) и других сточных вод) с обслуживающимся количеством абонентов 2 000 и более должны соблюдать следующие организационные, квалификационные и технологические требования.

4.2.	Организационные требования:

4.2.1.	Наличие должностных инструкций, приказов по распределению обязанностей и полномочий должностных лиц субъекта хозяйствования независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, укомплектованность инженерно-техническими работниками.

4.2.2.	Своевременное оформление и ведение технической документации, предусмотренной Положением о проведении планово-предупредительных ремонтов на предприятиях водопроводно-канализационного хозяйства, утвержденным приказом Госжилкоммунхоза Украины от 08 августа 1997 года №63, до принятия соответствующего нормативного правового акта Донецкой Народной Республики, Положением о государственной системе мониторинга окружающей среды, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 30 марта 1998 года №391, до принятия соответствующего нормативного правового акта Донецкой Народной Республики, Правилами технической эксплуатации систем водоснабжения и канализации населенных пунктов Украины, утвержденными приказом Госжилкоммунхоза Украины от 05 июля 1995 года №30 и зарегистрированными Минюстом Украины 21 июля 1995 года за №31/767,  до принятия соответствующего нормативного правового акта Донецкой Народной Республики.

4.2.3.	Своевременное обеспечение поверки или государственной метрологической аттестации средств измерительной техники, на которые распространяется государственный метрологический надзор, контрольно-измерительных инструментов и приборов, а также соответствующих приборов учета.

4.3.	Квалификационные требования:

4.3.1.	Состав, численность и квалификация обслуживающего персонала по эксплуатации систем централизованного водоснабжения и водоотведения определяются в зависимости от мощности и степени сложности сооружений, технологических процессов, с учетом объемов работы по обслуживанию и ремонту действующих сетей и сооружений.
Перечень специалистов и их численность определяются в соответствии с Нормами обслуживания и нормативами численности работников, занятых на работах по эксплуатации сетей, очистительных сооружений, насосных станций водопроводно-канализационных хозяйств и вспомогательных объектов на них, утвержденными приказом Государственного комитета Украины по жилищно-коммунальному хозяйству от 06 июня 1997 года №39, до принятия соответствующего нормативного правового акта Донецкой Народной Республики.

4.3.2.	Для осуществления хозяйственной деятельности по централизованному водоснабжению и водоотведению руководитель юридического лица или физическое лицо-предприниматель должны иметь специальное образование в области водоснабжения и водоотведения.

4.4.	Технологические требования:

Субъекты хозяйствования, которые осуществляют централизованное водоснабжение и/или водоотведение, должны:
проводить лабораторно-производственный контроль на соответствие качества питьевой воды, подаваемой потребителям, Государственным санитарным нормам и правилам «Гигиенические требования к воде питьевой, предназначенной для потребления человеком» (ГосСанПиН 2.2.4-171-10);
проводить технологический контроль в соответствии с Правилами технической эксплуатации систем водоснабжения и канализации населенных пунктов Украины, утвержденными приказом Госжилкоммунхоза Украины от 05 июля 1995 года №30 и зарегистрированными Минюстом Украины 21 июля 1995 года за №31/767, до принятия соответствующего нормативного правового акта Донецкой Народной Республики; 
иметь технологический регламент по эксплуатации сооружений и сетей централизованного водоснабжения, водоотведения по производству питьевой воды и ее водоподготовки, транспортировки и для очистки сточных вод, утвержденный руководителем предприятия;
обеспечить наличие производственно-технической базы, необходимой для эксплуатации сооружений и сетей централизованного водоснабжения и водоотведения нормативам оснащенности машинами, механизмами и специальным оборудованием предприятий и организаций водопроводно-канализационного хозяйства, утвержденным приказом Министра жилищно-коммунального хозяйства Украинской ССР от 07 декабря 1977 года №430, до принятия соответствующего нормативного правового акта Донецкой Народной Республики;
проводить планово-предупредительные ремонты объектов водоснабжения и водоотведения в соответствии с Положением о проведении планово-предупредительных ремонтов на предприятиях водопроводно-канализационного хозяйства, утвержденным приказом Госжилкоммунхоза Украины от 08 августа 1997 года №63, до принятия соответствующего нормативного правового акта Донецкой Народной Республики;
обеспечить соответствие деятельности по централизованному водоснабжению и водоотведению требованиям количественных и качественных характеристик, соответствующих государственному стандарту ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством», Положению о государственной системе мониторинга окружающей среды, утвержденному постановлением Кабинета Министров Украины от 30 марта 1998 года №391, до принятия соответствующего нормативного правового акта Донецкой Народной Республики;
осуществлять централизованное водоснабжение и водоотведение с применением приборов учета;
соблюдать требования Правил охраны поверхностных вод от загрязнения возвратными водами, утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от 25 марта 1999 года №465, до принятия соответствующего нормативного правового акта Донецкой Народной Республики, относительно показателей содержания загрязняющих веществ в возвратных водах, которые сбрасываются системами канализации населенного пункта в водные объекты;
обеспечивать наличие производственно-технической базы, необходимой для эксплуатации сооружений по производству питьевой воды и ее водоподготовки в соответствии с нормативами оснащенности машинами, механизмами и специальным оборудованием предприятий и организаций водопроводно-канализационного хозяйства, утвержденными приказом Министра жилищно-коммунального хозяйства Украинской ССР от 07 декабря 1977 года №430, до принятия соответствующего нормативного правового акта Донецкой Народной Республики;
обеспечивать наличие производственно-технической базы, необходимой для эксплуатации сооружений и сетей, предназначенных для очистки сточных вод, в соответствии с нормативами оснащенности машинами, механизмами и специальным оборудованием предприятий и организаций водопроводно-канализационного хозяйства, утвержденными приказом Министра жилищно-коммунального хозяйства Украинской ССР от 07 декабря 1977 года №430, до принятия соответствующего нормативного правового акта Донецкой Народной Республики.

4.5.	При осуществлении хозяйственной деятельности по централизованному водоснабжению и водоотведению субъект хозяйствования должен обеспечить выполнение следующих требований:

4.5.1.	Уведомлять орган лицензирования обо всех изменениях данных, указанных в документах, прилагаемых к заявлению о выдаче лицензии. В случае возникновения таких изменений, в течение 10 (десяти) рабочих дней подать в орган лицензирования соответствующее уведомление в письменной форме вместе с документами или их заверенными в установленном порядке копиями, которые подтверждают указанные изменения.

4.5.2.	Соблюдать требования, установленные органом лицензирования относительно осуществления хозяйственной деятельности, не относящейся к сфере естественных монополий, если такая деятельность имеет влияние на рынок, находящийся в состоянии естественной монополии.
Соблюдать ограничения, установленные органом лицензирования относительно совмещения видов хозяйственной деятельности субъектами естественных монополий и субъектами хозяйствования на смежных рынках.

4.5.3.	Осуществлять закупку товаров, работ и услуг на конкурсной основе в соответствии с Временным порядком о проведении закупок товаров, работ и услуг за бюджетные средства в Донецкой Народной Республике, утвержденными постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики №7-2 от 31 мая 2016 года (с изменениями и дополнениями).  

4.6.	Лицензиат осуществляет централизованное водоснабжение и водоотведение по тарифам, утвержденным соответствующим уполномоченным органом государственной власти или местного самоуправления.

4.7.	Лицензиат обеспечивает целевое использование средств, объемы которых предусмотрены структурой тарифов, полученных в результате осуществления лицензионной деятельности.

V. Специальные требования к осуществлению хозяйственной деятельности по централизованному водоснабжению (производству и/или транспортировке и поставке) и водоотведению(отведению и/или очистке коммунальных (муниципальных) и других сточных вод) с обслуживающимся количеством абонентов до 2 000

5.1.	Субъекты хозяйствования, которые осуществляют (намереваются осуществлять) хозяйственную деятельность по централизованному водоснабжению (производству и/или транспортировке и поставке) и  водоотведению (отведению и/или очистке коммунальных (муниципальных) и других сточных вод) с обслуживающимся количеством абонентов до 2 000, должны соблюдать следующие организационные, квалификационные и технологические требования.                                                     

5.2.	Организационные требования:

5.2.1.	Наличие должностных инструкций, приказов по распределению обязанностей и полномочий должностных лиц субъекта хозяйствования независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, укомплектованность инженерно-техническими работниками (разработанных субъектом хозяйствования и согласованных с собственником объектов водоснабжения, водоотведения).

5.2.2.	Своевременное оформление и ведение технической документации, предусмотренной Положением о проведении планово-предупредительных ремонтов на предприятиях водопроводно-канализационного хозяйства, утвержденным приказом Госжилкоммунхоза Украины от 08 августа 1997 года №63, до принятия соответствующего нормативного правового акта Донецкой Народной Республики, Положением о государственной системе мониторинга окружающей среды, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 30 марта 1998 года №391, до принятия соответствующего нормативного правового акта Донецкой Народной Республики, Правилами технической эксплуатации систем водоснабжения и канализации населенных пунктов Украины, утвержденными приказом Госжилкоммунхоза Украины от 05 июля 1995 года №30 и зарегистрированными Минюстом Украины 21 июля 1995 года за №31/767, до принятия соответствующего нормативного правового акта Донецкой Народной Республики.

5.2.3.	Своевременное обеспечение поверки или государственной метрологической аттестации средств измерительной техники, на которые распространяется государственный метрологический надзор, контрольно-измерительных инструментов и приборов, а также соответствующих приборов учета.

5.3.	Квалификационные требования:

5.3.1.	Состав, численность и квалификация обслуживающего персонала по эксплуатации систем централизованного водоснабжения и водоотведения определяются субъектом хозяйственной деятельности по согласованию с собственником объектов водоснабжения и водоотведения с учетом объемов работы по обслуживанию и ремонту действующих сетей и сооружений.

5.3.2.	 Для осуществления хозяйственной деятельности по централизованному водоснабжению и водоотведению физическое лицо- предприниматель должен иметь опыт работы в сфере водоснабжения и водоотведения не менее 1 (одного) года.

5.4.	Технологические требования:

Субъекты хозяйствования, которые осуществляют централизованное водоснабжение и/или водоотведение, должны:
проводить лабораторно-производственный контроль на соответствие качества питьевой воды, подаваемой потребителям, Государственным санитарным нормам и правилам - ГосСанПиН 2.2.4-171-10;
проводить технологический контроль в соответствии с Правилами технической эксплуатации систем водоснабжения и канализации населенных пунктов Украины, утвержденными приказом Госжилкоммунхоза Украины от 05 июля 1995 года №30 и зарегистрированными Минюстом Украины 21 июля 1995 года за №31/767, до принятия соответствующего нормативного правового акта Донецкой Народной Республики; 
иметь технологический регламент по эксплуатации сооружений и сетей централизованного водоснабжения, водоотведения, по производству питьевой воды и ее водоподготовки, транспортировки, и для очистки сточных вод, утвержденный руководителем предприятия;
проводить планово-предупредительные ремонты объектов водоснабжения и водоотведения в соответствии с Положением о проведении планово-предупредительных ремонтов на предприятиях водопроводно-канализационного хозяйства, утвержденным приказом Госжилкоммунхоза Украины от 08 августа 1997 года №63, до принятия соответствующего нормативного правового акта Донецкой Народной Республики;
обеспечить соответствие деятельности по централизованному водоснабжению и водоотведению требованиям количественных и качественных характеристик, соответствующих государственному стандарту ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством», Положению о государственной системе мониторинга окружающей среды, утвержденному постановлением Кабинета Министров Украины от 30 марта 1998 года №391, до принятия соответствующего нормативного правового акта Донецкой Народной Республики;
осуществлять централизованное водоснабжение и водоотведение с применением приборов учета;
соблюдать требования Правил охраны поверхностных вод от загрязнения возвратными водами, утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от 25 марта 1999 года №465, до принятия соответствующего нормативного правового акта Донецкой Народной Республики, относительно показателей содержания загрязняющих веществ в возвратных водах, которые сбрасываются системами канализации населенного пункта в водные объекты.

5.5.	При осуществлении хозяйственной деятельности по централизованному водоснабжению и водоотведению субъект хозяйствования должен обеспечить выполнение следующих требований:

5.5.1.	Уведомлять орган лицензирования обо всех изменениях данных, указанных в документах, прилагаемых к заявлению о выдаче лицензии. В случае возникновения таких изменений, в течение 10 (десяти) рабочих дней подать в орган лицензирования соответствующее уведомление в письменной форме вместе с документами или их заверенными в установленном порядке копиями, которые подтверждают указанные изменения.

5.5.2.	Соблюдать требования, установленные органом лицензирования относительно осуществления хозяйственной деятельности, не относящейся к сфере естественных монополий, если такая деятельность имеет влияние на рынок, находящийся в состоянии естественной монополии.
Соблюдать ограничения, установленные органом лицензирования относительно совмещения видов хозяйственной деятельности субъектами естественных монополий и субъектами хозяйствования на смежных рынках.

5.6.	Лицензиат осуществляет централизованное водоснабжение и водоотведение по тарифам, утвержденным соответствующим уполномоченным органом государственной власти или местного самоуправления.

5.7.	Лицензиат обеспечивает целевое использование средств, объемы которых предусмотрены структурой тарифов, полученных в результате осуществления лицензионной деятельности.

VI. Особые требования, необходимые для осуществления хозяйственной деятельности по централизованному водоснабжению (производству и/или транспортировке и поставке) и водоотведению (отведению и/или очистке коммунальных (муниципальных) сточных вод)

6.1.	В случае возникновения или угрозы возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с вредными условиями для источников и систем питьевого водоснабжения, субъекты  хозяйствования, осуществляющие деятельность по централизованному водоснабжению и водоотведению, должны осуществлять производственный контроль по отдельным показателям, дополнительно определенным в зависимости от конкретной ситуации в соответствии с Законом Донецкой Народной Республики «Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения».

6.2.	Во время работы, эксплуатации, проведения лабораторного контроля на системах централизованного питьевого водоснабжения запрещается использовать лабораторные помещения, оборудование и другие технические средства, которые применяются при выполнении аналогичных работ на системах централизованного водоотведения.

Первый заместитель министра                                             В.Ф. Кижаев