Приложение 3

к Правилам организации деятельности медицинского пункта аэровокзала гражданской авиации Донецкой Народной Республики (пункт 2.9)

**ПРИМЕРНЫЙ ТАБЕЛЬ ОСНАЩЕНИЯ**

**медицинского пункта аэровокзала**

**Твердый инвентарь**

Кушетка медицинская – 3 - 4 шт.

Кровать функциональная – 2 - 3шт.

Шкаф медицинский – 2 - 3 шт.

Шкаф для одежды – 2 шт.

Шкаф для белья – 1 шт.

Ширма – 2 шт.

Стол манипуляционный – 2 шт.

Стол перевязочный – 1 шт.

Стол канцелярский – 2 - 3 шт.

Стул (включая металлический стул - вертушку) – 6 - 8 шт.

Вешалка для одежды – 1 шт.

Ведро педальное – 2 шт.

Тумбочка медицинская – 2 шт.

Зеркало – 2 шт.

Сейф для хранения медикаментов и препаратов, содержащих наркотические вещества – 1 шт.

Закрытая емкость для сбора использованного перевязочного

материала – 2 шт.

Чайник электрический с автоматическим отключением – 2 шт.

Графин для воды –2 шт.

Стакан обычный (или одноразового использования) – не менее 6 шт.

Электроплитка с закрытой спиралью – 1 - 2 шт.

Фонарь электрический – 2 шт.

Холодильник – 1 - 2 шт.

Лампа настольная – 2 шт.

Громкоговоритель оповещения – 2 шт.

Лампа кварцевая – 2 шт.

Лампа кварцевая мобильная (типа Дезар) – 1 шт.

Телефон ‒ на 2 номера.

Радиосвязь ‒ 2 аппарата.

**Мягкий и хозяйственный инвентарь**

Медицинская одежда – 3 комплекта на 1 сотрудника:

халат медицинский врачебный;

халат медицинский сестринский;

шапочка медицинская врачебная и сестринская;

халат для младшего медицинского персонала;

косынка медицинская.

Полотенце – 2 - 4 на смену.

Простыня (лучше одноразовая) – 2 - 4 на смену.

Наволочка – 2 - 6 на смену.

Пододеяльник – 4 смены.

Матрас – 3 шт.

Подушка – 3 шт.

Одеяло – 3 шт.

Занавески оконные – 2 смены.

Клеенка подкладная – 2 м.

Клеенка прозрачная для кушеток ‒ по количеству кушеток.

Мыло туалетное – 6 кусков.

Мыло хозяйственное – 2 куска.

**Медицинское оборудование и оснащение общего назначения**

Щит деревянный –1 шт.

Носилки продольно и поперечно складные на жестких опорах – 2 шт.

Носилки бескаркасные – 2 шт.

Каталка медицинская – 2 шт.

Кресло-каталка – 2 шт.

Костыли – 2 пары.

Спиртовка – 2 шт.

Секундомер – 2 шт.

Тонометр – 3 шт.

Стетофонендоскоп – 3 шт.

Термометр медицинский – 5 шт.

Перчатки хирургические – 5 пар.

Грелка резиновая – 2 шт.

Пузырь для льда – 2 шт.

Кружка Эсмарха – 2 шт.

Баллон для клизм (один детский) – 2 шт.

Судно подкладное – 1 шт.

«Утка» – 1 шт.

Поилка – 2 шт.

Мензурка –5 шт.

Зонд желудочный толстый –3 шт.

Лейка стеклянная большая –3 шт.

Жгут кровоостанавливающий –5 шт.

Катетер резиновый (из них один детский) – 3 шт.

Ванночка глазная–4 шт.

Кювета эмалированная (разных размеров) – 5 - 10 шт.

Лоточек почкообразный–5 шт.

Пипетка –5 шт.

Палочка стеклянная –10 шт.

Щетка для мытья рук –6 шт.

Алкотестер (алкометр) –2 шт.

Воронка стеклянная большая – 2 шт.

**Инструменты и аппаратура**

Аппарат ЭКГ портативный с автономным сменным блоком питания –1шт.

Прибор для определения паров спирта в выдыхаемом воздухе – 1 шт.

Система для внутривенных инфузий одноразового использования – 5 шт.

Дефибриллятор с монитором (с автономным питанием) – 1 шт.

Пульсоксиметр портативный – 1 шт.

Пикфлуометр – 1 шт.

Небулайзер (ингалятор) портативный с питанием от бортовой сети на 12V – 1 шт.

Глюкометр – 1 шт.

Комплект масок для детей и взрослых – по 3 комплекта каждого вида.

Помпа инфузионнаядля дозированной подачи раствора – 1 шт.

Бикса разных размеров – 5 - 6 шт.

Шпатель металлический – 20 шт.

Шпатель деревянный одноразовый – 200 шт.

Роторасширитель – 2 шт.

Языкодержатель – 2 шт.

Корнцанг – 3 шт.

Пинцет анатомический (200 мм) – 3 шт.

Пинцет анатомический (150 мм) – 3 шт.

Скальпель остроконечный (15 мм) – 5 шт.

Зажим кровоостанавливающий:

зубчатый прямой № 1 (160 мм) – 3 шт.;

зубчатый изогнутый № 1 (158 мм) – 3 шт.;

одно-, двузубчатый прямой № 2 (162 мм) – 3 шт.;

одно-, двузубчатый прямой № 1 (160 мм) – 3 - 5 шт.

Ножницы разные (прямые, изогнутые) – 3 - 5 шт.

Ножницы бытовые –2 шт.

Скобки Мишеля –1 коробка

Пинцет для наложения скобок Мишеля – 1 шт.

Трубка интубационная разных размеров – 5 шт.

Ларингоскоп с лезвиями размером 2 и 3 – 1 шт.

Шприц инсулиновый – 2 шт.

Шприц одноразового использования 20 мл – 20 шт.

Шприц одноразового использования 10 мл – 50 шт.

Шприц одноразового использования 5 мл – 100 шт.

Шприц одноразового использования 2 мл – 100 шт.

Стерилизатор электрический большой – 2 шт.

Стерилизатор электрический средний – 2 шт.

Стерилизатор электрический малый – 2 шт.

Аппарат маска-мешок для искусственной вентиляции легких – 1 шт.

Воронка ушная – 5 шт.

Зеркало носовое (расширитель) – 3 шт.

Рефлектор лобовой – 1 шт.

Пинцет для удаления волос – 1 шт.

Аппарат Горского – 1 шт.

Ингалятор кислородный любого типа (ДИИ-2, КИ-2 и другие) – 1 шт.

Набор для крикотиреоидотомии – 1 шт.

Набор для крикотиреоидопункции – 1 шт.

Воздуховод для искусственного дыхания «рот в рот» – 2 шт.

Крючок двузубый – 2 шт.

Крючок однозубый – 2 шт.

Расширитель Труссо – 1 шт.

Электроотсасыватель – 1 шт.

Воздуховод обычный – 1 компл.

**Медикаменты и перевязочные средства**

(из расчета на 1000 обращений в месяц)

Анальгин в таблетках – 1 уп.

Активированный уголь – 50 таб.

Бесалол в таблетках – 1 уп.

Вазелиновое масло – 200 г

Валериана в таблетках – 1 уп.

Валидол в таблетках – 4 уп.

Горчичники – 50 шт.

Драмина 50 мг – 1 уп.

Камфорное масло 10% – 1 фл.

Мазь Вишневского – 200 г

Настой йода 5% -го –150 г

Нашатырный спирт в ампулах – 20 амп.

Нитроглицерин в таблетках – 3 уп.

Пантенол-спрей – 1 баллон

Преднизолон в таблетках – 1 уп.

Пропазин или мелирин в таблетках – 1 уп.

Полиглюкин или аналоги – 2 фл.

Раствор адреналина 0,1 – 5 амп.

Раствор дибазола 0,5% – 15 амп.

Раствор дротаверина – 10 амп.

Раствор кофеина 20% – 10 амп.

Раствор кордиамина 25% – 15 амп.

Раствор папаверина 2% –15 амп.

Раствор эуфилина 24% –10 амп.

Раствор анальгина 50% –10 амп.

Раствор димедрола 1% –10 амп.

Раствор лазикса (фуросемида) 1% – 5 амп.

Раствор атропина 0,1% – 10 амп.

Раствор кеторолака 30 мг/мл № 20 – 10 амп.

Раствор новокаина 0,5% – 10 амп.

Раствор новокаина 2,0% – 10 амп.

Раствор глюкозы 40 % – 10 амп.

Раствор глюкозы 5% – 1000 г

Раствор натрия хлористого 0,9% – 10 амп.

Раствор кальция хлорида 1% – 10 амп.

Раствор натрия хлористого изотонического (400 мл) – 3 фл.

Раствор коргликона 0,06% – 10 амп.

Раствор мезатона 1% – 5 амп.

Раствор пилокарпина 1% – 1фл.

Раствор преднизолона 3% – 10амп.

Раствор седуксена 0,5% – 5 амп.

Раствор тизерцина 2,5% – 10амп.

Раствор Люголя – 50 мл

Раствор бриллиантовой зелени 1% – 100 мл

Раствор фурацилина – 1000 мл

Раствор перекиси водорода 3% – 200 мл

Раствор альбуцида (сульфацила натрия) 30% – 1 фл.

Ментоловое масло 1% – 25 мл.

Спирт этиловый 90-градусный – 300 мл

Сыворотка противостолбнячная – 10 проф. д.

Анатоксин противостолбнячный – 10 доз

Сода питьевая – 200 г

Тетрациклиновая мазь глазная 1% – 1 туб.

Эфир – 2 фл.

Линимент синтомицина 5% – 1 туб.

Марля – 5 м

Бинт стерильный 5 х 10 – 15 шт.

Бинт нестерильный 5 х 10 – 10 шт.

Бинт нестерильный 7 х 14 – 5 шт.

Пакет индивидуальный – 5 шт.

Вата – 500 г

Пакет стерильный для перевязки пуповины – 1 - 2 шт.

Лейкопластырь – 2 шт.

Клеол – 200 мл

Чемодан неотложной помощи – 1 шт.

Сумка-укладка акушерская – 1 шт.

Комплект акушерский (пеленки детские, халат медицинский, ватные шарики, груша резиновая маленькая, зажимы Кохера, ножницы хирургические) – 1 шт.

Контейнер термоизоляционный с автоматическим поддержанием температуры инфузионных растворов – 1 шт.

Контейнер для использованных шприцев, систем, перчаток – 4 шт.

Токсикологическая укладка (зонд желудочный толстый с модификацией по Мошкину, зонд желудочный для детей с модификацией по Мошкину, энтеросорбент) – 1 шт.

Экспресс-тесты иммунохроматографические на выявление психоактивных веществ – 1 комплект.