|  | Приложение 6 к Нормам времени и материально-технических ресурсов, нормам обслуживания для работников, занятых содержанием домов, сооружений и придомовых территорий (пункт 1.3) |
| --- | --- |

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ПЕРИОДИЧНОСТЬ

выполнения работ по техническому  обслуживанию и

текущему ремонту  внутридомовых систем

| № пп | Наименование услуги | Периодичность выполнения услуги | Код КП |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Техническое обслуживание внутридомовых систем |  |  |
| 1.1. | Проведение общих, непредвиденных и профилактических осмотров |  |  |
| 1.1.1. | Осмотр оборудования системы централизованного теплоснабжения | 2 раза в год | 7136.2 |
| 1.1.2. | Осмотр оборудования системы горячего и холодного водоснабжения | 2 раза в год | 7136.2 |
| 1.1.3. | Осмотр отопительных приборов системы централизованного отопления в отопительный период | 3 раза в год | 7136.2 |
| 1.1.4. | Осмотр запорно-регулирующей аппаратуры централизованного отопления, расположенных на чердаках и в подвальных помещениях в отопительный период | 3 раза в год | 7136.2 |
| 1.1.5. | Осмотр системы водоотведения | 2 раза в год | 7136.2 |
| 1.2. | Система централизованного отопления |  |  |
| 1.2.1. | Регулирование и гидравлические испытания системы централизованного отопления | 1 раз в год | 7136.2 |
| 1.2.2. | Промывание трубопроводов и приборов систем централизованного отопления | 1 раз в год при подготовке к отопительному сезону или при возникшей необходимости | 7136.2 |
| 1.2.3. | Устранение утечек в трубопроводах, приборах и арматуре | При необходимости, | 7136.2 |
| 1.2.4. | Замена сальниковых уплотнений | 2 раза в год | 7136.2 |
| 1.2.5. | Укрепление изоляции трубопроводов | 1 раз в год | 7136.2 |
| 1.2.6. | Осмотр и очистка конденсаторных емкостей, инжекторов, элеваторов, смесителей, редукторных клапанов, регулирующих кранов и вентилей, задвижек, грязевиков, воздухосборников, компенсаторов, вантузов в межотопительный период | 1 раз в год | 7136.2 |
| 1.2.7. | Очистка от накипи запорной арматуры | 1 раз в год | 7136.2 |
| 1.2.8. | Закрепление трубопроводов | При необходимости, | 7136.2 |
| 1.2.9. | Консервация и расконсервация системы централизованного отопления | 2 раза в год | 7136.2 |
| 1.2.10. | Осмотр и подтягивание на трубах контргаек, муфт или их замена в отопительный период | 2 раза в год | 7136.2 |
| 1.2.11. | Замена прокладок во фланцевых соединениях | 1 раз в 3 года | 7136.2 |
| 1.2.12. | Проверка контрольно-измерительных приборов, состоящих на балансе жилищной организации | В соответствии с установленным в паспорте сроком поверки | 7136.2 |
| 1.2.13. | Очистка от грязи и ржавчины расширительного бака, частичное восстановление ее теплоизоляции | 1 раз в год | 7136.2 |
| 1.2.14. | Протирание пробковых кранов | Не реже одного раза в 4 года | 7136.2 |
| 1.2.15. | Ликвидация воздушных пробок в системе централизованного отопления | При необходимости, | 7136.2 |
| 1.3. | Система холодного водоснабжения, водоотведения |  |  |
| 1.3.1. | Регулирование и гидравлическое испытание систем водоснабжения | При необходимости | 7136.2 |
| 1.3.2. | Уплотнение сгонов | 2 раза в год | 7136.2 |
| 1.3.3. | Устранение засоров во внутридомовых водопроводных сетях и канализационных выпусках | При необходимости | 7136.2 |
| 1.3.4. | Протирание пробковых кранов смесителей | Не реже одного раза в 4 года | 7136.2 |
| 1.3.5. | Обновление сальниковых уплотнителей | 2 раза в год | 7136.2 |
| 1.3.6. | Установка ограничителей – дроссельных шайб | При необходимости | 7136.2 |
| 1.3.7. | Закрепление трубопроводов | 2 раза в год | 7136.2 |
| 1.3.8. | Проверка неисправностей канализационных вытяжек | 2 раза в год | 7136.2 |
| 1.3.9. | Утепление внешних водозаборных кранов и колонок | 1 раз в год | 7136.2 |
| 1.3.10. | Подкрашивание раструбов и уплотнение стыков канализационных труб | 1 раз в год | 7136.2 |
| 1.3.11. | Очистка, промывание, дезинфекция водонапорных баков на чердаках домов | 2 раза в год | 7136.2 |
| 1.3.12. | Установка в крышке ревизий резиновых прокладок | 1 раз в 4 года | 7136.2 |
| 1.3.13. | Очистка трубопроводов без изоляции | При необходимости | 7136.2 |
| 1.4. | Система горячего водоснабжения |  |  |
| 1.4.1. | Регулирование и гидравлическое испытание систем горячего водоснабжения | 2 раза в год | 7136.2 |
| 1.4.2. | Регулирование трехходовых кранов | 2 раза в год | 7136.2 |
| 1.4.3. | Обновление сальниковых уплотнений | 2 раза в год | 7136.2 |
| 1.4.4. | Уплотнение сгонов | 2 раза в год | 7136.2 |
| 1.4.5. | Укрепление изоляции трубопроводов | 1 раз в год | 7136.2 |
| 1.4.6. | Осмотр и очистка грязевиков, воздухосборников вантузов, компенсаторов регулирующих кранов, вентилей, заглушек | 1 раз в год | 7136.2 |
| 1.4.7. | Очистка от накипи бойлеров, змеевиков, запорной арматуры | 1 раз в год | 7136.2 |
| 1.4.8. | Закрепление трубопроводов | При необходимости, | 7136.2 |
| 1.4.9. | Устранение засоров во внутридомовых системах горячего и холодного водоснабжения | При необходимости | 7136.2 |
| 1.5. | Система электроснабжения |  |  |
| 1.5.1. | Технический осмотр системы электроснабжения жилых домов | 2 раза в год | 7241.1 |
| 1.5.2. | Замена ламп в помещениях общего пользования | При необходимости | 7241.1 |
| 1.5.3. | Замена предохранителей, розеток в помещениях общего пользования | При необходимости | 7241.1 |
| 1.5.4. | Измерение сопротивления изоляции и электропроводки | 2 раза в год |  |
| 2. | Текущий ремонт санитарно-технического оборудования |  |  |
| 2.1. | Система централизованного отопления |  |  |
| 2.1.1. | Устранение повреждений изоляции на трубах (до 10%) | 1 раз в год | 7136.2 |
| 2.1.2. | Ремонт и замена регулирующих кранов, вентилей, задвижек | При необходимости | 7136.2 |
| 2.1.3. | Замена небольших участков трубопровода (до 6%) | При необходимости | 7136.2 |
| 2.1.4. | Устранение обратных уклонов в трубопроводах и приборах централизованного отопления. Там, где не удается устранить обратные уклоны или воздушные пробки–установка воздушных кранов | При необходимости | 7136.2 |
| 2.1.5. | Устройство дополнительных подвесок, подкладок-подставок для магистрального трубопровода на чердаке | При необходимости | 7136.2 |
| 2.1.6. | Ремонт утепления расширительных баков на чердаке, сливных и воздушных труб, вантузов | 1 раз в 3 года | 7136.2 |
| 2.1.7. | Ремонт и покраска расширительных баков, сливных и воздушных труб, вантузов | 1 раз в год | 7136.2 |
| 2.1.8. | Замена неисправных контрольно-измерительных приборов, состоящих на балансе жилищных организаций | При необходимости | 7136.2 |
| 2.1.9. | Частичный ремонт расширительного бака с устранением течи и дальнейшей покраской с двух сторон масляной краской | 1 раз в 3 года | 7136.2 |
| 2.1.10. | Укрепление имеющихся и установка дополнительных крюков для труб и приборов централизованного отопления | 1 раз в 3 года | 7136.2 |
| 2.2. | Система холодного водоснабжения и водоотведения |  |  |
| 2.2.1. | Ремонт смывных бачков (в квартире) | По решению собственника | 7136.2 |
| 2.2.2. | Ремонт и утепление водонапорных баков на чердаках домов, оборудование их закрывающимися крышками, ремонт арматуры | 1 раз в три года | 7136.2 |
| 2.2.3. | Ремонт и замена шаровых кранов сливных бачков (в квартире) | По решению собственника | 7136.2 |
| 2.2.4. | Частичная замена трубопроводов водоснабжения и водоотведения (до 7 %) | При необходимости | 7136.2 |
| 2.2.5. | Утепление трубопровода обмоткой, устройство коробов с засыпкой, утепление пожарных гидрантов в дворовых колодцах | 1 раз в год | 7136.2 |
| 2.2.6. | Устранение течи и уплотнение соединений в соединениях трубопровода ванных колонок (в квартире) | По решению собственника | 7136.2 |
| 2.2.7. | Работы по устранению незначительных аварий | По необходимости | 7136.2 |
| 2.2.8. | Ремонт верхней части колодцев с заменой разбитых крышек и люков | По необходимости | 7136.2 |
| 2.2.9. | Мелкий ремонт подкачек и насосных станций | 1 раз в год | 7136.2 |
| 2.2.10. | Устройство и поддержание в порядке водопроводных внешних выпусков для полива улиц и дворов в летний период | 1 раз год | 7136.2 |
| 2.2.11. | Ремонт и замена отдельных кранов, вентилей, смесителей на чердаках и в подвальных помещениях | По необходимости | 7136.2 |
| 2.2.12. | Ремонт и замена отдельных неисправных фасонных частей, трапов, сифонов, ревизий | По необходимости | 7136.2 |
| 2.2.13. | Ремонт тепловой изоляции трубопроводов в местах возможного промерзания (до 10%) | 1 раз в год | 7136.2 |
| 2.2.14. | Очистка и ремонт пожарных гидрантов и внутренних пожарных кранов | 1 раз в год | 7136.2 |
| 2.3. | Система горячего водоснабжения |  |  |
| 2.3.1. | Ремонт и замена водозаборных кранов, смесителей (в квартире) | По решению собственника | 7136.2 |
| 2.3.2. | Ремонт водонагревательных колонок, очистка от накипи (в квартире) | По решению собственника | 7136.2 |
| 2.3.3. | Ремонт изоляции горячих трубопроводов (до 10%) | 1 раз в год | 7136.2 |
| 2.3.4. | Мелкий ремонт душей и арматуры к ним (в квартире) | По решению собственника | 7136.2 |
| 2.3.5. | Частичная замена трубопровода (до 6%) | 1 раз в год | 7136.2 |
| 2.4. | Система электроснабжения |  |  |
| 2.4.1. | Замена электрических устройств (выключателей, рубильников, штепселей, патронов) на лестничных клетках, в подвалах, на чердаках и в служебных помещениях | При необходимости | 7241.1 |
| 2.4.2. | Замена участков электропроводки (до 10% длины) и арматуры до ввода в квартиры | При необходимости | 7241.1 |
| 2.4.3. | Замена предохранителей, автоматических выключателей, пакетных переключателей, вводно-распределительных устройств | При необходимости | 7241.1 |
| 2.5. | Система газоснабжения |  |  |
| 2.5.1. | Окраска газопровода - ввода | 1 раз в год | 7141 |
| 2.5.4. | Ремонт каналов отвода продуктов сгорания газа | При необходимости | 7233 |