Приложение 17

к Порядку эксплуатации существующего фонда защитных сооружений гражданской обороны (пункт 6.1.1)

Рекомендуемый перечень инвентаря, приборов, имущества,

инструментов и ремонтных материалов

| №  п/п | Наименование, тип, марка | Единица  измерения | Норма расчета и количество |
| --- | --- | --- | --- |
| ИМУЩЕСТВО И ИНВЕНТАРЬ | | | |
|  | Нары двух-, трехъярусные | шт. | В соответствии с вместимостью убежища |
|  | Стол | шт. | 1 – 3 на сооружение |
|  | Стул или табурет | шт. | 5 на сооружение |
|  | Шкаф металлический | шт. | 1 на сооружение |
|  | Бак для питьевой воды вместимостью  15 - 20 литров с кружкой для раздачи питьевой воды укрываемым (комплектуется дополнительно к емкости запаса питьевой воды в  ЗС ГО) | шт. | 1 на 100 укрываемых |
|  | Одноразовые емкости (стаканчики) для употребления питьевой воды укрываемыми | шт. | 1 на каждого укрываемого |
|  | Мешки для сбора сухих отходов | шт. | Из расчета 2 кг на каждого укрываемого |
| ПРИБОРЫ | | | |
|  | Термометр комнатный | шт. | 1 на помещение для укрываемых |
|  | Психрометр, с психрометрическими таблицами (гигрометр) | шт. | 1 на помещение для укрываемых |
|  | Прибор для определения содержания двуокиси углерода (предел измерения до 10%) | шт. | 1 на сооружение с тремя типами вентиляции |
|  | Газоанализатор для определения содержания кислорода, окиси углерода (на метан, на пыль для  ЗС ГО в горных выработках) | комплект | 1 на сооружение, расположенное в горной выработке |
|  | Тягонапоромер  (напоромер или дифманометр) | шт. | Не менее 1 на сооружение |

Продолжение приложения 17

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ИМУЩЕСТВО СВЯЗИ | | | |
|  | Аппаратура оповещения  П-160, П-164 (или ее аналоги) | шт. | 1 на пункт управления |
|  | Радиоприемник | шт. | 1 на пункт управления |
|  | Радиостанция Р-140-0,5  (или ее аналог) | шт. | 1 на пункт управления |
|  | Телефонный аппарат | шт. | 1 - 2 на сооружение |
|  | Радиотрансляционная точка с приемником (радиоприемник) | шт. | 1 на сооружение |
| МЕДИЦИНСКОЕ ИМУЩЕСТВО | | | |
|  | Аптечка коллективная (на 100-150 человек) для ЗС ГО | комплект | 1 на 100 укрываемых |
|  | Шкаф металлический для хранения медикаментов | шт. | 1 на сооружение |
| ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ИМУЩЕСТВО | | | |
|  | Огнетушители углекислотные или порошковые | шт. | Согласно действующим требованиям пожарной безопасности для административно-бытовых зданий, кроме того, дополнительно 1 на каждое помещение для установок  РУ-150/6 |
|  | Огнетушители углекислотные или порошковые (для помещений со смонтированными регенеративными установками) | шт. | Согласно действующим требованиям пожарной безопасности для административно-бытовых зданий, в помещениях со смонтированными регенеративными установками  (но не менее 1 на каждые 20 м2 пола) |
|  | Ящик для песка (наполненный песком) | шт. | 1 на каждые 300 м2 пола сооружения |
|  | Передвижная углекислотная установка | шт. | 1 на сооружение при наличии ДЭС |
|  | Покрывала из негорючего теплоизоляционного материала | шт. | 2 на сооружение при наличии ДЭС или регенеративной установки |
| ИНВЕНТАРЬ И ИМУЩЕСТВО ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ | | | |
|  | Стеллаж для размещения продовольствия | м2 | 0,45 для размещения продовольствия на 100 человек на 1 сутки |
|  | Стол | шт. | 1 при наличии звена организации питания |
|  | Доска разделочная (для нарезки продуктов) | шт. | 1 при наличии звена организации питания |
|  | Нож поварской | шт. | 1 на каждое рабочее место фасовщика-раздатчика |

Продолжение приложения 17

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Нож консервный | шт. | 1 на каждое рабочее место фасовщика-раздатчика |
|  | Пакет полиэтиленовый или бумажный или бумага оберточная (0,5 x 0,5) | м2 | 1 всему личному составу звена организации питания |
|  | Спецодежда (куртка, халат, фартук хлопчатобумажный) и полотенце вафельное | комплект | Всему личному составу звена организации питания |

Директор Департамента гражданской обороны

и защиты населения МЧС ДНР

полковник службы гражданской защиты В.Б. Капустин