Приложение 6 к Порядку эксплуатации существующего фонда защитных сооружений гражданской обороны (пункт 2.5)

|  |  |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО | УТВЕРЖДАЮ |
| Начальник территориального органа МЧС ДНР | Начальник гражданской обороны  организации |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись, инициалы и фамилия) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись, инициалы и фамилия) |
| «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_г. | «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_г. |

План

приведения убежища (противорадиационного укрытия) \_\_\_\_\_\_\_\_ в готовность к приему укрываемых

(указывается учетный № сооружения)

| №  п/п | Наименование работ | Ответствен­ный исполнитель | Выполнение в часах | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Инструктаж личного состава группы  (звена) |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подготовка проходов, входов в убежище и установка знаков «Вход» |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Снятие дверей мирного времени и проверка затворов |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Освобождение помещений убежища от материалов мирного времени |  |  | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Расстановка нар и приборов |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |
| 6. | Закрытие и герметизация  отверстий |  |  | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Создание запасов продовольствия, пополнение запасов питьевой воды |  |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| 8. | Проверка системы воздухоснабжения |  |  |  | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Расконсервация и пробный запуск ДЭС |  |  |  |  |  |  |  |  | Х | Х |  |  |  |

Продолжение приложения 6

| №  п/п | Наименование работ | Ответствен-ный исполнитель | Выполнение в часах | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 10 | Отключение системы отопления |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Проверка исправности системы электроснабжения |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Подключение средств связи и оповещения |  |  |  |  |  |  |  |  | Х | Х |  |  |  |
| 13. | Доукомплектование инвентарём и другим имуществом |  |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| 14. | Проверка на герметичность |  |  |  |  |  |  |  | Х | Х |  |  |  |  |
| 15. | Устранение возможных выявленных недостатков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х | Х | Х |

Примечание: Х – рекомендованный временной отрезок.

Ответственный: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

Директор Департамента гражданской обороны

и защиты населения МЧС ДНР

полковник службы гражданской защиты В.Б. Капустин