## Приложение 2

к Порядку оказания медицинской

помощи взрослому населению по профилю «Торакальная хирургия» (пункт 17)

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛЕНИЯ

ТОРАКАЛЬНОГО ХИРУРГИЧЕСКОГО

1. Настоящее Положение устанавливает требования к организации деятельности отделения торакального хирургического в учреждении здравоохранения.

2. Отделение торакальное хирургическое (далее - Отделение) создается как структурное подразделение учреждения здравоохранения.

3. Отделение возглавляет заведующий, назначаемый на должность и освобождаемый от должности руководителем учреждения здравоохранения, в составе которого создано Отделение.

4. На должность заведующего Отделением и врача - торакального хирурга назначается специалист, соответствующий действующим квалификационным требованиям по специальности «Торакальная хирургия».

5. Структура и штатная численность Отделения устанавливается руководителем учреждения здравоохранения, в составе которого оно создано, и определяются исходя из объема проводимой лечебно-диагностической работы и коечной мощности с учетом рекомендуемых штатных нормативов.

6. В структуре Отделения рекомендуется предусматривать:

6.1. Кабинет заведующего.

6.2. Кабинет старшей медицинской сестры.

6.3. Пост медицинской сестры.

6.4. Процедурную.

6.5. Перевязочную для чистых перевязок.

6.6. Перевязочную для гнойных перевязок.

6.7. Палаты для пациентов

6.8. Помещение для осмотра пациентов.

6.9. Помещение для врачей.

6.10. Комнату для медицинских работников.

6.11. Комнату для хранения медицинского оборудования.

6.12. Помещение сестры-хозяйки.

6.13. Буфетную и раздаточную.

6.14. Помещение для хранения чистого белья.

6.15. Помещение для сбора грязного белья.

6.16. Душевую и туалет для медицинских работников.

6.17. Душевые и туалеты для пациентов.

6.18. Санитарную комнату.

6.19. Комнату для посетителей.

7. Рекомендуемые штатные нормативы отделения торакального хирургического.

| № п/п | Наименование должности | Количество должностей рекомендуемое |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | заведующий отделением - врач - торакальный хирург | 1 должность на 30 коек; менее 30 коек - вместо 0,5 должности врача-хирурга торакального |
| 2 | врач - хирург торакальный | 1 должность на 12 коек |
| 3 | врач-терапевт | 1 должность на отделение |
| 4 | врач-эндоскопист | 1 должность на 30 коек |
| 5 | врач-хирург по оказанию экстренной хирургической помощи | 1 круглосуточный пост |
| 6 | врач-хирург по оказанию экстренной хирургической помощи в вечернее время, выходные и праздничные дни | 1 круглосуточный пост (4,0 ставки). |
| 7 | старшая медицинская сестра | Устанавливается в соответствии с наличием должности зав.отделением |
| 8 | сестра медицинская палатная дооперационного наблюдения и послеоперационного ухода | 1 круглосуточный пост на 15 коек |
| 9 | сестра медицинская палатная послеоперационного наблюдения | 1 круглосуточный пост на 10 коек |
| 10 | сестра медицинская по уходу за тяжелыми больными | 1 должность на отделение 30 коек |
| 11 | сестра медицинская операционная | 2 должности на отделение |
| 12 | сестра медицинская операционная по оказанию экстренной помощи | В соответствии с количеством врачебных должностей по экстренной помощи |
| 13 | сестра медицинская операционная по оказанию экстренной хирургической помощи в вечернее время, выходные и праздничные дни | 1 круглосуточный пост. |
| 14 | сестра медицинская перевязочная | 1 должность на 1 перевязочный кабинет |
| 15 | сестра медицинская гнойной перевязочной | 1 должность на кабинет |
| 16 | сестра медицинская процедурного кабинета | 1 должность на 30 коек |
| Продолжение таблицы |
| 1 | 2 | 3 |
| 17 | сестра медицинская эндоскопического кабинета | 1 должность на 30 коек |
| 18 | сестра медицинская младшая палатная послеоперационных палат | 1 круглосуточный пост на 10 коек |
| 19 | сестра медицинская младшая палат дооперационного наблюдения и послеоперационного ухода | 1 круглосуточный пост на 15 коек |
| 20 | сестра медицинская младшая перевязочной | В соответствии с количеством должностей сестры медицинской перевязочной |
| 21 | сестра медицинская младшая операционной | В соответствии с количеством должностей сестры медицинской операционной |
| 22 | сестра медицинская младшая-буфетчица | 1 должность на 30 коек в смену |
| 23 | сестра медицинская младшая уборщица | 1 должность на 40 коек |
| 24 | сестра медицинская младшая-ванщица | 1 должность на 100 коек |
| 25 | сестра медицинская младшая процедурного кабинета | В соответствии с количеством должностей сестры медицинской процедурного кабинета |
| 26 | сестра медицинская младшая для сопровождения тяжелых больных | 1 должность на 60 коек |
| 27 | сестра-хозяйка | 1 должность на отделение |

7. Оснащение Отделения осуществляется в соответствии с примерным табелем материально-технического оснащения.

| № п/п | Наименование | Требуемое количество (на 30 коек), шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | кровати хирургические функциональные 3-х- секционные | 30 |
| 2 | прикроватный столик | 30 |
| 3 | прикроватная тумба | 30 |
| 4 | консоль для размещения медицинского оборудования, подвода медицинских газов, электрических розеток | 30 |
| 5 | аппарат аспирационный для плеврального дренажа | 15 |
| 6 | пульсоксиметр | 1 |
| 7 | ингаляторы компрессорные | 3 |
| 8 | ингаляторы ультразвуковые (небулайзер) | 15 |
| 9 | дефибриллятор бифазный | 1 |
| 10 | негатоскоп демонстрационный | 3 |

7.1. Учреждения здравоохранения, выполняющие оперативные вмешательства по профилю "Торакальная хирургия", в структуре которых создается отделение торакальное хирургическое, дополнительно оснащают в соответствии с примерным табелем материально-технического оснащения операционной, входящую в структуру учреждения здравоохранения.

| № п/п | Наименование | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | лампа бестеневая (не менее 2-х сателлитов) | 1 |
| 2 | операционный стол | 1 |
| 3 | аппарат для экстренной стерилизации инструментов и материалов | 1 |
| 4 | система монополярного и биполярного коагулятора | 1 |
| 5 | система аргоноплазменной коагуляции | 1 |
| 6 | торакальный набор хирургический инструментов | 1 |
| 7 | набор инструментов для стернотомии | 1 |
| 8 | комплект сшивающих аппаратов для наложения механического шва с длиной кассеты 25, 30, 45, 55, 60, 80, 90 и 100 мм | 2 |
| 9 | эндовидеохирургический комплекс для торакохирургических оперативных вмешательств | 1 |
| 10 | набор инструментов для видеоторакоскопических операций | 2 |
| 11 | аппарат моечно-дезинфекционный для видеоторакоскопических инструментов | 1 |
| 12 | наркозно-дыхательный аппарат с возможностью ручной масочной вентиляции и принудительной по объему и по давлению, с испарителями и встроенным газоанализатором | 1 |
| 13 | термоматрас для согревания больного | 1 |
| 14 | дефибриллятор-монитор синхронизируемый с электродами для внутренней и внешней дефибрилляции | 1 |
| 15 | операционный монитор с отображением на экране не менее 6 кривых с возможностями измерения: электрокардиограммы - 5 отведений, неинвазивное давление, температура, пульсоксиметрии, капнометрии, концентрации ингаляционных анестетиков | 1 |
| 16 | портативный аппарат для измерения активированного времени свертывания | 1 |
| 17 | аппарат для реинфузии крови | 1 |
| 18 | аппарат для фильтрации реинфузируемой крови | 1 |

8. Отделение осуществляет следующие функции:

8.1. Оказание специализированной медицинской помощи больным по профилю "Торакальная хирургия" в экстренной и неотложной формах на основе унифицированных клинических протоколов и стандартов оказания медицинской помощи взрослому населению.

8.2. Оказание консультативной помощи врачам других подразделений учреждений здравоохранения по вопросам профилактики, диагностики и лечения экстренной и неотложной патологии по профилю "Торакальная хирургия".

8.3. Разработку и внедрение мероприятий, направленных на повышение качества лечебно-диагностической работы и снижение больничной летальности по профилю "Торакальная хирургия".

8.4. Освоение и внедрение в клиническую практику современных методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации больных.

8.5. Проведение санитарно-гигиенического обучения больных и их родственников.

8.6. Осуществление экспертизы временной нетрудоспособности.

8.7. Ведение учетной и отчетной документации, предоставление отчетов о деятельности в установленном порядке, сбор данных для регистров, ведение которых предусмотрено законодательством.

9. Отделение для обеспечения своей деятельности использует возможности лечебно-диагностических и вспомогательных подразделений учреждения здравоохранения, в составе которого оно создано.