## Приложение 4

к Порядку оказания медицинской

помощи взрослому населению

по профилю «Торакальная хирургия» (пункт 17)

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА

ТОРАКАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ

1. Настоящее Положение устанавливает требования к организации деятельности Центра торакальной хирургии (далее - Центр).

2. Центр создается как структурное подразделение учреждения здравоохранения.

3. Центр возглавляет руководитель, назначаемый на должность и освобождаемый от должности руководителем учреждения здравоохранения. На должность руководителя Центра назначается специалист, соответствующий действующим квалификационным требованиям по специальности «Торакальная хирургия».

4. Структуру и штатную численность Центра устанавливает руководитель учреждения здравоохранения, исходя из объема лечебно-диагностической работы, с учетом рекомендуемых штатных нормативов, предусмотренных приложением 3 к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «Торакальная хирургия», утвержденному настоящим приказом с выделением дополнительно должности руководителя центра.

5. В структуру Центра могут входить отделение торакальное хирургическое и отделения других профилей, необходимые для реализации основных функций Центра.

6. Рекомендуемые штатные нормативы центра торакальной хирургии.

| № п/п | Наименование должностей | Количество должностей (при работе круглосуточно) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | руководитель - врач - торакальный хирург | 1 на Центр |
| 2 | главная медицинская сестра | 1 на Центр |

7. Оснащение Центра осуществляется в соответствии с примерным табелем материально-технического оснащения.

| № п/п | Наименование | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | биопсийная (пункционная) насадка для ультразвукового датчика | 1 |
| 2 | аппарат для фотодинамической терапии | 2 |
| 3 | аппарат для лазерной хирургии | 1 |
| 4 | аппарат для комплексного исследования функции внешнего дыхания | 1 |
| 5 | аппарат для холтеровского мониторирования сердечного ритма | 5 |
| 6 | электрокардиограф 12-канальный | 2 |
| 7 | аппарат для ультразвукового исследования сердца и сосудов с опцией "стресс-эхо" | 1 |
| 8 | горизонтальный велоэргометр | 1 |

7.1. Учреждения здравоохранения, выполняющие оперативные вмешательства по профилю «Торакальная хирургия», в структуре которых создается Центр, дополнительно оснащают операционную, входящую в структуру учреждения здравоохранения, в соответствии примерным табелем материально-технического оснащения.

| № п/п | Наименование | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | лампа бестеневая (не менее 2-х сателлитов) | 1 |
| 2 | рентгенопрозрачный операционный стол | 1 |
| 3 | набор одноразовых инструментов для выполнения трансторакальной биопсии | по требованию |
| 4 | аппарат для экстренной стерилизации инструментов и материалов | 1 |
| 5 | система монополярного, биполярного коагулятора и электролигируещего электрохирургического блока | 1 |
| 6 | хирургический фильтрующий эвакуатор дыма для совместной работы с электрокоагуляционной и лазерной системами | 1 |
| 7 | система аргоноплазменной коагуляции | 1 |
| 8 | торакальный набор хирургический инструментов | 1 |
| 9 | сердечно-сосудистый набор хирургический инструментов | 1 |
| 10 | набор инструментов для стернотомии | 1 |
| 11 | комплект сшивающих аппаратов для наложения механического шва с длиной кассеты 25, 30, 45, 55, 60, 80, 90 и 100 мм | 3 |
| 12 | эндовидеохирургический комплекс для торакохирургических оперативных вмешательств | 1 |
| 13 | набор инструментов для видеоторакоскопических операций | 2 |
| Продолжение таблицы |
| 1 | 2 | 3 |
| 14 | аппарат моечно-дезинфекционный для видеоторакоскопических инструментов | 1 |
| 15 | наркозно-дыхательный аппарат с возможностью ручной масочной вентиляции и принудительной по объему и по давлению, с испарителями и встроенным газоанализатором | 1 |
| 16 | термоматрас для согревания больного | 1 |
| 17 | портативный анализатор газов крови (газы крови, кислотно-основное состояние, электролитный состав) | 1 на 2 смежные операционные |
| 18 | дефибриллятор-монитор синхронизируемый с электродами для внутренней и внешней дефибрилляции | 1 |
| 19 | операционный монитор с отображением на экране не менее 9 кривых с возможностями измерения: электрокардиограммы - 5 отведений, инвазивного давления - 2 порта, неинвазивного давления, сердечного выброса, температуры, пульсоксиметрии, капнометрии, концентрации ингаляционных анестетиков | 1 |
| 20. | портативный аппарат для измерения активированного времени свертывания | 1 |
| 21 | аппарат для реинфузии крови | 1 |
| 22 | аппарат для фильтрации реинфузируемой крови | 1 |
| 23 | аппараты для вне- и очагового остеосинтеза при травматической нестабильности каркаса груди | 1 |
| 24 | аппарат для радиочастотной термоабляции опухолей | 1 |
| 25 | аппарат для высокочастотной искусственной вентиляции легких |  |
| 26 | временные носимые электрокардиостимуляторы | 1 |
| 27 | аппарат для пневмоторакса и пневмоперитонеума | 1 |
| 28 | хирургическая лазерная система с мощностью от 8 Вт до 30 Вт | 1 |
| 29 | хирургическая лазерная система с мощностью от 2 Вт до 5 Вт | 1 |
| 30 | генератор электрозвуковой со сменными насадками | 1 |
| 31 | аппарат искусственного кровообращения модульной комплектации с роликовых насосов и треморегулирующим устройством | 1 |
| 32 | аппарат для аутогемотрансфузии (гемосепаратор) | 1 |
| 33 | оборудование для проведения процедуры экстракорпоральной мембранной оксигенации | 1 |
| 34 | система медицинская видеоэндоскопическая для конфоканальной лазерной микроскопии | 1 |
| 35 | комплекс роботизированный с интуитивной системой для хирургии и эндоскопии | 1 |
| 36 | видеобронхоскоп с возможностью выполнения эндопросветной ультрасонографии | 1 |
| 37 | видеоэзофагогастроскоп с возможностью выполнения эндопросветной ультрасонографии | 1 |
| 38 | ангиографическая установка | 1 |

8. Основными функциями Центра являются:

8.1. Оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи по профилю «Торакальная хирургия» на основе унифицированных клинических протоколов и стандартов оказания медицинской помощи.

8.2. Оказание консультативной помощи врачам других подразделений учреждения здравоохранения по вопросам профилактики, диагностики и лечения заболеваний по профилю «Торакальная хирургия».

8.3. Разработка и внедрение мероприятий, направленных на повышение качества лечебно-диагностической работы и снижение больничной летальности по профилю «Торакальная хирургия».

8.4. Разработка и внедрение в клиническую практику современных методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации больных по профилю «Торакальная хирургия».

8.5. Осуществление экспертизы новых медицинских технологий по профилю «торакальная хирургия», разработанных в иных учреждениях здравоохранения.

8.6. Осуществление экспертизы временной нетрудоспособности.

8.7. Проведение клинических испытаний новых методов и методик, медицинских препаратов и иных устройств, имеющих отношение к диагностике, лечению, реабилитации и профилактике заболеваний и патологических состояний по профилю «торакальная хирургия».

8.8. Повышение квалификации врачей и других медицинских работников по вопросам оказания медицинской помощи по профилю «торакальная хирургия».

8.9. Участие в организации и совершенствовании системы оказания медицинской помощи по профилю «торакальная хирургия».

8.10. Осуществление экспертизы временной нетрудоспособности.

8.11. Ведение учетной и отчетной документации, предоставление отчетов о деятельности в установленном порядке, сбор данных для регистров.

9. Центр может быть использован в качестве клинической базы образовательных организаций, осуществляющих практическую подготовку лиц, получающих среднее, высшее и послевузовское медицинское образование, дополнительное профессиональное образование в соответствии с образовательными программами, а также научных организаций.