|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение 3к Государственным санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к зданиям, помещениям субъектов хозяйствования, осуществляющих фармацевтическую деятельность» (пункт 3.1, 3.6.) |

**Состав и площади фармацевтических организаций, организаций оборота медицинских изделий и медицинской техники**[[1]](#footnote-1)

 Таблица 1

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование помещения | Площадь (не меньше), м2 |
| с реали-зацией готовых форм | с изготовлением и реализацией лекарств | с дополни­тельными функция­ми 1) |
| несте­рильных | несте­рильных и стерильных |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Зал обслуживания населения | 18 (10[[2]](#footnote-2)) | 18 | 18 | 18 |
| Комната для обслуживания населения в ночное время | - | - | - | 8 |
| Производственные помещения[[3]](#footnote-3) |
| Ассистентская | - | 20 | 20 | 2842 |
| Фасовочная | 1216 |
| Заготовочная концентратов и полуфабрикатов (со шлюзом) |  |  |  | 12+3 |
| Моечная | - | 8 | 8 | 1016 |
| Стерилизационная посуды | - | 8 | 8 | 1020 |
| Помещение для получения воды очищенной |
| Дезинфекционная (со шлюзом)[[4]](#footnote-4) | - | - | - | 3+1 |
| Распаковочная | - | 8 | 8 | 9 |
| Кабинет провизора-аналитика | - | 8 | 8 | 10 |
| Продолжение таблицы 1 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Помещения для приготовления лекарственных форм в асептических условиях[[5]](#footnote-5),[[6]](#footnote-6) |
| Ассистентская-асептическая (со шлюзом) | - | - |  | 10+312+3 |
| Фасовочная (со шлюзом) | - | - | 10+3 | 12+3 |
| Закаточная и контрольно-маркировочная  | - | - | 10 | 1012 |
| Стерилизационная лекарственных форм | - | - | 10 | 1014 |
| Помещение для получения воды для инъекций | - | - | 9 | 810 |
| Помещения хранения запаса лекарственных средств и изделий медицинского назначения |
| Лекарственных веществ[[7]](#footnote-7)  | 10 (6[[8]](#footnote-8)) | 15 | 15 | 24 |
| Готовых лекарственных препаратов, отпускаемых по рецептам | - | 15 | 15 | 20 |
| Лекарственных препаратов и предметов медицинского назначения без рецептурного отпуска  | - | - | - | 20 |
| Лекарственных веществ и препаратов ядо­витых, наркотических и психотропных | - | - | - | 6 |
| Термолабильных лекарственных препа­ратов и веществ (холодильная камера при необходимости со шлюзом)[[9]](#footnote-9) | - | - | - | 10+2 |
| Пакетированных лекарственных средств растительного происхождения (лекарственного растительного сырья) | 4[[10]](#footnote-10) | 4 | 4 | 14 |
| Перевязочных средств  | - | - | - | 18 |
| Средств санитарии, гигиены и изделий медицинского назначения  | 6[[11]](#footnote-11) | 6 | 6 | 12 |
| Продолжение таблицы 1 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Минеральных вод  | - | - | - | 10 |
| Дезинфицирующих средств  | - | - | - | 4+4 |
| Легковоспламеняющихся и горючих жидкостей  | 4[[12]](#footnote-12) | 4 | 6 | 8 |
| Вспомогательных материалов и тары  | - | 8 | 8 | 10 |
| Стеклотары  | - | - | - | 8 |
| Оборотной транспортной тары  | - | - | - | 10 |
| Служебно - бытовые помещения |
| Кабинет заведующего[[13]](#footnote-13)  | 6 | 10 | 10 | 12 |
| Бухгалтерия  | 10 |
| Помещение занятий с персоналом[[14]](#footnote-14) | - | - | - | 14 |
| Комната персонала | 8 (4[[15]](#footnote-15)) | 12 | 12 | 12 |
| Гардеробная может быть совмещена с комнатой персонала | 6[[16]](#footnote-16) | 8 | 8 | 10 |
| Комната хранения предметов уборки | 2[[17]](#footnote-17) | 2 | 2 | 6 |
| Уборная | 3[[18]](#footnote-18) | 3 | 3 | по расчету |
| Душевая (при наличии) | 3 | 3 | 3 | по расчету |
| Дополнительные помещения для обслуживания других аптек и лечебно-профилактических учреждений [[19]](#footnote-19) |
| Комната обслуживания медперсонала | - | - | - | 6 |
| Комплектовочно-экспедиционная[[20]](#footnote-20)  | - | - | - | 1216 |
| Помещения для приема и обработки лекарственного растительного сырья[[21]](#footnote-21)  |
| Прием, хранение и обработка лекар­ственного растительного сырья | - | - | - | 16 |
| Сушильная камера (с теплым шлюзом) | - | - | - | 6+2 |
| Обработка и хранение высушенного сырья  | - | - | - | 8 |

**Площадь помещений аптек учреждений здравоохранения**

 Таблица 2

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование помещений | Площадь (не менее), м2 |
| **1** | **2** |
| Производственные помещения |
| Комната обслуживания (информационная) | 6 |
| Экспедиционная | 12 |
| Рецептурно-экспедиционная | 15 |
| Рецептурная | 10 |
| Ассистентская | 24 |
| Аналитическая | 10 |
| Фасовочная | 12 |
| Заготовочная концентратов и полуфабрикатов (со шлюзом)  | 12+4 |
| Кокторий  | 8 |
| Дистилляционная  | 12 |
| Дезинфекционная (со шлюзом)[[22]](#footnote-22)  | 8+2 |
| Моечная | 8 |
| Помещение для хранения чистой посуды | 8 |
| Распаковочная | 8 |
| Помещение для приготовления лекарственных форм, требующих асептических условий:  |  |
| а) ассистентская-асептическая (со шлюзом)  | 12+3 |
| б) фасовочная (со шлюзом)  | 10+3 |
| в) закаточная  | 10 |
| г) стерилизационная посуды | 10 |
| д) моечная | 12 |
| е) стерилизационная лекарственных форм (автоклавная)  | 10 |
| ж) контрольно-маркировочная  | 10 |
| з) дистилляционная  | 12 |
| Помещения хранения |
| Готовых лекарственных препаратов  | 10 |
| Ядовитых и наркотических препаратов  | 6 |
| Лекарственных веществ:  |  |
| а) сухих  | 20 |
| б) жидких | 20 |
| в) термолабильных (холодильная камера) | 6 |
| г) помещение для холодильной установки | Определяется мощностью оборудования |
| д) растительного происхождения | 8 |
| Дезинфицирующих средств и кислот | 5 |
| Горючих, легковоспламеняющихся жидкостей[[23]](#footnote-23), а также лекарственных средств на спиртах, маслах и др. горючих и легковоспламеняющихся жидкостях | 6 |
| Помещения хранения предметов медицинского назначения: |  |
| а) перевязочных средств | 15 |
| б) медицинского инструмента | 15 |
| в) предметов ухода за больными, санитарии и гигиены | 18 |
|  | Продолжение таблицы 2 |
| **1** | **2** |
| Помещения хранения стекла, тары, хоз.средств, вспомогательных материалов | 10 |
| Служебные и бытовые помещения |
| Кабинет заведующего | 10 |
| Кабинет заместителя заведующего | 10 |
| Бухгалтерия | 10 |
| Помещения для занятий с персоналом | 12 |
| Гардеробная для домашней и рабочей одежды персонала  | 0,55 на 1 двойной шкаф с разделением по полу |
| Комната хранения предметов уборки  | 4 |
| Уборная  | 3 |
| Душевая  | 3 |
| Кабина личной гигиены  | 5 |
| Комната персонала  | 8 |
| Архив  | 4 |

**Состав и площади складов и магазинов для хранения и реализации медицинской техники и изделий медицинского назначения**

  Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименованиепомещений | Магазин по реализации изделий медицинского назначения и медицинской техники, м2 | Магазин оптики, м2 | Отдел медицинской техники и изделий медицинского назначения аптечного склада, м2 | Склад оптовойреализацииизделиймедицинскогоназначения имедицинскойтехники м2 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | Зал обслуживания населения, в т. ч. | 22 | 18 | - | - |
|  | 1) зона размещенияоборудования ирабочих местперсонала | в зависимости от ассортимента и объемов реализуемой продукции, но не менее 12 | 12 | - | - |
|  | 2) холл дляпосетителей | 10 | 6 | - | - |
|  | 3) отдел поизготовлениюочковой оптики | - | 6 | - | - |
| 2 | Складские помещения: | не менее 30 | - | не менее 10 | не менее 50 |
| Продолжение таблицы 3 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  | 1) для храненияизделий медицинского назначения или медицинской техники | - | - | - | - |
|  | 2) для хранения запасных частей и расходных материалов | - | - | - | 6 |
| 3 | Комната проверкикачества, комплектности и работоспособности оборудования, аппаратуры | 12 | - | - | 16 |
| 4 | Административно-бытовые помещения: | 20 | 6 | - | 15 |
|  | 1) кабинет заведующего | - | - | - | - |
|  | 2) комната персонала | - | - | - | - |
|  | 3) гардеробная | - | - | - | - |
|  | 4) кладовая хранения уборочного инвентаря | - | - | - | - |
|  | 5) санузел | - | - | - | - |

В случае размещения субъектов хозяйствования, которые осуществляют фармацевтическую деятельность в арендуемом помещении административно-бытовые помещения могут быть общими.

1. состав помещений и площадь определяется заданием на проектирование в зависимости от мощности аптек [↑](#footnote-ref-1)
2. для аптечных организаций, расположенных в сельской местности [↑](#footnote-ref-2)
3. в числителе - площадь производственных помещений аптек, обслуживающих население, в знаменателе - помещений, где обслуживается население и учреждения здравоохранения [↑](#footnote-ref-3)
4. предусматривается отдельный наружный вход через тамбур [↑](#footnote-ref-4)
5. в числителе - площадь производственных помещений аптек, обслуживающих население, в знаменателе - помещений, где обслуживается население и учреждения здравоохранения [↑](#footnote-ref-5)
6. помещения могут иметь групповой шлюз площадью не менее 7 м2 [↑](#footnote-ref-6)
7. для аптек, осуществляющих розничную торговлю лекарственными средствами для медицинского применения (с реализацией готовых форм) допускается хранение готовых лекарственных препаратов и предметов медицинского назначения [↑](#footnote-ref-7)
8. для аптечных организаций, расположенных в сельской местности [↑](#footnote-ref-8)
9. площадь помещения для холодильной установки определяется мощностью оборудования [↑](#footnote-ref-9)
10. функция помещения определяется заданием на проектирование. Для аптек, осуществляющих розничную торговлю лекарственными средствами для медицинского применения (с реализацией готовых форм) допускается наличие шкафов для хранения пакетированных лекарственных средств растительного происхождения (лекарственного растительного сырья) без выделения отдельного помещения, если это не противоречит Правилам хранения лекарственных средств для медицинского применения, утвержденных Приказом Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики от 13.08.2015 № 012.1/268 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 25.08.2015 регистрационный № 414) [↑](#footnote-ref-10)
11. для аптек, осуществляющих розничную торговлю лекарственными средствами для медицинского применения (с реализацией готовых форм) допускается наличие шкафов для хранения средств санитарии, гигиены и изделий медицинского назначения, если это не противоречит Инструкции по санитарному режиму аптечных организаций, утвержденных Приказом Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики от 11.08.2015 № 012.1/263 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 25.08.2015 регистрационный № 413). [↑](#footnote-ref-11)
12. допускается хранение легковоспламеняющихся и горючих фармацевтических субстанций, взрывоопасных лекарственных средств в огнеупорных шкафах с дверцами шириной не менее 0,7 и высотой не менее 1,2 м. Место размещения шкафа должно быть отделено от тепловыводящих поверхностей и проходов, к нему должен быть обеспечен свободный доступ. В аптеках, осуществляющих розничную торговлю лекарственными средствами для медицинского применения с реализацией готовых форм допускается хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей готовых лекарственных препаратов (флаконы) в металлических шкафах [↑](#footnote-ref-12)
13. может быть совмещен с комнатой персонала, без ее увеличения [↑](#footnote-ref-13)
14. в центральных районных аптеках - 36 м2 [↑](#footnote-ref-14)
15. для аптечных организаций, расположенных в сельской местности [↑](#footnote-ref-15)
16. для аптек, осуществляющих розничную торговлю лекарственными средствами для медицинского применения (с реализацией готовых форм) допускается раздельное хранение личной и санитарной одежды, обуви и головных уборов в разных секциях закрывающихся шкафов [↑](#footnote-ref-16)
17. для аптек, осуществляющих розничную торговлю лекарственными средствами для медицинского применения (с реализацией готовых форм) допускается наличие шкафов для хранения предметов уборки без выделения отдельного помещения [↑](#footnote-ref-17)
18. допускается уменьшение площади при наличии минимально необходимого оборудования [↑](#footnote-ref-18)
19. предусматривается заданием на проектирование при возложении на аптеку соответствую­щих функций [↑](#footnote-ref-19)
20. в числителе - площадь с учетом обслуживания других аптек или учреждений здравоохранения, в знаменателе - с учетом обслуживания аптек и учреждений здравоохранения [↑](#footnote-ref-20)
21. предусматривается заданием на проектирование при возложении на аптеку соответствую­щих функций [↑](#footnote-ref-21)
22. при наличии в учреждении здравоохранения инфекционного отделения с наружным входом [↑](#footnote-ref-22)
23. при хранении более 100 кг - в отдельно стоящем здании [↑](#footnote-ref-23)