Приложение 5

к Порядку оказания медицинской

помощи взрослому населению по профилю

«Анестезиология и реаниматология»

(пункт 50)

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОТДЕЛЕНИЯ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ДЕТОКСИКАЦИИ И ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНЫХ МЕТОДОВ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ

ДЛЯ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ

1. Настоящее Положение регулирует организацию деятельности отделения активных методов детоксикации и экстракорпоральных методов интенсивной терапии для взрослого населения учреждения здравоохранения.

2. Отделение активных методов детоксикации и экстракорпоральных методов интенсивной терапии для взрослого населения учреждения здравоохранения 
(далее – Отделение), создается как структурное подразделение учреждения здравоохранения третьего уровня, оказывающего круглосуточною медицинскую помощь взрослому населению по профилю «Анестезиология и реаниматология» в плановой, неотложной 
и экстренной форме.

3. Отделение возглавляет заведующий, назначаемый на должность и освобождаемый от должности руководителем учреждения здравоохранения, в составе которого создано Отделение.

4. На должность заведующего Отделением и врача-анестезиолога назначается специалист, соответствующий действующим Квалификационным требованиям 
по специальности «Анестезиология» или «Анестезиология-реаниматология».

5. Структура и штатная численность Отделения утверждаются руководителем учреждения здравоохранения, в составе которой создано отделение, и определяются исходя из объема проводимой лечебно-диагностической работы с учетом рекомендуемых штатных нормативов.

6. Рекомендуемые штатные нормативы отделения активных методов детоксикации 
и экстракорпоральных методов интенсивной терапии.

| № п/п | Наименование должности | Количество должностей |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Заведующий отделением | 1 |
| 2. | Врач-анестезиолог | 1 в смену на 1 диализный зал |
| 3. | Врач-анестезиолог | 1 круглосуточный пост для обслуживания пациентов в вечернее, ночное время, выходные и праздничные дни |
| 4. | Врач-хирург | 1 |
| 5. | Врач-лаборант | 1 круглосуточный пост экспресс-лаборатории |
| 6. | Старшая медицинская сестра | 1 на отделение |
| 7. | Сестра медицинская | 2 в смену для проведения детоксикации |
| 8. | Сестра медицинская | 1 круглосуточный пост для проведения детоксикации пациентам в вечернее, ночное время, выходные и праздничные дни |
| 9. | Фельдшер-лаборант | 1 круглосуточный пост экспресс лаборатории |
| 10. | Инженер-электронщик | 1 в смену для обслуживания медицинского оборудования |
| 11. | Техник по обслуживанию медицинского оборудования | 1 круглосуточный пост |
| 12. | Сестра медицинская младшая | 1 круглосуточный пост |
| 13. | Сестра медицинская младшая | 1 в смену экспресс лаборатории |
| 14. | Сестра-хозяйка | 1 на отделение |

7. Оснащение Отделения осуществляется в соответствии с примерным табелем материально-технического оснащения.

| №№п/п | Наименование оборудования | Требуемое количество (шт.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Оборудование для детоксикации |
| 1. | Аппарат для гемодиализа «искусственная почка» | не менее 2 |
| 2. | Гемодиализаторы и кровопроводящие магистрали к ним | по потребности |
| 3. | Система очистки воды | 1 |
| 4. | Аппарат для гемосорбции | 2 |
| 5. | Аппарат для плазмафереза | 2 |
| 6. | Аппарат для постоянной низкопоточной вено-венозной гемофильтрации (гемодиафильтрации) | 1 |
| 7. | Аппарат для ультрафиолетовой гемотерапии с набором кювет | 3 |
| 8. | Аппарат для лазерной гемотерапии | 2 |
| 9. | Аппарат для получения лекарственных растворов- гипохлорита натрия | 2 |
| 10. | Термостат | 1 |
| 11. | Монитор пациента на 5 параметров (оксиметрия, неинвазивное артериальное давление, электрокардиограмма, частота дыхания, температура) | 3 |
| 12. | Пульсоксиметр | 2 |
| 13. | Аппарат для неинвазивного измерения артериального давления | 2 |
| 14. | Насос шприцевой | 3 |
| 15. | Насос перфузионный | 2 |
| 16. | Центрифуга для проведения фракционного плазмафереза | 1 |
| 17. | Аппарат ультразвуковой | 1 на отделение |
| 18. | Зонд желудочный в стерильной упаковке | по потребности |
| 19. | Аппарат ручной (мешок Амбу) для искусственной вентиляции легких у взрослых и детей | 1 |
| 20. | Аспиратор электрический | 1 |
| 21. | Аппарат искусственной вентиляции легких (CMV, SIMV, CPAP) с мониторированием дыхательного и минутного объёма дыхания, давления в контуре аппарата | 1 |
| 22. | Ларингоскоп с набором клинков и интубационных трубок | 1 |
| 23. | Наборы для пункционной катетеризации центральный сосудов | по потребности |
| 24. | Набор для установки артерио-венозного шунта | по потребности |
| 25. | Набор для венесекции | по потребности |
| 26. | Набор реанимационный | 1 |
| 27. | Функциональная кровать | 1 на зал |
| 28. | Каталка пациента с мягким покрытием трёхсекционная с ограждением, держателями баллона и стойки для инфузий | 1 |
| 29. | Маска лицевая кислородная | 1 |
| 30. | Канюля кислородная назальная | 1 |
| Дополнительное оборудование (по потребности) |
| 31. | Рабочее место заведующего отделением | 1 |
| 32. | Рабочее место врача | по количеству врачей |
| 33. | Рабочее место сестры медицинской старшей Отделения | 1 |
| 34. | Рабочее место сестры медицинской в зале | 1 |
| 35. | Емкость для дезинфицирующих растворов, дезинфекции | 6 |
| 36. | Ингалятор ультразвуковой | 1 |
| 37. | Кардиомонитор | 1 |
| 38. | Кресло-каталка | 1 |
| 39. | Сейф для медикаментов | 1 |
| 40. | Стол анестезиолога | 3 |
| 41. | Шкаф медицинский | по количеству операционных, манипуляционных кабинетов |
| 42. | Штатив для внутривенных вливаний | 6 |
| 43. | Электрокардиограф портативный | 1 |

8. В Отделении рекомендуется предусматривать:

8.1. операционную для экстренной детоксикации;

8.2. операционную для проведения детоксикации в плановом порядке;

8.3. стерилизационную;

8.4. помещение для приготовления концентрата и очистки воды;

8.5. манипуляционная;

8.6. процедурная;

8.7. комната для отдыха пациентов;

8.8. кабинет заведующего отделением;

8.9. кабинет для врачей;

8.10. кабинет старшей медицинской сестры;

8.11. кабинет для медицинских сестер;

8.12. кабинет сестры-хозяйки;

8.13. кабинет для врача-лаборанта и фельдшера-лаборанта;

8.14. кабинет для лабораторного оборудования;

8.15. помещение для младших медицинских работников;

8.16. санузел для медицинских работников;

8.17. помещение для хранения резервного медицинского оборудования;

8.18. помещение для обработки медицинского оборудования и аппаратуры;

8.19. помещение для хранения расходных материалов;

8.20. помещение для хранения лекарственных средств;

8.21. помещение для хранения белья и хозяйственного инвентаря;

8.22. помещение для сбора грязного белья;

8.23. душевую медицинских работников;

8.24. санитарную комнату.

9. Отделение выполняет следующие функции:

9.1. Организация и обеспечение высокоспециализированной медицинской помощи пациентам с острым повреждением почек, в результате различных причин;

9.2. Отделение активных методов детоксикации и экстракорпоральных методов интенсивной терапии функционирует в тесном взаимодействии с отделением интенсивной терапии и реанимации общего профиля, отделениями интенсивной терапии и реанимации специализированными, другими подразделениями учреждения здравоохранения. Отделение не имеет собственного коечного фонда, а для лечения пациентов Отделение использует коечный фонд отделения интенсивной терапии и реанимации общего профиля, других подразделений учреждения здравоохранения;

9.3. Консультация пациентов в приемном отделении, других подразделениях учреждения здравоохранения, а также в различных учреждениях здравоохранения Донецкой Народной Республики с целью решения вопроса о тактике лечения и госпитализации пациента с острым повреждением почек на койки интенсивной терапии и реанимации учреждения здравоохранения;

9.4. Проведение диагностических мероприятий с целью уточнения причин развития острой почечной недостаточности (далее – ОПН), степени ее выраженности, а также оценки нарушения функций жизненно важных органов и систем;

9.5. Проведение интенсивного консервативного лечения пациентам с острым повреждением почек, подготовки к проведению диагностических процедур в стационарных условиях; коррекция медикаментозной терапии между- и после проведения диализного лечения у пациентов с ОПН;

9.6. Проведение диализного лечения пациента с ОПН;

9.7. Проведение эфферентного лечения (гемодиализ, плазмаферез, гемокарбоперфузия и др.) в экстренной и неотложной форме пациентам при различной острой патологии: тяжелых формах лекарственной болезни, острой печеночной недостаточностью, отеком легких, миастенических кризах, септических состояниях;

9.8. Использование эфферентных методов (афферез, плазмаферез, ультрафиолетовое облучение крови, экстракорпоральная антибиотикотерапия и т.п.) в плановом лечении пациентов при тяжелых формах лекарственной болезни, септических осложнениях после операций, острой печеночной недостаточностью, аутоиммунных заболеваниях и т.п.;

9.9. Использование эфферентных методов в процессе лечения пациентов с различной хронической патологией (медикаментозной и другими видами аллергии, аутоиммунными заболеваниями нервной системы, щитовидной железы и т.п., ревматоидном артрите, васкулитах, гепатитах, хронических гнойно-воспалительных процессах различной локализации и т.п.) находящихся на лечении в отделении интенсивной терапии 
и реанимации, а также в различных структурных подразделениях учреждения здравоохранения, в том числе в дневных стационарах и у пациентов, получающих лечение 
в амбулаторных условиях;

9.10. Проведение лабораторного и функционального мониторного наблюдения 
за состоянием сердечно-сосудистой, дыхательной, а также системой гемостаза и т.п., 
в период проведения эфферентных методов лечения;

9.11. Обеспечение сосудистого доступа для проведения эфферентных методов лечения: установление и удаление артерио-венозного шунта, пункционную катетеризацию магистральных и периферических сосудов, выполнение венесекции;

9.12. Освоение и внедрение в клиническую практику современных методов эфферентной медицины;

9.13. Разработка и внедрение мероприятий, направленных на повышение качества лечебно-диагностической работы в отделении активных методов детоксикации 
и экстракорпоральных методов интенсивной терапии;

9.14. Ведение учетной и отчетной документации, предоставление в установленном порядке отчетов о деятельности Отделения, ведение которых предусмотрено законодательством Донецкой Народной Республики;

10. Медицинская помощь в Отделении осуществляется в соответствии 
с клиническими протоколами и стандартами оказания помощи по специальности «Анестезиология и реаниматология», утвержденными Министерством здравоохранения Донецкой Народной Республики.

11. Отделение для обеспечения своей деятельности использует возможности лечебно-диагностических и вспомогательных подразделений учреждения здравоохранения, в составе которого организовано Отделение.

12. Отделение может использоваться в качестве клинической базы образовательных организаций среднего, высшего и дополнительного профессионального образования, а также научных организаций на основе договора о совместной деятельности между лечебным учреждением и образовательной или научной организацией.