Приложение 8

к Порядку оказания медицинской

помощи взрослому населению по профилю

«Анестезиология и реаниматология»

(пункт 50)

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОТДЕЛЕНИЯ (КАБИНЕТА) ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ ГИПЕРБАРИЧЕСКОЙ ОКСИГЕНАЦИИ

ДЛЯ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ

1. Настоящее Положение регулирует организацию деятельности отделения (кабинета) интенсивной терапии гипербарической оксигенации (далее – ГБО) для взрослого населения.

2. Отделение (кабинета) интенсивной терапии гипербарической оксигенации 
(далее – Отделение (Кабинет) создается как структурное подразделение учреждения здравоохранения, оказывающего помощь взрослому населению по профилю «Анестезиология и реаниматология».

3. Отделение интенсивной терапии гипербарической оксигенации создается при условии наличия в учреждении здравоохранения двух и больше одноместных барокамер. При наличии в учреждении здравоохранения одной барокамеры, создается Кабинет гипербарической оксигенации.

4. Отделение возглавляет заведующий, назначаемый на должность и освобождаемый от должности руководителем учреждения здравоохранения, в составе которого создано Отделение.

5. На должность заведующего Отделением и врача-анестезиолога назначается специалист, соответствующий действующим Квалификационным требованиям 
по специальности «Анестезиология и реаниматология», дополнительное специальное образование по вопросам гипербарической оксигенации и допуск к работе с медицинскими барокамерами.

6. Отделение (Кабинет) укомплектовывается инженерно-техническим персоналом, который назначается на должность и освобождается от должности руководителем учреждения здравоохранения, в составе которого создано Отделение (Кабинет). 
На должность инженера Отделения (Кабинета) назначается специалист, имеющий законченное высшее инженерно-техническое образование и прошедший подготовку 
по техническому обслуживанию медицинских барокамер.

7. Структура и штатная численность Отделения (Кабинета) утверждаются руководителем учреждения здравоохранения, в составе которого создано Отделение (Кабинет), и определяются исходя из объема проводимой лечебно-диагностической работы 
с учетом рекомендуемых штатных нормативов.

8. Рекомендуемые штатные нормативы Отделения (Кабинета) интенсивной терапии гипербарической оксигенации для взрослого населения.

8.1. Рекомендуемые штатные нормативы отделения интенсивной терапии гипербарической оксигенации для взрослого населения.

| № п/п | Наименование должности | Количество должностей рекомендуемое |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Заведующий отделением | 1 |
| 2. | Врач-анестезиолог | 1 на 2 барокамеры в смену |
| 3. | Инженер | 1 в смену |
| 4. | Старшая медицинская сестра | 1 на Отделение |
| 5. | Сестра медицинская-анестезист | 1 на 2 барокамеры в смену |
| 6. | Сестра-хозяйка | 1 на Отделение |
| 7. | Сестра медицинская младшая | 1 в смену |

8.2. Рекомендуемые штатные нормативы кабинета интенсивной терапии гипербарической оксигенации для взрослого населения.

| № п/п | Наименование должности | Количество должностей рекомендуемое |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Врач-анестезиолог | 1 в смену |
| 2. | Инженер | 1 в смену |
| 3. | Сестра медицинская-анестезист | 1 в смену |
| 4. | Сестра медицинская младшая | 1 в смену |

Примечания:

При необходимости, учреждение здравоохранения имеющее в своей структуре отделение интенсивной терапии гипербарической оксигенации, может дополнительно организовать барозал для проведения интенсивной терапии гипербарической оксигенации пациентам, находящимся на стационарном лечении в одном из специализированных отделений интенсивной терапии и реанимации или в другом структурном подразделении учреждения здравоохранения. Барозал территориально максимально должен быть приближенный к одному из специализированных отделение интенсивной терапии 
и реанимации, или другого структурного подразделения учреждения здравоохранения. Штаты такого структурного подразделения (барозала) рассчитываются из штатных нормативов Кабинета интенсивной терапии гипербарической оксигенации.

Если в отделении работает 3 и более медицинских барокамер, то дополнительно вводиться 0,5 должности врача-анестезиолога и 0,5 должности сестры 
медицинской-анестезиста на каждую из дополнительных барокамер.

9. Оснащение Отделения (Кабинета) осуществляется в соответствии с примерным табелем материально-технического оснащения.

| № п/п | Наименование оборудования | Требуемое количество (шт.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Барокамера с системой мониторного наблюдения | 2 на зал (1 на Кабинет) |
| 2. | Аппарат для ручной вентиляции легких | 1 на Отделение |
| 3. | Прибор для измерения артериального давления | 1 на каждого врача |
| 4. | Стетофонендоскоп | 1 на каждого врача |
| 5. | Аспиратор электрический | 1 на Отделение |
| 6. | Облучатель бактерицидный настенный | 1 на зал |
| 7. | Облучатель бактерицидный передвижной | 1 на Отделение |
| 8. | Набор реанимационный | 1 на Отделение |
| Дополнительное оборудование |
| 9. | Рабочее место заведующего Отделением | 1 |
| 10. | Рабочее место врача | по числу врачей |
| 11. | Рабочее место сестры медицинской старшей | 1 |
| 12. | Рабочее место сестры медицинской | 1 на зал |
| 13. | Шкаф медицинский | 1 на зал |
| 14. | Термометр медицинский | 1 на Отделение |
| 15. | Термометр для помещения | 1 на зал |
| 16. | Сейф или шкаф металлический для хранения спирта, медицинских препаратов | 1 на Отделение |
| 17. | Секундомер | 1 на зал |
| 18. | Часы процедурные или таймер | 1 на зал |
| 19. | Холодильник для хранения медицинских препаратов | 1 на Отделение |
| 20. | Кондиционер или приточно-вытяжная система для регуляции температуры в барозале | 1 на зал |
| 21. | Ширма медицинская | 1 на зал |
| 22. | Шкаф для инструментов | 1 на Отделение |
| 23. | Кушетка медицинская | 2 |
| 24. | Биксы для стерилизации инструментов и белья | 2 |
| 25. | Емкости с крышками для стерилизации | 2 |
| 26. | Кресло для отдыха пациентов | 2 |

10. В структуре Отделения (Кабинета) рекомендуется предусматривать:

10.1. Барозал (барозалы);

10.2. Кабинет заведующего;

10.3. Кабинет старшей сестры медицинской;

10.4. Комната для медицинского персонала;

10.5. Комната технического обслуживания;

10.6. Комната для отдыха пациентов;

10.7. Комната для сестры-хозяйки;

10.8. Санузел для медицинского персонала и пациентов.

В зависимости от назначения Отделения (Кабинета) и степени его самостоятельности могут быть предусмотрены дополнительные помещения.

11. В Отделении должно быть два выхода на случай экстренных ситуаций.

12. Для проведения ГБО используют медицинские барокамеры, имеющие сертификаты качества, разрешающие использовать их в учреждениях здравоохранения.

13. В Отделении (Кабинете) разрешается размещать лечебные барокамеры 
в соответствии с правилами, предъявляемыми к их безопасной эксплуатации, согласно отраслевым методическим указаниям «Аппараты гипербарической оксигенации,
правила эксплуатации и ремонта» (ОМУ 42-21-27-88) и «Отделения гипербарической оксигенации, правила эксплуатации и ремонта» (ОМУ 42-21-26-88).

14. Медицинские барокамеры для обеспечения безопасной эксплуатации должны быть оснащены:

14.1. Запорной и (или) запорно-регулирующей аппаратурой;

14.2. Приборами для измерения давления (монометрами);

14.3. Приборами для измерения температуры в барозалах;

14.4. Предохранительными устройствами.

15. Отделение (Кабинет) должно иметь акты соответствия техническим требованиям оборудования, помещений и приемки его в эксплуатацию комиссиями, созданными Министерством здравоохранения Донецкой Народной Республики.

16. Количество барозалов в Отделении не должно превышать четыре.

17. Нагрузка на одну барокамеру не должны превышать 4-х сеансов на одну рабочую смену (рабочая смена составляет 6 часов). Интервал между сеансами должен быть не менее 30 минут (для проведения технического обслуживания барокамеры). Количество одновременно эксплуатируемых барокамер – не более 2-х.

18. Медицинская помощь в Отделении осуществляется в форме:

18.1. Экстренной – пациентам с острой гипоксией, вызванной различными патологическими состояниями, представляющей угрозу жизни пациента;

18.2. Неотложной – пациентам с острой гипоксией, вызванной различными патологическими состояниями, без явных признаков угрозы жизни пациента;

18.3. Плановой – пациентам с хронической гипоксией различной этиологии.

19. Специализированная медицинская помощь (гипербарическая оксигенация) пациентам с острой и хронической гипоксией любой этиологии по профилю «Анестезиология и реаниматология», может оказываться в следующих условиях:

19.1. Амбулаторно (в условиях, предусматривающих медицинское наблюдение 
и лечение в дневное время, не требующих круглосуточного медицинского наблюдения 
и лечения) пациентам с хронической гипоксией различной этиологии в условиях дневного стационара, оснащенном необходимым набором аппаратов для оказания помощи и наличием необходимых помещений;

19.2. Стационарно (в условиях, обеспечивающих круглосуточное медицинское наблюдение и лечение) пациентам с острой и хронической гипоксией различной этиологии.

20. Отделение функционирует в тесном взаимодействии с отделением интенсивной терапии и реанимации общего профиля, специализированным отделениями интенсивной терапии и реанимации, токсикологическим отделением, отделениями хирургического 
и терапевтического профиля, отделением патологии беременных учреждения здравоохранения. Для лечения пациентов Отделение использует коечный фонд отделения интенсивной терапии и реанимации общего профиля, специализированного отделения интенсивной терапии и других подразделений учреждения здравоохранения, так как 
не имеет собственного коечного фонда. Отделение взаимодействует с дневными стационарами хирургического и терапевтического профиля учреждения здравоохранения. Отделение располагается в непосредственной близости от отделения интенсивной терапии 
и реанимации общего профиля или специализированного отделения интенсивной терапии 
и реанимации.

21. Показаниями для применения ГБО являются:

21.1. Патология беременных: хроническая гипоксия плода в связи 
с экстрагенитальной патологией беременной (сахарный диабет, пороки сердца, системные заболевания и т.п.); отставание или задержка развития плода, анемия беременных, преэклампсия. Послеродовые осложнения: массивная кровопотеря в родах, преэкслампсия, эклампсия в родах;

21.2. Кардиальная патология: ишемическая болезнь сердца, постинфарктный кардиосклероз;

21.3. Ревматоидные заболевания: склеродермия, ревматоидный артрит, системная красная волчанка, системный васкулит, болезнь Рейно, антифосфолипидный синдром;

21.4. Сосудистые и травматические поражения головного мозга: острое нарушение мозгового кровотока по ишемическому типу, последствия перенесенного нарушения мозгового кровообращения по геморрагическому типу, черепно-мозговые травмы различной степени тяжести, ушибы головного мозга, состояния после операций 
на головном мозге;

21.5. Заболевания сосудов (острые и хронические): тромбоэмболия легочной артерии, дисциркуляторные (вертеброгенные) энцефалопатии, облитерирующие заболевания артерий нижних конечностей и состояние после хирургического вмешательства на них, заболевания вен нижних конечностей и состояния после оперативного вмешательства на сосудах, трофические язвы (острые и хронические);

21.6. Печеночно-почечная недостаточность, гепатиты различной этиологии, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки;

21.7. Хирургические инфекции: анаэробные инфекции, клостридиальная анаэробная инфекция, перитониты, парезы кишечника, сепсис, раневая инфекция;

21.8. Травматические повреждения опорно-двигательного аппарата, переломы костей, в том числе открытые;

21.9. Ожоговая болезнь;

21.10. Воспалительные заболевания почек, хроническая почечная недостаточность 
и т.п.;

21.11. Заболевания эндокринной системы: сахарный диабет, нарушения функции щитовидной железы;

21.12. Огнестрельные ранения различной локализации;

21.13. Анорексия;

21.14. Острые отравления угарным газом, веществами, угнетающими функции центральной нервной системы, выхлопными газами и т.п.

22. Противопоказания для применения ГБО являются:

22.1. Клаустрофобия;

22.2. Эпилепсия;

22.3. Гипертоническая болезнь 2-3 степени;

22.4. Повышенная чувствительность к кислороду.

23. Основными задачами Отделения являются:

23.1. Оказание специализированной медицинской помощи взрослому населению 
с острой и хронической гипоксией;

23.2. Специальное обследование пациентов для выявления показаний 
и противопоказаний к лечению методом гипербарической оксигенации;

23.3. Подготовка и проведение лечебных процедур пациентам;

23.4. Контроль и обеспечение исправности барокамер, регулярно проводить проверку эксплуатационной готовности аппарата, исправность телефонной связи и т.п., своевременно проводить их техническое обслуживание.

23.5. Освоение и внедрение в клиническую практику современных методов лечения, реабилитации и профилактики заболеваний и состояний, вызванных острой и хронической гипоксией различной этиологии, требующих лечения с применением гипербарической оксигенации;

23.6. Разработка и внедрение мероприятий, направленных на повышение качества лечебной работы в Отделении;

23.7. Повышение уровня профессиональной подготовки врачей и младших специалистов с медицинским образованием Отделения (Кабинета) в области применения гипербарической оксигенации;

23.8. Оказывает консультативную помощь в других подразделениях или учреждениях здравоохранения в вопросах лечения методом гипербарической оксигенации;

23.9. Соблюдение мер техники безопасности при эксплуатации барокамер;

23.10. Ведение учетной и отчетной документации, предоставление в установленном порядке отчетов о деятельности Отделения, ведение которых предусмотрено законодательством Донецкой Народной Республики.

24. Оказание медицинской помощи проводится в соответствии с клиническими протоколами и стандартами оказания медицинской помощи взрослому населению по ГБО, утвержденными Министерством здравоохранения Донецкой Народной Республики.

25. Отделение для обеспечения своей деятельности использует возможности лечебно-диагностических и вспомогательных подразделений учреждения здравоохранения, в составе которого организовано Отделение.

26. Отделение может использоваться в качестве клинической базы образовательных организаций среднего, высшего и дополнительного профессионального образования, а также научных организаций на основе договора о совместной деятельности между учреждениями здравоохранения и образовательной или научной организацией.