Приложение 18

к Порядку оказания медицинской помощи при психических расстройствах и расстройствах поведения (подпункт 11.6 пункта 11)

**РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОСНАЩЕНИЯ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ (ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОЙ) БОЛЬНИЦЫ**

1. Стандарт оснащения психиатрической (психоневрологической) больницы   
(без физиотерапевтического отделения, клинико-диагностической лаборатории)

| № п/п | Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Электроэнцефалограф | для амбулаторной помощи: 1 на каждые 500 000 человек обслуживаемого населения, но не менее 1; 1 для проведения предварительных и периодических профилактических медицинских осмотров. Для стационарной помощи: 1 на каждые 500 коек, но не менее 1 на больницу |
| 2. | Эхоэнцефалограф | для амбулаторной помощи: 1 на каждые 500 000 человек обслуживаемого населения, но не менее 1 на диспансерное отделение. Для стационарной помощи: 1 на каждые 500 коек, но не менее 1 на учреждение |
| 3. | Реоэнцефалограф | для амбулаторной помощи: 1 на каждые 500 000 человек обслуживаемого населения, но не менее 1 на диспансерное отделение. Для стационарной помощи: 1 на каждые 500 коек, но не менее 1 на больницу |
| 4. | Компьютерный томограф | для клиник научно- исследовательских учреждений |
| 5. | Магнитно-резонансный томограф | для клиник научно- исследовательских учреждений |
| 6. | Набор реанимационный (базовая комплектация) | 1 на отделение |
| 7. | Допплеровский прибор | 1 на учреждение |
| 8. | Аппарат для электросудорожной терапии | 1 на 250 коек, но не менее 1 на учреждение |
| 9. | Аппарат искусственного дыхания портативный | 1 на 250 коек, но не менее 1 на учреждение |
| 10. | Тонометр | 1 на медсестринский пост |
| 11. | Стетофонендоскоп | 1 на медсестринский пост |
| 12. | Шпатель медицинский | 5 на 1 медсестринский пост |
| 13. | Рентгендиагностический комплекс на 2 рабочих места | 1 на учреждение |
| 14. | Вычислительная техника для проведения (обработки) тестовых исследований (психиатрических, психофизиологических и психологических) | 1 компьютер на 25 коек, но не менее 1 на отделение |
| 15. | Электрокардиограф | 1 на 200 коек, но не менее 1 на учреждение |

2. Стандарт оснащения физиотерапевтического отделения психиатрической (психоневрологической) больницы

| № п/п | Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Аппарат для гальванизации и электрофореза с набором электродов | 1 на 100 коек, но не менее 1 на учреждение |
| 2. | Аппарат для лечения диадинамическими токами | 1 на 200 коек, но не менее 1 на учреждение |
| 3. | Аппарат для терапии синусоидальными модулированными токами | 1 на 200 коек, но не менее 1 на учреждение |
| 4. | Аппарат интерференцтерапии | 1 на 200 коек, но не менее 1 на учреждение |
| 5. | Аппарат флюктуоризации | 1 на 200 коек, но не менее 1 на учреждение |
| 6. | Аппараты комплексной электротерапии импульсными токами | 1 на 200 коек, но не менее 1 на учреждение |
| 7. | Аппарат для электродиагностики и электростимуляции | 1 на 400 коек, но не менее 1 на учреждение |
| 8. | Аппарат электростимуляции (в том числе многоканальные) | по потребности |
| 9. | Аппарат для трансцеребральной импульсной электротерапии | 1 на 200 коек, но не менее 1 на учреждение |
| 10. | Аппарат чрескожной электронейростимуляции | 1 на 400 коек, но не менее 1 на учреждение |
| 11. | Аппарат сочетанной электротерапии | по потребности |
| 12. | Аппарат низкочастотной электростатической терапии | по потребности |
| 13. | Аппарат инфитатерапии | по потребности |
| 14. | Аппарат местной дарсонвализации стационарный | 1 на 400 коек, но не менее 1 на учреждение |
| 15. | Аппарат местной дарсонвализации портативный | 1 на 200 коек, но не менее 1 на учреждение |
| 16. | Аппарат ультратонотерапии стационарный | 1 на 400 коек, но не менее 1 на учреждение |
| 17. | Аппарат ультратонотерапии портативный | 1 на 200 коек, но не менее 1 на учреждение |
| 18. | Аппарат магнитотерапии стационарный | 1 на 200 коек, но не менее 1 на учреждение |
| 19. | Аппарат магнитотерапии портативный | 1 на 100 коек, но не менее 1 на учреждение |
| 20. | Аппарат общей магнитотерапии | по потребности |
| 21. | Аппарат для ультравысокочастотной терапии стационарный | 1 на 400 коек, но не менее 1 на учреждение |
| 22. | Аппарат для ультравысокочастотной терапии портативный переносной | 1 на 400 коек, но не менее 1 на учреждение |
| 23. | Аппарат высокочастотной магнитотерапии (индуктотермии) | 1 на 400 коек, но не менее 1 на учреждение |
| 24. | Аппарат для сверхвысокочастотной терапии или аппарат для терапии сантиметровыми волнами портативный | 1 на 400 коек, но не менее 1 на учреждение |
| 25. | Аппарат для терапии дециметровыми волнами | 1 на 400 коек, но не менее 1 на учреждение |
| 26. | Аппарат крайне высокочастотной терапии | по потребности |
| 27. | Аппарат крайне высокочастотной физиопунктуры | по потребности |
| 28. | Лечебно-диагностический компьютеризированный комплекс для оценки функционального состояния организма и оптимизации физиотерапевтического лечения | по потребности |
| 29. | Аппарат ультразвуковой терапевтический | 1 на 200 коек, но не менее 1 на учреждение |
| 30. | Аппарат вибротерапии | по потребности |
| 31. | Аппарат лазерной терапии с набором излучателей и световодов | 1 на 200 коек, но не менее 1 на учреждение |
| 32. | Аппарат лазерной спектрофотометрии и биофотометрия | по потребности |
| 33. | Аппарат для локальных ультрафиолетовых облучений | 1 на 200 коек, но не менее 1 на учреждение |
| 34. | Аппарат для общих ультрафиолетовых облучений | 1 на 400 коек, но не менее 1 на учреждение |
| 35. | Облучатель бактерицидный передвижной | 1 на 400 коек, но не менее 1 на учреждение |
| 36. | Аппарат светотерапии, фотохромотерапии | 1 на 200 коек, но не менее 1 на учреждение |
| 37. | Аппарат инфракрасной терапии | 1 на 200 коек, но не менее 1 на учреждение1 |
| 38. | Аппарат общей инфракрасной терапии  (ИК-сауна) | по потребности |
| 39. | Ингалятор компрессорный стационарный | по потребности |
| 40. | Ингалятор ультразвуковой | 1 на 100 коек, но не менее 1 на учреждение |
| 41. | Галоингалятор индивидуальный | по потребности |
| 42. | Галокамера | по потребности |
| 43. | Спелеокамера | по потребности |
| 44. | Аэрофитогенератор | по потребности |
| 45. | Кислородный концентратор для приготовления кислородных коктейлей | по потребности |
| 46. | Аппарат для нормобарической гипокситерапии | по потребности |
| 47. | Аппарат озонотерапии | по потребности |
| 48. | Ванна бальнеологическая | по потребности |
| 49. | Ванна вихревая | по потребности |
| 50. | Четырехкамерная ванна с автоматической регулировкой температуры или без нее | по потребности |
| 51. | Аппарат для насыщения воды газом | по потребности |
| 52. | Компрессор для насыщения воды газом и решетки к нему (жемчужные ванны) | по потребности |
| 53. | Ванна для «сухо-воздушных» углекислых ванн | по потребности |
| 54. | Ванна гидрогальваническая | по потребности |
| 55. | Ванна для подводного массажа | по потребности |
| 56. | Термометр для воды | На каждую ванну |
| 57. | Кафедра водолечебная с душами (дождевой, циркулярный, восходящий, струевой) | по потребности |
| 58. | Душ Виши | по потребности |
| 59. | Парафинонагреватель | 1 на 200 коек, но не менее 1 на учреждение |
| 60. | Кюветы для парафинолечения | 1 на 50 коек, но не менее 1 на учреждение |
| 61. | Кушетки для теплолечения с автоматическим подогревом | по потребности |
| 62. | Аппарат для подогрева нафталана | по потребности |
| 63. | Аппарат для подогрева грязи | по потребности |
| 64. | Стол массажный | на каждую массажную кабину |
| 65. | Кушетки физиотерапевтические | на каждую кабину |
| 66. | Шкаф физиотерапевтический вытяжной | на каждый кабинет |
| 67. | Тумбочки физиотерапевтические | на каждую кабину |
| 68. | Тонометр | на каждый кабинет |
| 69. | Стетофонендоскоп | на каждый кабинет |
| 70. | Часы физиотерапевтические процедурные | на каждый кабинет |
| 71. | Стулья деревянные | на каждую кабину |

3. Стандарт оснащения клинико-диагностической лаборатории психиатрической (психоневрологической) больницы

| № п/п | Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Дистиллятор | 1-2 |
| 2. | Холодильник | 1-2 |
| 3. | Приспособление для фиксации и окраски мазков крови на предметном стекле полуавтоматическое | 1-2 |
| 4. | Центрифуга лабораторная | 2-3 |
| 5. | Комплект-укладка для транспортировки биожидкостей | 1-2 |
| 6. | Планшеты для исследования микроагглютинации или серологические пробирки | 1-2 |
| 7. | Дозаторы механические или электронные | 3-4 |
| 8. | Баня водяная | 1-2 |
| 9. | Встряхиватель пробирок | 1-2 |
| 10. | Компьютеры персональные с принтерами | 2-3 |
| 11. | Программы для компьютеров для выполнения внутрилабораторного контроля качества лабораторных исследований | 1 |
| 12. | Программы для компьютеров для формирования лабораторной информационной системы | 1 |
| 13. | Анализатор автоматический для исследования физико- химических свойств мочи на диагностических тест-полосках | 1-2 |
| 14. | Анализатор общего белка в моче | 1-2 |
| 15. | Микроскоп бинокулярный, в том числе с объективом масляной иммерсии и встроенной осветительной системой | 1-2 |
| 16. | Анализатор гематологический с дифференцировкой лейкоцитов | 1-2 |
| 17. | Гемоглобинометр фотометрический | 1-2 |
| 18. | Миксер гематологический, или ротационный перемешиватель | 1-2 |
| 19. | Прибор для определения скорости оседания эритроцитов  (в комплекте) | 1-2 |
| 20. | Цитометр (цитофлюориметр) проточный | 1-2 |
| 21. | Анализатор биохимический, автоматический | 1-2 |
| 22. | Анализатор гликогемоглобина | 1-2 |
| 23. | Иммунохимический анализатор (в комплекте) | 1-2 |
| 24. | Анализатор рН и газов крови полуавтоматический | 1-2 |
| 25. | Анализатор фотометрический иммуноферментный для анализа в планшетах | 1-2 |
| 26. | Анализатор электролитного состава ионоселективный | 1-2 |
| 27. | Анализатор фотометрический иммуноферментный для анализа  в пробирках | 1-2 |
| 28. | Комплект оборудования для иммуноферментного анализа  на планшетах | 1-2 |
| 29. | Система клинического электрофореза | 1-2 |
| 30. | Денситометр для системы клинического электрофореза | 1-2 |
| 31. | Глюкометр для определения глюкозы в цельной крови при анализе по месту лечения | 1-2 |
| 32. | Оксиметр автоматический | 1-2 |
| 33. | Осмометр | 1-2 |
| 34. | Спектрофотометр | 1-2 |
| 35. | Флуориметр | 1-2 |
| 36. | Анализатор агрегации тромбоцитов | 1-2 |
| 37. | Анализатор коагулологический | 1-2 |
| 38. | Коагулометр многоканальный автоматический | 1-2 |
| 39. | Тромбоэластограф | 1-2 |
| 40. | Комплект оборудования для определения Д-димера в плазме | 1-2 |
| 41. | Анализатор портативный для экспресс-определения коагулологических аналитов | 1-2 |
| 42. | Анализатор гематологический | 1-2 |
| 43. | Анализатор глюкозы в крови | 1-2 |
| 44. | Анализатор мочи в комплекте с диагностическими тест-полосками | 1-2 |
| 45. | Анализатор рН и газов крови | 1-2 |
| 46. | Анализаторы электролитного состава ионоселективный,  с литиевым электродом | 1-2 |
| 47. | Гемоглобинометр | 1-2 |
| 48. | Фотометр для биохимических исследований | 1-2 |
| 49. | Центрифуга гематокритная в комплекте с гематокритными капиллярами | 1-2 |

### 4. Стандарт оснащения психиатрического (психотерапевтического) отделения психиатрической (психоневрологической) больницы (на 50 коек)

| № п/п | Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Весы медицинские | 1 |
| 2. | Коробка стерилизационная круглая (бикс) | 2-3 |
| 3. | Секундомер | 2 |
| 4. | Тонометр | 2-3 |
| 5. | Штатив для внутривенных вливаний | 4 |
| 6. | Жгут кровоостанавливающий резиновый | 2-3 |
| 7. | Лоток металлический почкообразный | 6 |
| 8. | Молоток неврологический | 1 |
| 9. | Стетофонендоскоп | 2 |
| 10. | Термометр комнатный | 8 |
| 11. | Термометр медицинский максимальный стеклянный | 30 |
| 12. | Шпатель для языка прямой | 5 |
| 13. | Банка стеклянная для термометров и шпателей | 5 |
| 14. | Ножницы для ногтей | 2 |
| 15. | Ножницы для стрижки волос | 2 |
| 16. | Машинка для стрижки волос (электрическая) | 1 |
| 17. | Стаканчик пластмассовый для приема лекарств | 55 |
| 18. | Термометр для воды | 3 |
| 19. | Шкаф для медицинских инструментов двухстворчатый | 1-2 |
| 20. | Шкаф для хранения медикаментов группы А и В | 1 |
| 21. | Шкаф медицинский для медикаментов | 1-2 |
| 22. | Шкаф несгораемый | 1-2 |
| 23. | Банкетка медицинская | 2-3 |
| 24. | Кушетка медицинская смотровая | 2-3 |
| 25. | Стол для выдачи медикаментов | 2 |
| 26. | Столик для инструментов | 1-2 |
| 27. | Кровать больничная | 55 |
| 28. | Тумбочка прикроватная | 55 |
| 29. | Шкаф платяной | 10 |
| 30. | Матрац | не менее 65 |
| 31. | Подушка перьевая | не менее 80 |
| 32. | Одеяло полушерстяное | не менее 100 |
| 33. | Одеяло байковое | не менее 100 |
| 34. | Простыня | не менее 220 |
| 35. | Пододеяльник | не менее 220 |
| 36. | Наволочка верхняя | не менее 220 |
| 37. | Наволочка нижняя | не менее 180 |
| 38. | Наволочка тюфячная | не менее 120 |
| 39. | Полотенце для пациентов | не менее 220 |
| 40. | Стол кухонный (для раздачи пищи) | 3 |
| 41. | Стул | не менее 30 |
| 42. | Холодильник | 2-3 |
| 43. | Мойка | 1-2 |
| 44. | Стол обеденный | из расчета 1 на 4 пациента |
| 45. | Кружка из нержавеющей стали | не менее 60 |
| 46. | Ложка из нержавеющей стали | не менее 60 |
| 47. | Тарелка глубокая | не менее 60 |
| 48. | Тарелка мелкая | не менее 60 |
| 49. | Фонарь электрический | 2-3 |
| 50. | Часы настенные | 1-2 |
| 51. | Калькулятор | 2 |
| 52. | Телефонный аппарат | 5 |
| 53. | Лампа настольная электрическая | 4-5 |
| 54. | Утюг электрический | 1-2 |
| 55. | Доска гладильная | 1 |
| 56. | Стиральная машинка | 1 |
| 57. | Комплекс устройств, предназначенных для записи  и воспроизведения аудиосигнала для совместного или индивидуального прослушивания | 1-2 |
| 58. | Диктофон | 2 |
| 59. | Проектор изображения с настенным экраном | 1 |
| 60. | Телевидеокомплекс с возможностью воспроизведения и записи видеоизображений, а также их демонстрации | 1 |
| 61. | Экспериментально-психологические методики | 15 |
| 62. | Набор-укладка для оказания неотложной медицинской помощи | 1 |
| 63. | Персональный компьютер с программным обеспечением  и принтером | 3 |