Приложение 3

к Порядку оказания медицинской помощи при психических расстройствах и расстройствах поведения (подпункт 11.1 пункта 11)

### РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ ПСИХИАТРИЧЕСКОГО (ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОГО) ДИСПАНСЕРА

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Количество, шт. |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Электроэнцефалограф | 1 на каждые 100 000 человек обслуживаемого населения, но не менее 1 |
| 2. | Эхоэнцефалограф | 1 на каждые 500 000 человек обслуживаемого населения, но не менее 1 |
| 3. | Реоэнцефалограф | 1 на каждые 500 000 человек обслуживаемого населения, но не менее 1 |
| 4. | Допплеровский прибор | 1 |
| 5. | Тонометр | 1 на медсестринский пост |
| 6. | Стетофонендоскоп | 1 на медсестринский пост |
| 7. | Термометр медицинский | 1 на медсестринский пост |
| 8. | Шпатель медицинский | 1 на медсестринский пост |
| 9. | Рентгендиагностический комплекс на 2 рабочих места | 1 |
| 10. | Электрокардиограф | 1 |

**ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ ПСИХИАТРИЧЕСКОГО (ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОГО) ДИСПАНСЕРА**

| № п/п | Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Аппарат для гальванизации и электрофореза с набором электродов | 2 – 3 |
| 2. | Аппарат для лечения диадинамическими токами | 1 |
| 3. | Аппарат для терапии синусоидальными модулированными токами | 1 |
| 4. | Аппарат для интерференцтерапии | по потребности |
| 5. | Аппарат комплексной электротерапии | 1 |
| 6. | Аппарат для электростимуляции | по потребности |
| 7. | Аппарат для местной дарсонвализации | 1 |
| 8. | Аппарат для ультратонотерапии | 1 |
| 9. | Аппарат для магнитотерапии стационарный | 2 – 4 |
| 10. | Аппарат для магнитотерапии портативный | 1 – 2 |
| 11. | Аппарат для высокочастотной магнитотерапии (индуктотермии) | по потребности |
| 12. | Аппарат для ультравысокочастотной терапии портативный переносной | 1 |
| 13. | Аппарат для сверхвысокочастотной терапии и аппарат для терапии дециметровыми волнами или аппарат для терапии сантиметровыми волнами портативный | 1 – 2 |
| 14. | Аппарат ультразвуковой терапевтический | 1 – 2 |
| 15. | Облучатель ультрафиолетовый для носоглотки | 1 |
| 16. | Аппарат для локальных ультрафиолетовых облучений | 1 |
| 17. | Облучатель бактерицидный закрытого типа | 1 – 2 |
| 18. | Аппарат для светолечения и фотохромотерапии | по потребности |
| 19. | Аппарат для инфракрасной терапии | 1 |
| 20. | Ингалятор ультразвуковой | по потребности |
| 21. | Галоингалятор индивидуальный | по потребности |
| 22. | Шкаф физиотерапевтический вытяжной | 1 |
| 23. | Парафинонагреватель | по потребности |
| 24. | Тонометр | 1 |
| 25. | Стетофонендоскоп | 1 |
| 26. | Часы физиотерапевтические процедурные | 1 |
| 27. | Стол массажный | по потребности |
| 28. | Набор-укладка для оказания неотложной медицинской помощи | 1 |

**КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ПСИХИАТРИЧЕСКОГО (ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОГО) ДИСПАНСЕРА**

| № п/п | Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Дистиллятор | 1 |
| 2. | Холодильник | 1 |
| 3. | Приспособление для фиксации и окраски мазков крови на предметном стекле полуавтоматическое | 1 |
| 4. | Центрифуга лабораторная | 1 |
| 5. | Комплект-укладка для транспортировки биожидкостей | 1 |
| 6. | Планшеты для исследования микроагглютинации или серологические пробирки | 1 |
| 7. | Дозаторы механические или электронные | 1 |
| 8. | Встряхиватель пробирок | 1 |
| 9. | Компьютеры персональные с принтерами | 1 |
| 10. | Программы для компьютеров для выполнения внутрилабораторного контроля качества лабораторных исследований | 1 |
| 11. | Анализатор автоматический для исследования физико-химических свойств мочи на диагностических тест-полосках | 1 |
| 12. | Анализатор общего белка в моче | 1 |
| 13. | Микроскоп бинокулярный, в том числе с объективом масляной иммерсии и встроенной осветительной системой | 1 |
| 14. | Анализатор гематологический с дифференцировкой лейкоцитов | 1 |
| 15. | Гемоглобинометр фотометрический | 1 |
| 16. | Миксер гематологический, или ротационный перемешиватель | 1 |
| 17. | Прибор для определения скорости оседания эритроцитов (в комплекте) | 1 |
| 18. | Цитометр (цитофлюориметр) проточный |  |
| 19. | Анализатор биохимический, автоматический | 1 |
| 20. | Анализатор гликогемоглобина | 1 |
| 21. | Анализатор фотометрический иммуноферментный для анализа в планшетах | 1 |
| 22. | Анализатор электролитного состава ионоселективный | 1 |
| 23. | Комплект оборудования для иммуноферментного анализа на планшетах | 1 |
| 24. | Денситометр для системы клинического электрофореза | 1 |
| 25. | Глюкометр для определения глюкозы в цельной крови при анализе по месту лечения | 1 |
| 26. | Анализатор коагулологический | 1 |
| 27. | Комплект оборудования для определения  Д-димера в плазме | 1 |
| 28. | Анализатор глюкозы в крови | 1 |
| 29. | Анализатор мочи в комплекте с диагностическими тест-полосками | 1 |
| 30. | Гемоглобинометр | 1 |