|  | Приложение 2 к Порядку оказания медицинской помощи населению по профилю «Нейрохирургия» (пункт 24) |
| --- | --- |

ПОЛОЖЕНИЕ

О НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ

1. Настоящие Положение устанавливает статус нейрохирургического отделения учреждения здравоохранения, оказывающего медицинскую помощь населению по профилю «Нейрохирургия» (далее – Отделение).

2. Отделение является структурным подразделением учреждения здравоохранения, оказывающим вторичную (специализированную), в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь пациентам с заболеваниями и состояниями нейрохирургического профиля.

3. Отделение возглавляет заведующий, назначаемый на должность и освобождаемый от должности руководителем учреждения здравоохранения, в котором создано Отделение. На должность заведующего нейрохирургическим отделением назначается специалист, соответствующий действующим квалификационным требованиям по врачебной специальности «Нейрохирургия».

4. Структура и штатная численность Отделения устанавливаются руководителем учреждения здравоохранения, в составе которого оно создано, исходя из объема проводимой лечебно-диагностической работы и численности обслуживаемого населения.

5. В структуре Отделения рекомендуется предусматривать:

1) палаты для пациентов;

2) палаты ранней реабилитации пациентов;

3) кабинет заведующего;

4) кабинет врачей;

5) кабинет лечебной физкультуры для индивидуальных занятий;

6) кабинет групповой условно-рефлекторной терапии;

7) кабинет функциональной диагностики;

8) Кабинет старшей медицинской сестры;

9) процедурную;

10) перевязочную;

11) не менее двух операционных (для проведения экстренных и плановых операций) пациентам с заболеваниями и состояниями нейрохирургического профиля);

12) палату (блок) интенсивной терапии, составляющую не менее 20% коечного фонда Отделения*;

13) зал для занятий на тренажерах;

14) помещение для осмотра пациентов;

15) помещение дневного пребывания пациентов (холл);

16) комнату для хранения медицинского оборудования;

17) комнату сестры-хозяйки;

18) буфетную и раздаточную;

19) помещение для хранения чистого белья;

20) помещение для сбора грязного белья;

21) душевую и туалет для медицинских работников;

22) душевые и туалеты для пациентов;

23) санитарную комнату;

24) комнату для посетителей;

25) учебный класс клинической базы;

26) комнату для медицинских работников.

* по решению руководителя учреждения здравоохранения, палата (блок) интенсивной терапии может быть выделена в качестве самостоятельного структурного подразделения учреждения здравоохранения.

В палату (блок) интенсивной терапии направляются пациенты с заболеваниями и состояниями нейрохирургического профиля и с нарушениями сознания, требующие аппаратной вентиляции и постоянного мониторирования жизненно важных функций.

6. Рекомендуемые штатные нормативы нейрохирургического отделения:

| № п/п | Наименование должности | Количество должностей рекомендуемое для городских и районных учреждений здравоохранения | Количество должностей рекомендуемое для учреждений здравоохранения республиканского подчинения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | заведующий нейрохирургическим отделением – врач-нейрохирург | вводится вместо 0,5 должности врача-нейрохирурга | 1 должности на 30 коек |
| 2. | врач-нейрохирург | 1 должность на 15 коек | 1 должность на 15 коек |
| 3. | врач-офтальмолог | суммарно 1 должность на 30 коек | 0,5 должности на 30 коек |
| 4. | врач-отоларинголог |  | 0,5 должности на 30 коек |
| 5. | врач-психиатр |  | 0,5 должности на 30 коек |
| 6. | врач-невропатолог | 1 должность на 50 коек (не более 1 должности) | 1 должность на 40 коек (не более 1 должности) |
| 7. | врач-нейрохирург для круглосуточной и экстренной помощи | вводится вышестоящими органами в зависимости от объема работ свыше должностей, установленных в отделении | 1 круглосуточный пост на 30 коек |
| 8. | врач-нейрохирург по оказанию экстренной хирургической помощи в вечернее время, выходные и праздничные дни | 1 круглосуточный пост | 1 круглосуточный пост |
| 9. | врач-педиатр | 0,5 должности на отделение | 1 должность на 20 коек для детей с поражением ЦНС |
| 10. | врач-нейрохирург детский | 1 должность на 15 коек | 1 должность на 12 коек |
| 11. | врач УЗИ диагностики | --- | 1 должность на 30 коек |
| 12. | врач-уролог | 0,5 должности на отделение | 0,5 должности на 30 коек |
| 13. | сестра медицинская старшая | в соответствии с должностью заведующего | в соответствии с должностью заведующего |
| 14. | сестра медицинская палатная | 1 круглосуточный пост на 15 коек | 1 круглосуточный пост на 12 коек |
| 15. | сестра медицинская операционная по оказанию экстренной помощи | в соответствии со ставками врачей для оказания экстренной помощи | в соответствии со ставками врачей для оказания экстренной помощи |
| 16. | сестра медицинская по уходу за тяжелыми больными | 2 должности на 40 коек | 2 должности на 30 коек |
| 17. | сестра медицинская операционная | 1 должность на 30 коек | 1 должность на 30 коек |
| 18. | сестра медицинская перевязочная | 1 должность на 30 коек | 1 должность на перевязочную |
| 19. | сестра медицинская процедурная | 1 должность на 40 коек | 1 должность на 30 коек |
| 20. | сестра-хозяйка | 1 должность на отделение | 1 должность на отделение |
| 21. | сестра медицинская палатная (при наличии детских коек) | 1 круглосуточный пост на 10 коек | 1 круглосуточный пост на 10 коек |
| 22. | младшая медицинская сестра (палатная) | 1 круглосуточный пост на 25 коек | 1 круглосуточный пост на 20 коек |
| 23. | младшая медицинская сестра для работы в операционной | устанавливается в соответствии с должностью сестры медицинской операционной | 1 должность на 30 коек |
| 24. | младшая медицинская сестра для работы в перевязочной | устанавливается в соответствии с должностью сестры медицинской перевязочной | 1 должность на перевязочную |
| 25. | младшая медицинская сестра – буфетчица | 1 должность на 30 коек в смену | 1 должность на 30 коек в смену |
| 26. | младшая медицинская сестра – ванщица | 1 должность на 100 коек | 1 должность на 80 коек |
| 27. | младшая медицинская сестра уборщица | 1 должность на 60 коек | 1 должность на 40 коек |
| 28. | младшая медицинская сестра для работы в процедурном кабинете | устанавливается в соответствии с должностью сестры медицинской процедурного кабинета | 1 должность на 30 коек |
| 29. | младшая медицинская сестра для сопровождения тяжелых больных | 1 на 100 коек | 1 на 50 коек |

В учреждениях здравоохранения, имеющих в своей структуре нейрохирургическое отделение, рекомендуется предусматривать дополнительно должности врачей-специалистов из расчета 0,5 должности врача-специалиста на нейрохирургическое отделение, а также предусматривать дополнительно должности медицинских сестер кабинетов врачей-специалистов из расчета количества должностей врачей-специалистов на нейрохирургическое отделение.

При обследовании детей в возрасте до 7 лет, а также тяжелых больных, норма времени на 1 (одно) обследование увеличивается на 20-30 %.

При работе на аппарате, во время которого проводится дополнительная подготовка для другого обследования, норма времени увеличивается на 15 минут.

7. Рекомендуемые штатные нормативы нейрохирургического рентгенваскулярного блока:

| № п/п | Наименование должности | Количество должностей рекомендуемое для учреждений здравоохранения республиканского подчинения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | заведующий нейрохирургическим рентгенваскулярным блоком – врач-нейрохирург | 1 должность на блок |
| 2. | врач-рентгенолог (нейрохирург) | 2 должности на 1 рентгеноперационную в смену |
| 3. | врач функциональной диагностики | 1 должность в смену |
| 4. | врач-нейрохирург по оформлению протоколов рентгенограмм | определяется нагрузкой (не более 2-х исследований на 1 врача в день) |
| 5. | сестра медицинская старшая операционная | вводится вместо 0,5 должности сестры медицинской операционной |
| 6. | сестра медицинская операционная | 1,5 ст. на 1 должность врача-нейрохирурга |
| 7. | рентген-лаборант | 1 должность на 1 врача-рентгенолога (нейрохирурга) |
| 8. | младшая медицинская сестра по уходу за больными | 0,5 ст. на 1 должность врача-нейрохирурга включая должность заведующего рентгенваскулярного блока (не менее 1 должности на 1 рентген-операционную в смену) |
| 9. | инженер-радиолог (рентгенолог) | 1 должность на 2 ангиографические установки (но не менее 1 должности на 1 рентгенваскулярный блок в смену) |

8. Оснащение Отделения осуществляется в соответствии с примерным табелем материально-технического оснащения:

### 1) примерный табель материально-технического оснащения нейрохирургического отделения (за исключением операционной):

| № п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. (из расчета на 30 коек) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | набор нейрохирургических инструментов большой | 1 |
| 2. | набор нейрохирургический экстренный | 3 |
| 3. | набор для измерения ликворного давления | 5 |
| 4. | аппарат искусственной вентиляции легких | 2 |
| 5. | аппарат искусственной вентиляции легких транспортный | 1 |
| 6. | аппарат искусственной вентиляции легких для продленной вентиляции новорожденных и детей | 2 |
| 7. | дефибрилляторы | 1 |
| 8. | иглы лигатурные (острая, тупая N 1, 2, 3) | по потребности |
| 9. | набор игл атравматических с впаянной нитью различного диаметра (0,6 - 0,10) | по потребности |
| 10. | иглодержатель сосудистый для атравматических игл | 2 |
| 11. | катетеры самоудерживающиеся крупноголовчатые и уретральные различного типа | по потребности |
| 12. | канюли различного диаметра для вентрикулярных пункций (комплект) | по потребности |
| 13. | клей медицинский для склеивания биологических тканей | по потребности |
| 14. | мониторы простые - ЭКГ, пульсоксиметрия, неинвазивное давление, конечно-выдыхаемый CO2 | 3 |
| 15. | монитор транспортный | 1 |
| 16. | допплерографическая установка с возможностью двухканального мониторинга | 1 |
| 17. | трубка силиконовая медицинская дренажная (4 x 1,5; 5 x 1,5; 6 x 1,5; 7 x 1,5) | по потребности |
| 18. | устройство для активного дренирования ран однократного применения 250 см3 и 500 см3 | по потребности |
| 19. | шовный атравматический материал с иглами стерильный (2/0 - 10/0) | по потребности |
| 20. | шпатель нейрохирургический двусторонний различной ширины (8, 15, 20 мм) | по 6 каждый |
| 21. | шприцы 2, 5, 10 мм и 20 мм разового пользования в комплекте с иглами | по потребности |
| 22. | шприцы для промывания полостей (емкость 100 и 150 мл) | по потребности |
| 23. | щипцы предохранительные для сверления черепа | 2 |
| 24. | инфузоматы и перфузоры | 15 |
| 25. | отсасыватели хирургические | 12 |
| 26. | согревающие одеяла | 2 |
| 27. | специальные кровати с возможностью взвешивания и автоматического переворачивания больных с противопролежневыми системами | по потребности |
| 28. | противопролежневые системы | 6 |
| 29. | оборудование для измерения внутричерепного давления с кабелем совместимости с мониторной системой | 3 |
| 30. | поручни в коридорах, ванных комнатах и туалетах | по количеству помещений |
| 31. | приспособления для умывания, отправления физиологических функций для кресельных больных | по количеству помещений |

2) дополнительный табель материально-технического оснащения нейрохирургического отделения:

| № п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | томограф магнитно-резонансный или томограф рентгеновский компьютерный с программным обеспечением и сопутствующим оборудованием для выполнения исследований нервной системы | 1 |
| 2. | комплекс ангиографический с возможностью выполнения эндоваскулярных диагностических и лечебных вмешательств на брахиоцефальных, внутримозговых, коронарных артериях | 1 |
| 3. | автоматический инъектор | 1 |
| 4. | шприцевая помпа | 1 |
| 5. | комплекс диагностический для ультразвуковых исследований с возможностью исследования брахиоцефальных сосудов, выполнения транскраниальных исследований | 1 |
| 6. | портативный диагностический комплекс для ультразвуковых исследований с возможностью выполнения чрезродничковых и интраоперационных исследований | 1 |
| 7. | аппарат регистрации вызванных потенциалов 4-х канальный компьютерный | 1 |
| 8. | биомонитор для регистрации артериального давления, электроэнцефалограммы, внутричерепного давления | 2 |
| 9. | электроэнцефалограф | 1 |
| 10. | оборудование для лечебной гимнастики | по потребности |
| 11. | оборудование для восстановления мышечной силы для мелких мышц | по потребности |
| 12. | оборудование для восстановления двигательной активности, координации движений конечностей, бытовой деятельности и самообслуживания | по потребности |
| 13. | изделия для восстановления мелкой моторики и координации | по потребности |

3) примерный табель материально-технического оснащения операционной нейрохирургического отделения:

| № п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 30 коек | 31-60 коек | более 60 коек |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | аспиратор хирургический ультразвуковой | 2 | 2 | 3 |
| 2. | аспиратор хирургический вакуумный | 2 | 2 | 3 |
| 3. | аппарат (бор) для обработки костей и костной ткани электрический или пневматический | 2 |
| 4. | аппарат для коагуляции электрохирургический высокочастотный | 1 |
| 5. | аппарат рентгенотелевизионный передвижной хирургический с C-дугой | 1 |
| 6. | коагулятор высокочастотный для микрохирургии с набором инструментов | 2 | 2 | 3 |
| 7. | микроскоп операционный напольный монитором изображения операционного поля | 1 | 2 | 2 |
| 8. | кресло с подлокотниками мягкое мобильное с гидроприводом для операционной | 1 | 2 | 2 |
| 9. | навигационная система безрамная (рамная) | 1 |
| 10. | операционный стол (хирургический) | по потребности |
| 11. | система жесткой фиксации головы | 2 |
| 12. | сканер ультразвуковой интраоперационный | 1 | 2 | 2 |
| 13. | стойка эндоскопическая (комплект) | 1 |
| 14. | трепан нейрохирургический высокоскоростной электрический или пневматический с набором дрелей различного диаметра | 1 | 2 | 3 |
| 15. | бинокулярная лупа с источником освещения | 1 | 2 | 2 |
| 16. | электроэнцефалограф для операционной | 1 |
| 17. | анализатор кислотно-основного равновесия крови | 1 |
| 18. | аппарат анестезиологический | 2 |
| 19. | аппарат для гипотермии с циркулирующей жидкостью | 1 |
| 20. | аппарат для получения тромбоцитарной фракции крови | 1 |
| 21. | мешок дыхательный ручной | 3 |
| 22. | аппарат ингаляционного наркоза и наркозно-дыхательный | 2 |
| 23. | аппарат для скелетного вытяжения | 1 | 2 | 2 |
| 24. | дефибриллятор кардиосинхронизированный | 1 |
| 25. | комплекс согревающий анестезиолого-реанимационный | 2 |
| 26. | ларингоскоп для взрослых | 2 |
| 27. | монитор анестезиологический | 2 |
| 28. | насос инфузионный роликовый (инфузомат) | 2 | 2 | 3 |
| 29. | планшет для определения групп крови (микропланшет) | по потребности |
| 30. | светильник (лампа) операционный, хирургический | 2 | 2 | 3 |
| 31. | средства индивидуальной защиты от рентгеновского излучения (комплект) | 1 |
| 32. | набор нейрохирургических инструментов большой | 3 |
| 33. | набор микронейрохирургического инструментария | 2 |
| 34. | набор микрососудистого инструментария | 1 |
| 35. | набор хирургических инструментов для малоинвазивного доступа | 1 |
| 36. | набор для операции на межпозвонковых дисках | 2 |
| 37. | набор инструментов для сосудистой хирургии общий | 2 |
| 38. | набор инструментов для наложения и снятия клипс с сосудов головного мозга (клипсы съемные К-45 7,5 мм и несъемные К-45 7 мм) | 5 |
| 39. | набор для измерения ликворного давления | 5 |
| 40. | клипсы несъемные (комплект) | 2 |
| 41. | клипсы различной конфигурации для клипирования аневризм головного мозга | по потребности |
| 42. | клипсодержатель для несъемных клипс | 3 |
| 43. | клипсодержатель для клипс при клипировании аневризм | 3 |
| 44. | крючок для препаровки периферических нервов | 10 |
| 45. | кусачки костные с двойным изгибом для операции на позвоночнике | 6 |
| 46. | кусачки костные с удлиненными ручками типа Янсена для операции на позвоночнике | 6 |
| 47. | пила проволочная витая | по потребности |
| 48. | проводник для проволочных пил | 20 |
| 49. | проводник многоразовый для подкожного проведения люмбоперитонеального катетера | 2 |
| 50. | ранорасширитель нейрохирургический универсальный | 6 |
| 51. | ранорасширитель с острыми губками | 12 |
| 52. | ранорасширитель реечный для операции на позвоночнике | 3 |
| 53. | распатор для позвоночника прямой, изогнутый (большой, малый) | 6 |
| 54. | ручки к проволочным пилам | 6 |
| 55. | скоба для скелетного вытяжения за череп | 10 |
| 56. | канюли различного диаметра для вентрикулярных пункций (комплект) | 3 |
| 57. | клей медицинский для склеивания биологических тканей | по потребности |
| 58. | сверло для трепанации черепа Гребенюка-Танича | 20 |
| 59. | средства для гемостаза (марля гемостатическая, губка, тахокомб) | по потребности |
| 60. | фреза круглая полая (для переднего корпородеза) | 2 |
| 61. | фреза для ламинэктомии | 5 |
| 62. | фреза корончатая для трепанации черепа | 5 |
| 63. | шина для фиксации позвоночника | 3 |
| 64. | кусачки с прямоугольными губками | 10 |
| 65. | кусачки реберные универсальные с изогнутым ножом | 2 |
| 66. | кусачки костные по Пистону | 2 |
| 67. | кусачки с полукруглыми губками мощные | 3 |
| 68. | кусачки Дальгрена для взрослых | 2 |
| 69. | кусачки Дальгрена для детей | 2 |
| 70. | кусачки нейрохирургические изогнутые по плоскости (длина 220 мм) | 3 |
| 71. | ложки нейрохирургические овальные жесткие, мягкие и округлые (наборы) | 3 |
| 72. | пинцет нейрохирургический изогнутый | 10 |
| 73. | пинцет для твердой мозговой оболочки | 20 |
| 74. | пинцет для хиазмальной области изогнутый | 5 |
| 75. | пинцет для удержания опухоли мозга окончатый (большой, средний, малый) (набор) | 2 |
| 76. | пластина прямая и изогнутая № 1, 2, 3 для фиксации позвоночника | 10 |
| 77. | трубка силиконовая медицинская дренажная (4 x 1,5; 5 x 1,5; 6 x 1,5; 7 x 1,5) | по потребности |
| 78. | устройство для активного дренирования ран однократного применения 250 см3 и 500 см3 | по потребности |
| 79. | шовный атравматический материал с иглами стерильный (2/0 - 10/0) | по потребности |
| 80. | шпатель нейрохирургический односторонний (двусторонний) различной ширины (6, 10, 20, 26 мм) | 6 |
| 81. | шприцы 2, 5, 10 мм и 20 мм разового пользования в комплекте с иглами | по потребности |
| 82. | шприцы для промывания полостей (емкость 100 и 150 мл) | 10 |
| 83. | шунты низкого, среднего, высокого давления для лечения гидроцефалии | 5 |
| 84. | щипцы-кусачки костные шарнирные с двойной передачей с круглыми губками изогнутые по плоскости | 3 |
| 85. | щипцы-кусачки костные с прямыми копьевидными губками мощные | 3 |
| 86. | щипцы для извлечения осколков костей (длина 207 мм) | 2 |
| 87. | щипцы предохранительные для сверления черепа | 2 |

9. Отделение осуществляет следующие функции:

1) оказание неотложной и плановой специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи пациентам с нейрохирургическими заболеваниями круглосуточно;

2) интенсивную терапию в условиях палаты (блока) интенсивной терапии, включающую коррекцию нарушений жизненно важных функций (дыхательной, сердечно-сосудистой, системы гомеостаза и прочее);

3) осуществление хирургического лечения и консервативной терапии при нейрохирургических заболеваниях;

4) проведение комплексной терапии, направленной на восстановление нарушенных функций при взаимодействии врачей-специалистов (нейрохирургов, анестезиологов, невропатологов, офтальмологов, отоларингологов, врачей лечебной физкультуры, логопедов, нейропсихологов), включая хирургическое лечение и консервативную терапию, в том числе медицинскую реабилитацию, физиотерапию;

5) составление и проведение мероприятий по предупреждению развития осложнений нейрохирургического заболевания;

6) оказание консультативной, в том числе неотложной, помощи врачам других специальностей по вопросам диагностики, лечения нейрохирургических заболеваний;

7) внедрение в клиническую практику современных методов диагностики и лечения нейрохирургических заболеваний и профилактики их осложнений;

8) разработку и внедрение мероприятий, направленных на повышение качества лечебно-диагностической работы в Отделении и снижение больничной летальности от нейрохирургических заболеваний;

9) формирование врачебных комиссий и консилиумов врачей в наиболее сложных и конфликтных случаях при оказании специализированной врачебной помощи пациентам с заболеваниями и состояниями нейрохирургического профиля – диагностики, лечения, медицинской реабилитации, оценки качества, обоснованности и эффективности лечебно-диагностических мероприятий;

10) осуществление экспертизы временной нетрудоспособности пациентов с заболеваниями и состояниями нейрохирургического профиля;

11) своевременное направление пациентов с нейрохирургическими заболеваниями и повреждениями для проведения медико-социальной экспертизы.

10. Отделение для обеспечения своей деятельности использует возможности всех лечебно-диагностических и вспомогательных подразделений учреждения здравоохранения, в составе которого оно организовано.

11. Отделение может использоваться в качестве клинической базы образовательных организаций профессионального среднего, высшего, дополнительного образования, а также научных организаций, оказывающих медицинскую помощь по профилю «Нейрохирургия».