Приложение 6 к Нормам и правилам в области промышленной безопасности «Правила безопасности систем газоснабжения Донецкой Народной Республики»

(пункт 21 главы 4 раздела III, пункты 11, 21 и 22 главы 5 раздела III)

АКТ № ______

Первичный, повторный

(нужное подчеркнуть)

проверки и прочистки дымовых и вентиляционных каналов коммунально-бытовых объектов, жилых и общественных зданий

г. ______________						«_____» _________ 20__ г..

Выполнена проверка и прочистка дымовых и вентиляционных каналов в жилом доме, коммунально-бытовом объекте, общественном здании, расположенном по адресу: ул. __________________, д. № _______, кв.№ __________

Расположены газовые приборы: _____________________________________

____________________________________________________________________

Владелец (балансодержатель и / или арендатор (наниматель)) объекта ________

____________________________________________________________________

УСТАНОВЛЕНО:

1. Соответствие конструкции и использованных материалов требованиям проектной документации: _____________________________________________

2. Дымовые каналы выполнены из: ___________________________________

3. Каналы выполнены из: ___________________________________________

4. Площадь сечения составляет:

ДК ___________________________________________________________ мм²;

ДК ___________________________________________________________ мм²;

ВК ___________________________________________________________ мм²;

ВК ___________________________________________________________ мм².

5. Соединительная дымоотводящая труба, присоединяет газовый прибор к дымовому каналу, выполнена из материала: ____________________________ и ее пересечение составляет ________ мм².

6. Длина вертикального участка дымовой трубы ______________ м.

7. Суммарная длина горизонтальных участков дымовой трубы __________ м.

Продолжение приложения 6

8. Уклон дымовой трубы _______________, количество поворотов _________, радиус закругления __________ мм.

9. Состояние соединительной дымовой трубы и места присоединения к дымовому каналу ____________________________________________________

10. Наличие и исправность перепонки в ДК ____________________________

11. Проходимость каналов и наличие тяги ______________________________

12. Герметичность каналов __________________________________________

13. Отделенность каналов ___________________________________________

14. Противопожарные перегородки от горючих конструкций имеющиеся и исправны и составляют__ м.

15. Исправность оголовка ___________________________________________

__________________________________________________________________

16. Правильность расположения оголовка относительно крыши ___________

17. Расположение оголовка с учетом зоны ветрового подпора _____________

18. Состояние внутренних поверхностей дымовых каналов_______________, вентиляционных каналов____________________________________________

19. Отсутствие трещин на внешних поверхностях дымовых каналов _______, вентиляционных каналов ____________________________________________

20. Наличие «кармана» и люка для очистки ____________________________

21. Дымовые каналы на чердаках или крышах имеют нумерацию квартиры___

22. Размер тяги в каналах в день проверки:

ДК ________________________________________________ Па (мм вод. Ст.);

ДК ________________________________________________ Па (мм вод. Ст.);

ВК ________________________________________________ Па (мм вод. Ст.);

ВК ________________________________________________ Па (мм вод. Ст.).

23. Величину тяги проверено прибором: _____________, № ______________

24. Дата последней поверки прибора: _________________________________

Продолжение приложения 6

25. Кратность воздухообмена помещения составляет ____________________

26. Кратность воздухообмена проверена прибором: ____________, № ______

27. Дата последней поверки прибора: _________________________________

ВЫВОД:

дымовые и вентиляционные каналы по адресу _________________ д. № ____, кв. № _____, соответствуют проектному решению и пригодны к эксплуатации;

дымовые и вентиляционные каналы по адресу _________________ д. № ____, кв. № _____, непригодные к эксплуатации по причинам: ____________________________________________________________________________________________________________________________________

Владельцы предупреждены о запрете пользования газовыми приборами и аппаратами ____________________________ _____________ ________________

(Ф.И.О. владельца) (время) (подпись)

Акт проверки и прочистки дымовых и вентиляционных каналов передан в газораспределительное предприятие _________________________________

Руководитель предприятия, исполнивший

проверку и прочистку ДВК ____________ ______________________________

(Подпись) (Ф.И.О.)

М.П. (При наличии)

Разрешение Государственного Комитета

горного и технического надзора

Донецкой Народной Республики № ________ от «_____» __________ 20 ___ г.

Чистильщик ________________________________________________________

(Подпись, Ф.И.О.)

Чистильщик _________________________________________________________

(Подпись, Ф.И.О.)

Представитель владельца ______________________________________________

М.П. (При наличии) (подпись, Ф.И.О.)