- Приложение 10 к Нормам и правилам в области промышленной безопасности «Правила безопасности при эксплуатации нефтебаз и автозаправочных станций» (пункт 5.83 подраздела 7 раздела V)

Нефтебаза ___________________________

наименование объединения

УТВЕРЖДАЮ

Директор

_______________________

подпись

«___» ___________ 19___ г.

АКТ

«___» _________ 20___ г.

о готовности проведения ремонта резервуара с ведением огневых работ

Основание: ________________________________________________________

приказ, распоряжение

составлен комиссией:

Председатель: главный инженер нефтебазы _____________________________

фамилия, имя, отчество

члены комиссии:

представитель товарно-транспортного цеха ____________________________

должность,

__________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество

представитель пожарной охраны _____________________________________

должность, фамилия, имя, отчество

представитель ремонтного цеха ______________________________________

должность, фамилия, имя, отчество

В период с _______ по _______ комиссия провела проверку готовности

__________________________________________________________________

наименование резервуара

к производству нижеследующего ремонта с ведением огневых работ:

__________________________________________________________________

перечислить работы, которые будут произведены

В процессе подготовки ______________________________________________

наименование, номер резервуара

к производству ремонта с ведением огневых работ выполнено:

1. Резервуар зачищен ________________________________________________

указать качество зачистки,

__________________________________________________________________

соответствие зачистки ведению огневых работ

2. Отсоединены все трубопроводы с установкой диэлектрической прокладки; поставлены металлические заглушки и составлена схема их установки, которая приложена к разрешению.

3. Произведен анализ воздуха для определения возможности ведения огневых работ внутри резервуара _______________________________________________

наименование, № резервуара

Продолжение приложения 10

после отсоединения всех трубопроводов (справка лаборатории № ___ от ________ )

дата

4. Все задвижки на соседних резервуарах и трубопроводах, водоспускные краны, колодцы, канализация и узлы задвижек (во избежание загорания паров нефтепродуктов) прикрыты

__________________________________________________________________

указывается вид покрытия

5. Подготовлены: пожарный инвентарь и средства пожаротушения (песок, лопаты, кошма, огнетушители).

Председатель комиссии __________________________

подпись

Члены комиссии:

представитель пожарной охраны ________________

подпись

представитель товарно-транспортного цеха ____________

подпись

представитель ремонтного цеха _________________

подпись