- Приложение 11 к Нормам и правилам в области промышленной безопасности «Правила безопасности при эксплуатации нефтебаз и автозаправочных станций» (пункт 5.173 подраздела 11 раздела V)

Основные требования к защитным ограждениям для предотвращения падения работающих с высоты

| Нормируемая величина | Допустимое значение |
| --- | --- |
| Расстояние между узлами крепления защитного ограждения к устойчивым конструкциям здания или сооружения | Не более 6 м |
| Высота защитного ограждения от уровня его основания до верха горизонтального элемента | Не менее 1,1 м |
| Расстояние между горизонтальными элементами в вертикальной плоскости | Не более 0,45 м |
| Высота бортового элемента от уровня основания ограждения | Не менее 0,15 м |