Приложение 6 к Нормам и правилам в области промышленной безопасности «Правила безопасности при производстве пива, солода и безалкогольных напитков» (пункт 3.4 раздела III, пункты 6.2, 6.17, 6.26 подраздела 1, пункт 6.67 подраздела 4, пункт 6.119 подраздела 7 раздела VI, пункт 8.63 подраздела 3, пункты 8.90, 8.108, 8.118, 8.119 подраздела 5 раздела VIII)

КЛАССИФИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ ПО СТЕПЕНИ ЭЛЕКТРООПАСНОСТИ, УСЛОВИЯМ СРЕДЫ, ПО ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ И ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ И УСТРОЙСТВУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ

| Наименование помещений | Класс по уровням среды | Опасность поражения электрическим током | Категория по взрывопожарной и пожарной опасности | Категория устройства молниезащиты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Производство солода |  |  |  |  |
| 1. Рабочая башня элеватора | П-II | Повышенной опасности | В | III |
| 2. Силосные корпуса | П-II | Повышенной опасности | В | III |
| 3. Подработочное отделение солодовни | П-II | Повышенной опасности | В | III |
| 4. Замочное отделение | Непожароопасное | Особо опасное | Д | III |
| 5. Солодорастильное отделение | Непожароопасное | Особо опасное | Д | III |
| 6. Отделение сушки солода | П-II | Особо опасное | В | III |
| 7. Напольные склады ячменя и солода | П-II | Повышенной опасности | В | III |
| Производство пива |  |  |  |  |
| 1. Варочный цех: |  |  |  |  |
| - дробильно-полировочное отделение при сухом дроблении | П-IIа | Повышенной опасности | Б | III |
| - отделение мокрого помола | Непожароопасное | Повышенной опасности | Д | III |
| - варочное отделение | Непожароопасное | Особо опасное | Д | III |
| - машинное отделение | Непожароопасное | Особо опасное | Д | III |
| - склад хмеля | П-IIа | Без повышенной опасности | В | III |
| - помещение бункеров дробины | Непожароопасное | Особо опасное | Д | III |

Продолжение приложения 6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - помещение баков горячей воды | Непожароопасное | Особо опасное | Д | III |
| 2. Склад несоложеного сырья | П-II | Повышенной опасности | В | III |
| 3. Бродильно-лагерный цех: |  |  |  |  |
| - отделение осветления и охлаждения сусла | Непожароопасное | Особо опасное | Д | III |
| - отделение главного брожения | Непожароопасное | Особо опасное | Д | III |
| - отделение чистой культуры дрожжей | Непожароопасное | Особо опасное | Д | III |
| - отделение дображивания и выдержки пива (лагерное) | Непожароопасное | Особо опасное | Д | III |
| - фильтрационное отделение | Непожароопасное | Особо опасное | Д | III |
| - углекислотная станция | Непожароопасное | Повышенной опасности | Д | III |
| Производство безалкогольных напитков |  |  |  |  |
| 1. Склад соков и плодово-ягодного экстракта | Непожароопасное | Повышенной опасности | Д | III |
| 2. Склад сахара: |  |  |  |  |
| - хранение в мешках | П-IIа | Повышенной опасности | В | III |
| - бестарное хранение | В-IIа | Особо опасное | Б | II |
| 3. Отделение хранения хлебного экстракта | Непожароопасное | Повышенной опасности | Д | III |
| 4. Купажное отделение | Непожароопасное | Особо опасное | Д | III |
| 5. Сироповарочное отделение | В-Iб | Особо опасное | Б | II |
| 6. Квасное отделение (бродильное) | Непожароопасное | Особо опасное | Д | III |
| 7. Отделение приготовления сухих напитков | В-IIа | Повышенной опасности | Б | II |
| 8. Отделение водоочистки | Непожароопасное | Особо опасное | Д | III |
| 9. Склад спиртовых настоев и спирта | В-Iа | Особо опасное | А | II |
| 10. Цех приготовления хмелевого экстракта | В-Iа | Особо опасное | А | II |
| Розлив пива и безалкогольных напитков |  |  |  |  |
| 1. Моечно-разливочный цех | Непожароопасное | Особо опасное | Д | III |

Продолжение приложения 6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Цех розлива в крупную тару. |  |  |  |  |
| - отделение мойки и налива в цистерны | Непожароопасное | Особо опасное | Д | III |
| - отделение приёма бочек | П-IIа | Повышенной опасности | В | III |
| - отделение мойки и налива в бочки | Непожароопасное | Особо опасное | Д | III |
| - склад бочек | П-IIа | Повышенной опасности | В | III |
| - бондарно-осмолочная мастерская | П-IIа | Повышенной опасности | В | III |
| 3. Посудный цех | П-IIа | Повышенной опасности | В | III |
| 4. Цех готовой продукции (экспедиция) | П-IIа | Повышенной опасности | В | III |
| Вспомогательные помещения |  |  |  |  |
| 1. Мастерская по ремонту ящиков | П-IIа | Повышенной опасности | В | III |
| 2. Ремонтно-механическая мастерская | Непожароопасное | Повышенной опасности | Д | III |
| 3. Мастерская КИПиА | Непожароопасное | Повышенной опасности | Д | III |
| 4. Холодильно-компрессорная станция (аммиачная) | В-Iб | Повышенной опасности | А | II |
| 5. Воздушно-компрессорная станция | Непожароопасное | Повышенной опасности | Д | III |
| 6. Лаборатория | Непожароопасное | Повышенной опасности | Д | III |