Приложение 35

к Техническому регламенту

зернового склада (абзац ж) пункт 5.4.10.)

ОБОРУДОВАНИЕ

для аспирации

| № п/п | Наименование оборудования | Марка (тип) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Центробежный пылеуловитель N 1/18 (затрата воздуха 1000/18000 куб.м/час) | ЦОЛ |
| 2 | Групповой батарейный циклон N200/550 (затрата воздуха 1030/9550 куб.м/час) | ЧБЦШ |
| 3 | Групповой батарейный циклон N 250/850 (затрата воздуха 140/2275 куб.м/час) | УЦ-38 |
| 4 | Установка батарейных циклонов (производительность одного циклона 900/1380 куб.м/час) | 2УЦ-450-500 3УЦ-450-600 4УЦ-550-650 2х3УЦ-450-650 2х4УЦ-500-700 |
| 5 | Установка батарейных циклонов повышенной монтажной готовности (затрата воздуха 1060/8100 куб.м/час) | БВЦ-200-225 У21-ББЦ-250 У21-ББЦ-550 |
| 6 | Фильтры всасывающие тканевые с поверхностью фильтрования 30, 45, 60 и 90 кв.м (затрата воздуха соответственно 3600, 5400, 7200 и 10800 куб.м/час) Фильтры всасывающие тканевые с поверхностью фильтрования 30, 45, 60 и 90 кв.м (затрата воздуха соответственно 3600, 5400, 7200 и 10800 куб.м/час) | Г4-1БФМ-30 Г4-1БФМ-45 Г4-1БФМ-60 (4-2БФМ-60) Г4-1БФМ-90 (Г4-2БФМ-90) |
| 7 | Фильтры-циклоны с электронным и импульсным продувом, поверхностью фильтрования 5,2; 6,9; 10,4; 15,6; 23,4; 31,2 кв.м и соответственно затратой воздуха 2080; 900; 4370; 6550; 9840 и 13040 куб.м/час | РЦІЕ-5,2-8 РЦІЕ-6,9-16 РЦІЕ-10,4-16 РЦІЕ-15,6-24 РЦІЕ-23,4-36 РЦІЕ-31,2-48 |
| 8 | Фильтры-циклоны с электронным импульсным продувом, поверхностью фильтрования 40,8; 46,8 кв.м и соответственно затратой воздуха 17140; 19650 куб.м/час | РЦІЕ-40,8-48 РЦІЕ-46,8-72 |
| 9 | Вентиляторы радиальные взрывозащитные производительностью 900 и 1800 куб.м/час, давлением соответственно 1630 и 2400 Па | В.Ц5-35-3,55 В.Ц5-35-4В1.01 |
| 10 | Вентиляторы радиальные пылевые взрывозащитные производительностью 1850; 3000; 3780 куб.м/час | ВРПВ-3-3,15 ВР-300-45-2,5В ВРПВ-4,1 |
| 11 | Вентиляторы радиальные взрывозащитные производительностью 8400; 9000; 11400; 14400 куб.м/час | В.Ц5-35-8В1-01 В.Ц5-35-8,5В1-01 В.Ц5-45-ВВ1-01 В.Ц5-45-8,5В1-01 |
| 12 | Вентилятор радиальный производительностью 15000 куб.м/час (на замену ВЦП-8) | ВР-100-45-8 |
| 13 | Вентиляторы радиальные пылевые взрывозащитные производительностью 6680 и 13900 куб.м/час | ВРПВ-6,3.1 ВРПВ-8.1 |
| 14 | Вентиляторы радиальные пылевые производительностью 6000 и 10000 куб.м/час | ВЦП6-45-5-01 ВЦП6-45-6,3-01 |
| 15 | Вентиляторы радиальные пылевые взрывозащитные производительностью 6000; 8300 и 15000 куб.м/час | ВЦП-5 ВЦП-6; ВЦП-8 |
| 16 | Вентиляторы осевые производительностью 15000-26000 куб.м/час; 21000-35000 куб.м/час и 31000-55000 куб.м/час | В-06-300-8а В-06-300-10а В-06-300-12,5а |
| 17 | Вентиляторы высокого давления полным напором от 6500 до 14890 Па, затратой воздуха от 720 до 9600 куб.м/час | ВПЗ 072/1000 АВД ВВД-5 ВПВ-9,0/1200 ВПЗ-0,18/1000 ВПЗ-3,6/650 ВПЗ-0,31/700 |
| 18 | Вентилятор радиальный для перемещения агента сушки зерносушилок (8010 куб.м/час, напором 1275 Па) | В-ЦЧ-76-10Ж-2 |
| 19 | Вентиляторы высокого давления пневмотранспортных сетей | ЦВ-18 N8 ЦВ-18 N9 |