Приложение 10  
к Правилам использования и содержания средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и контроля (пункту 2.9.12)

## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НАЗНАЧЕННЫЕ СРОКИ ХРАНЕНИЯ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, ПРИБОРОВ РАДИАЦИОННОЙ, ХИМИЧЕСКОЙ РАЗВЕДКИ И КОНТРОЛЯ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Наименование средств** | **Рекомендуемые назначенные сроки хранения, лет** |
|  | Фильтрующие противогазы (гражданские, детские) для защиты от отравляющих, аварийно химически опасных и радиоактивных веществ | 25 |
|  | Камеры защитные детские для защиты от отравляющих, аварийно химически опасных и радиоактивных веществ | 25 |
|  | Дополнительные патроны к фильтрующим противогазам гражданским для увеличения их защитных свойств | 25 |
|  | Измерители мощности дозы для обнаружения и измерения радиоактивных излучений | 25 |
|  | Комплекты индивидуальных дозиметров для контроля дозовых нагрузок на человека | 25 |
|  | Приборы химической разведки для обнаружения и идентификации отравляющих, аварийно химически опасных веществ и определения их концентрации | 25 |
|  | Индикаторные трубки для идентификации и определения концентрации отравляющих и аварийно химически опасных веществ | Согласно гарантийным  срокам хранения |
|  | Индивидуальные противохимические пакеты для проведения частичной санитарной обработки открытых участков кожных покровов человека, заражённых капельножидкими отравляющими веществами | 25 |
|  | Элементы питания для измерителей мощности дозы, приборов химической разведки и комплектов индивидуальных дозиметров | 2 |

**Примечание**: По истечении назначенного срока хранения изделия подлежат освежению и замене.