|  | Приложение 15 к Наставлению по организации работы органов государственного пожарного надзора (пункт 14.12) |
| --- | --- |

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ

На_________________________________________________________________________

(местонахождение новостройки, её принадлежность)

Строительство ведется по проекту______________________________________________

(наименование проекта, номер шифра)

Разработанному _____________________________________________________________

(наименование проектной организации, её  местонахождение, номер лицензии, год разработки)

Привязка осуществлена_______________________________________________________

(наименование проектной организации, её местонахождение, номер лицензии, год разработки)

Строительство ведет__________________________________________________________

(наименование генподрядной организации, её местонахождение, номер лицензии)

Заказчик ____________________________________________________________________

(наименование организации, её местонахождение, ФИО руководителя, телефоны)

Начало строительства_________________________________________________________

(год, месяц)

Предположительный срок окончания строительства_______________________________

(год, месяц)

Сметная стоимость строительства______________________________________________

(сума)

Экспертиза проекта проведена__________________________________________________

(наименование органа государственного пожарного надзора, номера и даты экспертных выводов, кто проводил экспертизы)

Мероприятия, предусмотренные проектом:

| № п/п | Предусмотрено проектом | Номера листов проекта | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Этажность |  |  |
|  | Площадь застройки (этажа, противопожарного отсека между стенами первого типа)_______________________________________ |  |  |
|  | Строительный объем ________________________________________ |  |  |
|  | Степень огнестойкости______________________________________ |  |  |
|  | Расстояние до пожарного депо_______________________________ |  |  |

|  | Продолжение приложения 15 |
| --- | --- |

|  | Материал и предел огнестойкости: Стен _____________________________________________________ Стен лестничных клеток ____________________________________ Перегородок _______________________________________________ Колонн ___________________________________________________ Плит перекрытия ___________________________________________ Покрытия _________________________________________________ Косоуров лестниц ________________________________ Утеплителей и кровли ____________________________ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Материал отделки путей эвакуации _______________________ |  |  |
|  | Ширина коридоров (с учётом направления открывания дверей) ________________________________________________________ |  |  |
|  | Подвал (назначение помещений) ___________________________ Делится по осям (тип преград) _____________________________ Количество эвакуационных выходов из подвала и их расположение в осях ____________________________________________________ |  |  |
|  | Окна с приямками размером: _______________________________ Устраиваются в помещениях ____________________________ В осях ________________________________________________ |  |  |
|  | Расстояния до соседних объектов с указанием их степени огнестойкости и категории производства: С северной стороны ____________________________________ С южной стороны ______________________________________ С восточной стороны ___________________________________ С западной стороны ____________________________________ |  |  |
|  | Вокруг здания (части здания в осях ______) устраиваются проезды с твердым покрытием шириной _______________________________ |  |  |
|  | Количество и тип лестниц __________________________________ Ширина и уклон маршей ________________________________ Ширина лестничных площадок ___________________________ |  |  |
|  | Незадымляемость ЛК осуществляется: ________________________ Длина открытого наружу перехода ________________________ В ЛК устраиваются рассечки _____________________________ |  |  |

|  | Продолжение приложения 15 |
| --- | --- |

|  | Количество и размещение в осях эвакуационных выходов с каждого этажа _____________________________________________________ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ширина глухих простенков на балконах жилых домов (уклон лестниц типа С3 выполненных на балконах) ____________________ |  |  |
|  | Отделка фасада _____________________________________________ |  |  |
|  | Теплоснабжение (тип) |  |  |
|  | Высота (способ) установки радиаторов на путях эвакуации |  |  |
|  | Противопожарные преграды и их тип: _________________________ Выполняются ___________________________________________ Разделяют здание по осям _________________________________ Разделяют между собой помещения ________________________ |  |  |
|  | Количество противопожарных дверей по этажам ________________ Установлены в помещениях _______________________________ |  |  |
|  | Количество выходов на кровлю и их тип (люки, двери из лестничных клеток здания, наружные пожарные лестницы)________ |  |  |
|  | Лестницы на перепадах высот кровли __________________________ |  |  |
|  | На кровле предусмотрено ограждение высотой __________________ |  |  |
|  | Наружное пожаротушение Водопроводная сеть подключается к городской сети _____________ Расход ________________________________________________ Количество пожарных гидрантов (водоемов) и места их размещения (объем пожарных водоемов) ___________________ К гидрантам (водоемам) предусмотрены подъезды ____________ Пополнение резервуаров водой предусмотрено от_____________ |  |  |
|  | Внутреннее пожаротушение: Расход _________________________________________________ Количество и диаметр пожарных кранов ____________________ Места установки ПК _____________________________________ Пуск пожарных насосов автоматический от ________________ и дистанционный при помощи кнопок, установленных в ящиках ПК ____________________________________________________ Количество вводов воды в здание __________________________ Кольцо по стоякам ______________________________________ Давление в сети вн. п/п водопровода обеспечивается насосами (пневмобаками, водонапорными баками) ____________________ |  |  |
|  | Продолжение приложение 15 |

|  | Установка диафрагм между пожарными кранами и соединительными головками при расчетном давлении более 90 м; ______________________________________________________ Насосная Количество и тип насосов _________________________________ Выход непосредственно наружу или в лестничную клетку ______ Электропитание по первой категории надежности ____________ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество лифтов _______________________________________ ЛТПП __________________________________________________ Противопожарные двери в лифтовых шахтах (холлах) _________ Противопожарный люк машинного отделения ________________ |  |  |
|  | Установки противопожарной автоматики |  |  |
|  | АПС ___________________________________________________ Наименование ПКП ______________________________________ Помещение для ПКП (естественное освещение) ______________ Тип, количество извещателей ______________________________ Резервное электропитание ПКП (аккумулятор, второй ввод) ____ |  |  |
|  | Тип системы оповещения (количество колонок на этаж, мощность усилителя при СО-3 и выше, двойная блокировка извещателями АПС при СО-5) _____________________________________________ |  |  |
|  | Пожаротушение ____________________________________________ Расход _________________________________________________ Наличие необходимого количества воды ____________________ Диаметр трубопроводов __________________________________ Насосная Количество и тип насосов _________________________________ Выход непосредственно наружу или в лестничную клетку ______ |  |  |
|  | Противодымная защита Количество систем дымоудаления, количество тип вентиляторов и их производительность __________________________________ Количество систем подпора воздуха, количество и тип вентиляторов, их производительность _______________________ Включение вентиляторов автоматическое от _________________ Дистанционное от ________________________________________ |  |  |
|  | Продолжение приложения 15 |

|  | Тип клапанов дымоудаления и их сечение ___________________ Открывание клапанов автоматическое от ____________________ Дистанционное от ________________________________________ Материалы воздуховодов, их пределы огнестойкости__________ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Огнезащитная обработка (состав, толщина нанесенного покрытия, расход на квадратный метр и масса примененного материала) ________________________________________________ Воздуховоды _______________________________________________ Шахты дымоудаления _______________________________________ Деревянные конструкции ____________________________________ Металлические конструкции _________________________________ |  |  |
|  | Материалы утеплителя для сетей водопровода и отопления (наличие противопожарных преград в шахтах для коммуникаций при применении горючей изоляции) |  |  |
|  | Электрооборудование |  |  |
|  | В помещениях ______________________________________________ Электропровода марки _______________________________________ Кабели марки_______________________________________________ Прокладываются (способ) ____________________________________ |  |  |
|  | Светильники эвакуационного освещения устанавливаются ________ Надежность электропитания обеспечивается (два ввода, дизельгенератор и т.д) _______________________________________ |  |  |
|  | Молниезащита |  |  |
|  | Категория согласно РД ______________________________________ |  |  |
|  | Осуществляется_____________________________________________ Молниеприемники___________________________________________ Устанавливаются____________________________________________ Заземлители в виде __________________________________________ Устанавливаются____________________________________________ |  |  |
|  | Вентиляция |  |  |
|  | Тип (принудительная, естественная) ___________________________ |  |  |
|  | Материал вентканалов и коробов ______________________________ |  |  |
|  | Размещение венткамер (стены венткамер соответствуют противопожарным перегородкам 1-го типа, перекрытие – противопожарное 3-го типа) __________________________________ |  |  |

|  | Продолжение приложения 15 |
| --- | --- |

| Наличие встроенных в жилые дома помещений иного назначения |
| --- |
|  | Количество обособленных эвакуационных выходов из этих помещений по этажам _______________________________________ |  |  |
|  | Отделение встроенных помещений глухими противопожарными преградами________________________________________________ |  |  |

Контрольный лист составил:

Должность, звание, Ф.И.О

должностного лица органа ГПН					__________________

(подпись)

«___»______________20__г.

Отметка о приемке объекта в эксплуатацию:

1. Дата подписания акта рабочей комиссии, кем подписан____________________

3. Дата подписания акта технической комиссии, кем подписан________________

2. Дата подписания акта государственной комиссии, кем подписан____________

4. Дата начала роботы__________________________________________________