УТВЕРЖДЕНО

Приказ Министерства

здравоохранения Донецкой

Народной Республики

от 19.08.2015 № 012.1/285

Инструкция

по заполнению формы первичной учетной документации № 257/у

«Журнал контроля работы стерилизаторов воздушного, парового (автоклава)»

1. Данная Инструкция определяет порядок заполнения формы первичной учетной документации № 257/у «Журнал контроля работы стерилизаторов воздушного, парового (автоклава)» (далее – форма № 257/у).

2. Форма № 257/у заполняется средним медицинским персоналом.

3. В графе 1 отмечается дата стерилизации.

4. В графе 2 указывается марка и номер стерилизатора.

5. В графах 3-5 указываются наименование, количество и упаковка изделий, которые стерилизуются.

6. В графах 6-7 указывается время стерилизации (в минутах): начало и конец стерилизации.

7. В графах 8-9 указывается режим давления и режим температуры.

8. В графах 10-12 указывается тест-контроль (биологический – графа 10, термический – графа 11, химический – графа 12).

9. В графе 13 расписывается ответственный за стерилизацию.

10. Срок хранения формы № 257/у – 1 год.

Министр здравоохранения

Донецкой Народной Республики                                           В.В. Кучковой