Приложение 1

к Порядку аттестации рабочих мест, на которых проводятся метрологические работы (пункт 5.8.)

УТВЕРЖДАЮ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(название предприятия, учреждения, организации)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (инициалы, фамилия)

"\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

М. П.

**Карта**

**результатов аттестации рабочего места №\_\_\_\_\_**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(метрологического подразделения предприятия, учреждения, организации)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели при оценке рабочих мест | Критерии оценки | Диапазон оценок  (в баллах) | Оценка аттеста-ционной комиссии |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| К1=0,25  Уровень оснащенности и состояние СИ | Соблюдение графика поверки, графика калибровки СИ и аттестации ИО | до 0,06 |  |
| Обеспеченность подразделения эталонами, стандартными образцами | до 0,04 |  |
| Обеспеченность СИ для выполнения измерений предусмотренных технологическим процессом | до 0,1 |  |
| Соответствие СИ требованиям современных методов выполнения измерений, испытаний | до 0,05 |  |
| К2=0,20  Уровень оснащенности основным и вспомогательным оборудованием, его техническое состояние | Соответствие и состояние элементов оснащения рабочих мест характеру проведения измерений | до 0,1 |  |
| Соответствие характеристик элементов оснащения рабочих мест характеристикам, приведенных в эксплуатационных документах | до 0,06 |  |
| Условия хранения элементов оснащения рабочих мест | до 0,03 |  |
| Создание условий для последовательного проведения измерений | до 0,01 |  |

Продолжение Приложения 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| К3=0,15  Обеспеченность нормативной и эксплуатационной документацией | Наличие и состояние НД | до 0,03 |  |
| Наличие отметок об актуализации НД | до 0,02 |  |
| Аттестованные МВИ или нет | до 0,05 |  |
| Наличие эксплуатационных документов на СИ и ИО и документов о проверке или аттестации | до 0,02 |  |
| Наличие перечня СИ, которые находятся в эксплуатации и подлежат поверке | 0 или 0,01 |  |
| Наличие графиков поверки СИ | до 0,01 |  |
| Наличие в документе по техническому учету СИ, НСИ и СДК, которые используются при проведении измерений, испытаний | до 0,01 |  |
| К4=0,20  Уровень квалификации сотрудников, наличие дублирующих сотрудников | Наличие должностных инструкций | до 0,08 |  |
| Соответствие квалификации персонала требованиям НД | до 0,08 |  |
| Возможность дублирования функций специалистов | до 0,02 |  |
| Наличие плана повышения квалификации | до 0,02 |  |
| К5=0,20  Соответствие условий проведения измерений требованиям НД, эстетические и санитарно-гигиенические условия | Соответствие условий проведения измерений требованиям НД (климатические условия, освещенность, наличие водоснабжения и канализации, заземления и прочее) | до 0,07 |  |
| Соответствие санитарно-гигиенических условий проведения измерений (производственный микроклимат, состояние окружающей среды и прочее) требованиям НД | до 0,05 |  |
| Наличие контроля доступа в помещения, где проводятся измерительные работы (в случаи необходимости) | до 0,02 |  |
| Наличие предупреждающих знаков на рабочих местах | до 0,02 |  |
| Режим работы (обеспечивает или нет поддержание высокопродуктивной работы и сохранение здоровья специалистов) | до 0,04 |  |
| Общая оценка |  |  |  |

Председатель

аттестационной комиссии\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Подпись, фамилия, инициалы, должность)

Члены комиссии\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Подпись, фамилия, инициалы, должность)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Подпись, фамилия, инициалы, должность)

«\_\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.