**УТВЕРЖДЕНО**

Приказ Министерства

здравоохранения Донецкой

Народной Республики

03.11.2015 г. № 012.1/501

****

**МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ**

**ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**

**ЗАРЕГИСТРИРОВАНО**

**Регистрационный № \_772\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**от «\_25\_» \_\_\_ноября\_\_\_\_\_\_\_\_2015\_\_ г.**

**КОМПЛЕКТАЦИЯ**

**изделиями медицинского назначения аптечек**

**для оказания первой помощи персоналу**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование изделий медицинского назначения    | Форма выпуска (размеры) | Количество |
| 1. Изделия медицинского назначения для временной остановки

наружного кровотечения и перевязки ран |
| 1.1 | Жгут кровоостанавливающий      |  | 1 шт. |
| 1.2 | Бинт марлевый медицинский нестерильны | 5 м × 5 см | 1 шт. |
| 1.3 | Бинт марлевый медицинский нестерильный | 5 м × 10 см | 1 шт. |
| 1.4 | Бинт марлевый медицинский нестерильный | 7 м × 14 см | 1 шт. |
| 1.5 | Бинт марлевый медицинский стерильный | 5 м × 7 см | 1 шт. |
| 1.6 | Бинт марлевый медицинский стерильный | 5 м × 10 см | 1 шт. |
| 1.7 | Бинт марлевый медицинский стерильный | 7 м ×14 см | 1 шт. |
| 1.8 | Пакет перевязочный медицинский индивидуальный стерильный с герметичной оболочкой |  | 1 шт |
| 1.9  | Салфетки марлевые медицинские стерильны | ≥16×14 см № 10 | 1 уп. |
| 1.10   | Лейкопластырь бактерицидный  | ≥ 4 см ×10 см | 2 шт |
| 1.11   | Лейкопластырь бактерицидный  | ≥ 1,9 см×7,2 см | 10 шт |
| 1.12 | Лейкопластырь рулонный  | ≥ 1 см ×250 см | 1 шт. |
| 1. Изделия медицинского назначения для проведения сердечно-лёгочной реанимации
 |
| 2.1 | Устройство для проведения искусственного дыхания "Рот - Устройство - Рот" или карманная маска для искусственной вентиляции лёгких "Рот - маска" |  | 1 шт |
| 1. Прочие изделия медицинского назначения
 |
| 3.1  | Ножницы для разрезания повязок по Листеру |  | 1 шт. |
| 3.2 | Салфетки антисептические из бумажного текстилеподобного материала стерильные спиртов | ≥ 12,5 ×11,0 см | 5 шт. |
| 3.3 | Перчатки медицинские нестерильные, смотровые   | ≥ M | 2 пары |
| 3.4 | Маска медицинская нестерильная 3-слойная из нетканого материала с резинками или с завязками  |  | 2 шт. |
| 3.5 | Покрывало спасательное изотермическое    | ≥ 160 × 210 см | 1 шт. |
| 1. Прочие средства
 |
| 4.1 | Английские булавки стальные со спиралью  | ≥ 38 мм | 3 шт |
| 4.2 | Презервативы |  | 4 шт |
| 4.3 | Рекомендации с пиктограммами по использованию изделий медицинского назначения аптечки для оказания первой помощи персоналу   |  | 1 шт. |
| 4.4 | Футляр или сумка санитарная |  | 1 шт. |
| 4.5 | Блокнот отрывной для записей | формат ≥ A7 | 1 шт. |
| 4.6 | Авторучка  |   | 1 шт. |

**Примечания:**

1. Изделия медицинского назначения, входящие в состав аптечки для оказания первой помощи работникам (далее - Состав аптечки), не подлежат замене.

2. По истечении сроков годности изделий медицинского назначения, входящих в Состав аптечки, или в случае их использования аптечку необходимо пополнить.

3. Аптечка для оказания первой помощи работникам подлежит комплектации изделиями медицинского назначения, зарегистрированными в соответствии с действующим законодательством Донецкой Народной Республики.

4. Рекомендации с пиктограммами по использованию изделий медицинского назначения аптечки для оказания первой помощи работникам (п. 4.2 Состава аптечки) должны предусматривать описание (изображение) следующих действий:

а) при оказании первой помощи все манипуляции выполнять в медицинских перчатках (п. 3.3 Состава аптечки). При наличии угрозы распространения инфекционных заболеваний использовать маску медицинскую (п. 3.4 Состава аптечки);

б) при артериальном кровотечении из крупной (магистральной) артерии прижать сосуд пальцами в точках прижатия, наложить жгут кровоостанавливающий (п. 1.1 Состава аптечки) выше места повреждения с указанием в записке (п. п. 4.4 - 4.5 Состава аптечки) времени наложения жгута, наложить на рану давящую (тугую) повязку (п. п. 1.2 - 1.12 Состава аптечки);

в) при отсутствии у лица, которому оказывают первую помощь, самостоятельного дыхания провести искусственное дыхание при помощи устройства для проведения искусственного дыхания "Рот - Устройство - Рот" или карманной маски для искусственной вентиляции лёгких "Рот - маска" (п. 2.1 Состава аптечки);

г) при наличии раны наложить давящую (тугую) повязку, используя стерильные салфетки (п. 1.9 Состава аптечки) и бинты (п. 1.2 - 1.7 Состава аптечки) или применяя пакет перевязочный стерильный (п. 1.8 Состава аптечки). При отсутствии кровотечения из раны и отсутствии возможности наложения давящей повязки наложить на рану стерильную салфетку (п. 1.9 Состава аптечки) и закрепить ее лейкопластырем (п. 1.12 Состава аптечки). При микротравмах использовать лейкопластырь бактерицидный (п. 1.10 - 1.11 Состава аптечки);

д) при попадании на кожу и слизистые биологических жидкостей лиц, которым оказывается первая помощь, использовать салфетки антисептические из бумажного текстилеподобного материала стерильные спиртовые (п. 3.2 Состава аптечки);

е) покрывало спасательное изотермическое (п. 3.5 Состава аптечки) расстелить (серебристой стороной к телу для защиты от переохлаждения; золотой стороной к телу для защиты от перегревания), лицо оставить открытым, конец покрывала загнуть и закрепить.

Министр здравоохранения В.В. Кучковой