**УТВЕРЖДЕНО**

Приказ Министерства

здравоохранения Донецкой

Народной Республики 03.11.2015 № 012.1/501

****

**МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ**

**ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**

**ЗАРЕГИСТРИРОВАНО**

**Регистрационный № \_772\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**от «\_25\_» \_\_\_ноября\_\_\_\_\_\_\_\_2015\_\_ г.**

**КОМПЛЕКТАЦИЯ**

 **медицинскими изделиями укладки**

**санитарной сумки для оказания первой помощи**

**формированиями сил гражданской обороны**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование медицинских изделий | Форма выпуска (размер) | Кол-во,не менее |
| 1. Медицинские изделия для временной остановки наружного кровотечения и наложения повязок
 |
|  1.1  | Бинт марлевый медицинский стерильный  | 5 м × 10 см | 5 шт. |
|  1.2  | Бинт марлевый медицинский стерильный  | 7 м × 14 см | 3 шт. |
|  1.3  | Бинт марлевый медицинский нестерильный  | 5 м × 5 см | 3 шт. |
|  1.4  | Жгут кровоостанавливающий  | матерчато-эластичный | 2 шт. |
|  1.5  | Лейкопластырь бактерицидный  | ≥1,9 см × 7,2 см | 5 шт. |
|  1.6  | Лейкопластырь рулонный  | ≥2 см × 5 м | 2 шт. |
|  1.7  | Пакет перевязочный медицинский стерильный  |  | 5 шт. |
|  1.8  | Салфетка антисептическая из нетканого материала с перекисью водорода  | ≥12,5см × 11см | 5 шт. |
|  1.9  | Салфетка марлевая медицинская стерильная  | ≥14см × 16см, №10 | 2 шт. |
| 1.10  | Салфетка марлевая медицинская стерильная  | ≥45см × 29см, №5 | 1 шт. |
| 1.11  | Средство перевязочное гелевое для инфицированных ран стерильное с антимикробным и обезболивающим действием  | салфетка, ≥20см × 24см | 3 шт. |
| 1.12  | Средство перевязочное гемостатическое стерильное на основе цеолитов или алюмосиликатов кальция и натрия или гидросиликата кальция  | ≥50 г | 3 шт. |
| 1.13  | Средство перевязочное гидрогелевоепротивоожоговое стерильное с охлаждающим и обезболивающим действием  | салфетка, ≥20см × 24см | 3 шт. |
| 1. Медицинские изделия для проведения сердечно-лёгочной реанимации
 |
|  2.1  | Устройство для проведения искусственного дыхания "рот-устройство-рот" одноразовое плёночное  |  | 2 шт. |
| 1. Медицинские изделия для проведения иммобилизации
 |
|  3.1  | Повязка разгружающая для верхней конечности  |  |  4 шт.  |
| 1. Медицинские изделия для местного охлаждения
 |
|  4.1  | Пакет гипотермический  |  |  3 шт.  |
| 1. Прочие медицинские изделия
 |
|  5.1  | Маска медицинская нестерильная трёхслойная из нетканого материала с резинками или с завязками  |  | 5 шт. |
|  5.2  | Ножницы для разрезания повязок по Листеру  | с дополнительным элементом для быстрого разрыва повязок | 1 шт. |
|  5.3  | Очки или экран защитный для глаз  |  | 1 шт. |
|  5.4  | Перчатки медицинские нестерильные, смотровые  | ≥M | 20 пар |
| 5.5 | Презерватив |  | 10 шт |
|  5.6 | Покрывало спасательное изотермическое  | ≥150 см × 200 см | 1 шт. |
|  5.7 | Салфетка антисептическая из нетканого материала спиртовая  | ≥12,5 см × 11,0см | 20 шт. |
|  5.8 | Салфетка из нетканого материала с р-ром аммиака  | ≥12,5 см × 11,0см | 3 шт. |
|  | 1. Прочие средства
 |
|  6.1  | Английская булавка стальная со спиралью  | ≥38 мм | 10 шт. |
|  6.2  | Блок бумажных бланков  | ≥30 листов, размер≥A7 | 1 шт. |
|  6.3  | Карандаш  |  | 1 шт. |
|  6.4  | Маркер перманентный чёрного цвета  |  | 1 шт. |
|  6.5  | Мешок полиэтиленовый с зажимом  | ≥20см × 25см | 5 шт. |
|  6.6  | Рекомендации с пиктограммами по использованию медицинских изделий укладки для оказания первой помощи санитарной сумки | 1 шт. |
|  6.7  | Санитарная сумка  |  | 1 шт. |

**Примечания:**

1. Укладка санитарной сумки для оказания первой помощи силами гражданской обороны (далее - укладка) подлежит комплектации медицинскими изделиями, зарегистрированными в соответствии с действующим законодательством Донецкой Народной Республики.

2. Медицинские изделия, которыми в соответствии с настоящими требованиям укомплектовывается укладка, не подлежат замене медицинскими изделиями других наименований.

3. По истечении сроков годности медицинских изделий и прочих средств, предусмотренных настоящей комплектацией, или в случае их использования укладку необходимо пополнить.

4. Не допускается использование, в том числе повторное, медицинских изделий и прочих средств, предусмотренных настоящей комплектацией, загрязненных кровью и (или) другими биологическими жидкостями.

5. Для сбора и утилизации отходов, образовавшихся при оказании первой помощи, необходимо использовать мешок полиэтиленовый с зажимом ([подпункт 6.5](#Par150) настоящей комплектации).

6. Количество медицинских изделий укладки в соответствии с настоящей комплектацией рассчитано на проведение мероприятий по оказанию первой помощи 20 пострадавшим.

Министр здравоохранения В.В. Кучковой