**УТВЕРЖДЕНО**

Приказом Министерства

здравоохранения Донецкой

Народной Республики 21.09.2016 № 1113



**МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ**

**ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**

**ЗАРЕГИСТРИРОВАНО**

**Регистрационный № \_1640\_**

**от «\_18\_» октября\_\_\_\_2016\_\_ г.**

**КОМПЛЕКТАЦИЯ**

**изделиями медицинского назначения аптечек**

**первой медицинской помощи универсальных**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование изделий медицинского назначения | Форма выпуска (размеры) | Количество |
| 1. Изделия медицинского назначения для временной остановки   наружного кровотечения и перевязки ран | | | |
| 1.1 | Жгут кровоостанавливающий |  | 1 шт |
| 1.2 | Бинт марлевый медицинский нестерильны | 5 м × 5 см | 2 шт |
| 1.3 | Бинт марлевый медицинский нестерильный | 5 м × 10 см | 1 шт |
| 1.4 | Бинт марлевый медицинский нестерильный | 7 м × 14 см | 1 шт |
| 1.5 | Бинт марлевый медицинский стерильный | 5 м × 7 см | 2 шт |
| 1.6 | Бинт марлевый медицинский стерильный | 5 м × 10 см | 1 шт |
| 1.7 | Бинт марлевый медицинский стерильный | 7 м ×14 см | 1 шт |
| 1.8 | Пакет перевязочный медицинский индивидуальный стерильный с герметичной оболочкой |  | 1 шт |
| 1.9 | Салфетки марлевые медицинские стерильны | ≥16×14 см № 10 | 1 уп |
| 1.10 | Лейкопластырь бактерицидный | ≥ 4 см ×10 см | 2 шт. |
| 1.11 | Лейкопластырь бактерицидный | ≥ 1,9 см×7,2 см | 10 шт |
| 1.12 | Лейкопластырь рулонный | ≥ 1 см ×250 см | 1 шт |
| 1. Изделия медицинского назначения для проведения сердечно-лёгочной реанимации | | | |
| 2.1 | Устройство для проведения искусственного дыхания "Рот - Устройство - Рот" или карманная маска для искусственной вентиляции лёгких "Рот - маска" |  | 1 шт |
| 1. Прочие изделия медицинского назначения | | | |
| 3.1 | Ножницы для разрезания повязок по Листеру |  | 1 шт |
| 3.2 | Салфетки антисептические из бумажного текстилеподобного материала стерильные | ≥ 12,5 ×11,0 см | 5 шт |
| 3.3 | Перчатки медицинские нестерильные, смотровые | ≥ M | 2 пары |
| 3.4 | Маска медицинская нестерильная 3-слойная из нетканого материала с резинками или с завязками |  | 2 шт |
| 3.5 | Покрывало спасательное изотермическое | ≥ 160 × 210 см | 1 шт. |
| 1. Прочие средства | | | |
| 4.1 | Английские булавки стальные со спиралью | ≥ 38 мм | 3 шт |
| 4.2 | Презервативы |  | 4 шт |
| 4.3 | Рекомендации с пиктограммами по использованию изделий медицинского назначения аптечки для оказания первой помощи |  | 1 шт |
| 4.4 | Футляр или сумка санитарная |  | 1 шт |
| 4.5 | Блокнот отрывной для записей | формат ≥ A7 | 1 шт |
| 4.6 | Авторучка |  | 1 шт |

**Примечания:**

1. Изделия медицинского назначения, входящие в состав аптечки первой медицинской помощи универсальной (далее - Состав аптечки), не подлежат замене.

2. По истечении сроков годности изделий медицинского назначения, входящих в Состав аптечки, или в случае их использования аптечку необходимо пополнить.

3. Рекомендации с пиктограммами по использованию изделий медицинского назначения аптечки для оказания первой помощи работникам (п. 4.2 Состава аптечки) должны предусматривать описание (изображение) следующих действий:

а) при оказании первой помощи все манипуляции выполнять в медицинских перчатках (п. 3.3 Состава аптечки). При наличии угрозы распространения инфекционных заболеваний использовать маску медицинскую (п. 3.4 Состава аптечки);

б) при артериальном кровотечении из крупной (магистральной) артерии прижать сосуд пальцами в точках прижатия, наложить жгут кровоостанавливающий (п. 1.1 Состава аптечки) выше места повреждения с указанием в записке (п. п. 4.4 - 4.5 Состава аптечки) времени наложения жгута, наложить на рану давящую (тугую) повязку (п. п. 1.2 - 1.12 Состава аптечки);

в) при отсутствии у лица, которому оказывают первую помощь, самостоятельного дыхания провести искусственное дыхание при помощи устройства для проведения искусственного дыхания "Рот - Устройство - Рот" или карманной маски для искусственной вентиляции лёгких "Рот - маска" (п. 2.1 Состава аптечки);

г) при наличии раны наложить давящую (тугую) повязку, используя стерильные салфетки (п. 1.9 Состава аптечки) и бинты (п. 1.2 - 1.7 Состава аптечки) или применяя пакет перевязочный стерильный (п. 1.8 Состава аптечки). При отсутствии кровотечения из раны и отсутствии возможности наложения давящей повязки наложить на рану стерильную салфетку (п. 1.9 Состава аптечки) и закрепить её лейкопластырем (п. 1.12 Состава аптечки). При микротравмах использовать лейкопластырь бактерицидный (п. 1.10 - 1.11 Состава аптечки);

д) при попадании на кожу и слизистые биологических жидкостей лиц, которым оказывается первая помощь, использовать салфетки антисептические из бумажного текстилеподобного материала стерильные спиртовые (п. 3.2 Состава аптечки);

е) покрывало спасательное изотермическое (п. 3.5 Состава аптечки) расстелить (серебристой стороной к телу для защиты от переохлаждения; золотой стороной к телу для защиты от перегревания), лицо оставить открытым, конец покрывала загнуть и закрепить.

Директор департамента оказания

медицинской помощи

Министерства здравоохранения

Донецкой Народной Республики Л.И. Китик