Приложение 1 к Инструкции по проверке максимальной токовой защиты шахтных аппаратов (п. 2.3)

**ЖУРНАЛ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕРКИ**

**УСТАВОК СРАБАТЫВАНИЯ МТЗ**

**ШАХТНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ АППАРАТОВ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Тип аппара-та | Предпри-ятие-изготови-тель | Год вы-пуска | Заводс-кой номер | Место установки аппарата и его назначе-ние | Тип устрой-ства МТЗ | Дата провер-ки | Результаты проверки | | | Заклю-чение о даль-нейшей эксплу-атации | Фами-лии лиц, прово-дивших провер-ку, и подпись ответс-твенно-го лица | Распо-ряжение главного энерге-тика (помощ-ника) об устране-нии дефек-тов, дата и подпись | Отметка о выпол-нении распо-ряжения |
| устав-ка тока сраба-тыва-ния | факти-чес-кий ток сраба-тыва-ния, А | пог-реш-ность, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |