Приложение 2

к Порядку проведения судебно-

медицинских экспертиз (исследований)

в отделении судебно-медицинской

токсикологии Республиканского бюро

судебно-медицинской экспертизы

Министерства здравоохранения

Донецкой Народной Республики

(пункт 1.5)

**Табель рекомендуемого оснащения для проведения судебно-медицинских экспертиз (исследований) в отделении судебно-медицинской токсикологии**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование оборудования | Количество единиц |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Аппаратно-программный комплекс для исследований (анализатор автоматический) методом гетерогенного иммуноферментного анализа с комплектом расходных материалов | не менее 1 на  подразделение |
| 2. | Аппаратно-программный комплекс на базе газового хроматографа с пламенно-ионизационным детектором с устройством (или без) автоматического ввода пробы | не менее 1 на  подразделение |
| 3. | Аппаратно-программный комплекс на базе газового хроматографа с термоионным детектором и/или с азотнофосфорным детектором и/или с электронозахватным детектором с устройством автоматического ввода | не менее 1 на  подразделение |
| 4. | Аппаратно-программный комплекс на базе газового хроматографа с масс-селективным детектором с устройством автоматического ввода пробы | не менее 1 на  подразделение |
| 5. | Аппаратно-программный комплекс на базе жидкостного хроматографа в комплектации с 2-х насосной системой, устройством автоматического ввода пробы, термостатированием, многоволновым спектрофотометри- ческим детектированием | не менее 1 на  подразделение |
| 6. | Весы технические | не менее 1 на  подразделение |
| 7. | Весы электрические электронные (2 класс точности 0,0001 - 0,00001 г) | не менее 1 на  подразделение |
| 8. | Водяная баня | не менее 1 на  подразделение |
| 9. | Генератор водорода (мощностью не менее 4 атм. с обеспечением водорода марки A) | не менее 1 на  подразделение |
| 10. | Денситометр для анализа пластин | не менее 1 на  подразделение |
| 11. | Диагностические наборы | по потребности |
| 1 | 2 | 3 |
| 12. | Дистиллятор (деионизатор) | не менее 1 на  подразделение |
| 13. | Дозатор пипеточный | не менее 1 на  подразделение |
| 14. | Измельчитель тканей | не менее 1 на  подразделение |
| 15. | Испаритель ротационный | не менее 1 на  подразделение |
| 16. | Камера морозильная -30 °C... -40 °C вертикальная | не менее 1 на  подразделение |
| 17. | Камера хроматографическая | не менее 1 на  подразделение |
| 18. | Капиллярная колонка | не менее 1 на  подразделение |
| 19. | Кварцевая кювета для спектрофотометра | не менее 1 на  подразделение |
| 20. | Комплект лабораторной мебели | по потребности |
| 21. | Комплект расходных материалов и химических реагентов | по потребности |
| 22. | Компрессор воздуха | не менее 1 на  подразделение |
| 23. | Микроскоп биологический | не менее 1 на  подразделение |
| 24. | Муфельная печь | не менее 1 на  подразделение |
| 25. | Нагревательное устройство для виал, обеспечивающее температуру 50 - 70 °C | не менее 1 на  подразделение |
| 26. | Нагревательное устройство для сушки пластинок | не менее 1 на  подразделение |
| 27. | Облучатель бактерицидный (переносной или стационарный) | не менее 1 на  подразделение |
| 28. | Облучатель хроматографический УФС-254/365 | не менее 1 на помещение |
| 29. | Патроны для твердофазной экстракции | не менее 1 на  подразделение |
| 30. | Пластины для тонкослойной хроматографии | по потребности |
| 31. | pH-метр (ионометр) | не менее 1 на  подразделение |
| 32. | Распылитель компрессорный | не менее 1 на помещение |
| 33. | Система для твердофазной экстракции с вакуумным мембранным насосом | не менее 1 на  подразделение |
| 34. | Спектрофотометр УФ-ВИД (видимая область) (регистрирующий) | не менее 1 на  подразделение |
| 35. | Сушильный шкаф | не менее 1 на  подразделение |
| 36. | Термостат | не менее 1 на  подразделение |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 37. | Ультразвуковая баня | не менее 1 на  подразделение |
| 38. | Фен электрический | не менее 1 на  подразделение |
| 39. | Холодильник бытовой для хранения изъятого трупного материала | не менее 1 на  подразделение |
| 40. | Холодильник бытовой для хранения химических реактивов | не менее 3 на  подразделение |
| 41. | Центрифуга лабораторная | не менее 1 на  подразделение |