Приложение 2

к Временному Порядку организации и

производства судебно-медицинских

экспертиз/исследований в отделении

судебно-медицинской криминалистики

Республиканского бюро

судебно-медицинской экспертизы

Министерства здравоохранения

Донецкой Народной Республики

(пункт 1.4)

**Табель рекомендуемого оснащения для проведения судебно-медицинских экспертиз/исследований в отделении судебно-медицинской криминалистики**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование оборудования | Количество единиц |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Аквадистиллятор | не менее 1 на подразделение |
| 2 | Комплект лабораторной мебели | не менее 1 на  подразделение |
| 3 | Комплекты специализированных программных средств  для остеологических и других исследований | не менее 1 на  подразделение |
| 4 | Манекен портняжный | не менее 1 на 4  экспертов |
| 5 | Набор измерительных инструментов и приборов | не менее 1 на 1 эксперта |
| 6 | Набор медицинских препаровальных инструментов | не менее 1 на 3  экспертов |
| 7 | Набор оптических приборов для макроскопического  исследования | не менее 1 на 1  эксперта |
| 8 | Набор остеометрических инструментов | не менее 1 на  подразделение |
| 9 | Набор секционный | не менее 1 на 4  экспертов |
| 10 | Набор слесарных инструментов | не менее 1 на  подразделение |
| 11 | Набор электроинструментов для изготовления  костных препаратов | не менее 1 на 4  экспертов |
| 1 | 2 | 3 |
| 12 | Негатоскоп | не менее 1 на  подразделение |
| 13 | Облучатель бактерицидный (переносной или  стационарный) | не менее 1 на  помещение |
| 14 | Осветительные приборы | не менее 1 на  подразделение |
| 15 | Печь микроволновая | не менее 1 на 4  экспертов |
| 16 | Пресс | не менее 1 на  подразделение |
| 17 | Программно-аппаратный комплекс для идентификации  личности по черепу и прижизненной фотографии | не менее 1 на  подразделение |
| 18 | Программно-аппаратный комплекс трехмерного  моделирования черепа | не менее 1 на  подразделение |
| 19 | Спектральное оборудование | не менее 1 на  подразделение |
| 20 | Стереомикроскоп МБС с системой цифровой  фотосъемки | не менее 1 на 3 экспертов |
| 21 | Электронно-оптический преобразователь | не менее 1 на  подразделение |
| 22 | Ультрафиолетовый осветитель | не менее 1 на  подразделение |
| 23 | Фотоаппарат цифровой в комплекте (зарядное  устройство, сетевой адаптер, штатив, линзы,  удлинительные кольца) | не менее 1 на 1  эксперта |
| 24 | Холодильник бытовой для хранения вещественных  доказательств биологического происхождения | не менее 1 на  подразделение |
| 25 | Цифровая мобильная рентгеновская система | не менее 1 на  подразделение |
| 26 | Цифровая фотонасадка к микроскопу | не менее 1 на 3  экспертов |
| 27 | Шкаф сушильный | не менее 1 на  подразделение |
| 28 | Электроплитка | не менее 1 на  подразделение |
| 1 | 2 | 3 |
| 29 | Ультразвуковая ванна | не менее 1 на  подразделение |
| 30 | Лабораторная посуда сертифицированная и стандартизированная | По потребности |