## Приложение 1

к Порядку оказания медицинской

помощи взрослому населению 
по профилю "Урология" (пункт 22)

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УРОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА

1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации деятельности урологического кабинета (далее - Кабинет), который является структурным подразделением учреждений здравоохранения, оказывающих квалифицированную врачебную помощь.

2. Кабинет создается для осуществления консультативной, диагностической 
и лечебной помощи по профилю «Урология».

3. На должность врача-уролога Кабинета назначается специалист, соответствующий действующим квалификационным требованиям по специальности «Урология».

4. Структура и штатная численность Кабинета устанавливаются руководителем учреждения здравоохранения исходя из объема проводимой лечебно-диагностической работы и численности обслуживаемого населения с учетом рекомендуемых штатных нормативов.

5. В Кабинете рекомендуется предусматривать:

5.1. Помещение для осмотра пациентов;

5.2. Помещение для медицинских манипуляций.

6. Рекомендуемые штатные нормативы Кабинета:

| № п/п | Наименование должности | Количество должностей рекомендуемое |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Врач-уролог | 0,05 на 100 000 прикрепленного населения |
| 2. | Сестра медицинская | соответствует количеству должностей врача-уролога |
| 3. | Сестра медицинская младшая | 0,25 должности на кабинет |

Примечание: рекомендуемые штатные нормативы Кабинета 
не распространяются на учреждения здравоохранения частной системы здравоохранения.

7. Оснащение Кабинета осуществляется в соответствии с примерным табелем материально-технического оснащения:

| № п/п | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Аппарат для мойки, дезинфекции и стерилизации жесткого и гибкого эндоскопического оборудования, и медицинской оптики | 1 |
| 2. | Кресло гинекологическое | 1 |
| 3. | Негатоскоп | 1 |
| 4. | Облучатель бактерицидный | 1 |
| 5. | Урофлоуметр с принтером | 1 |
| 6. | Набор инструментов для жесткой цистоскопии | 1 |
| 7. | Набор инструментов для гибкой цистоскопии | 1 |
| 8. | Источник света для эндоскопической аппаратуры со световодом | 1 |
| 9. | Автоматическое устройство для биопсии предстательной железы | 1 |
| 10. | Иглы для биопсии предстательной железы | по требованию |
| 11. | Набор уретральных бужей (жестких) | 1 |
| 12. | Набор уретральных бужей (мягких) | 1 |
| 13. | Набор общехирургических инструментов для выполнения неполостных операций и зеркала для влагалищного осмотра | 1 |
| 14. | Одноразовые стерильные наборы для троакарнойцистостомии | по требованию |
| 15. | Аппарат ультразвуковой диагностики с ректальным датчиком | 1 |
| 16. | Биопсийная (пункционная) насадка для ультразвукового датчика | по требованию |

8. Основными функциями Кабинета являются:

8.1. Оказание консультативной, диагностической и лечебной помощи больным 
с заболеваниями мочеполовой системы урологического профиля;

8.2. Диспансерное наблюдение и медицинская реабилитация больных 
с заболеваниями мочеполовой системы урологического профиля;

8.3. Проведение мероприятий по первичной профилактике развития заболеваний мочеполовой системы, а также вторичной профилактике осложнений 
и прогрессирующего течения заболеваний мочеполовой системы;

8.4. Решение организационных вопросов оказания медицинской помощи 
по профилю «Урология»;

8.5. Направление больных с урологическими заболеваниями для оказания медицинской помощи в стационарных условиях учреждения здравоохранения;

8.6. Участие в отборе больных для оказания высокотехнологичных видов медицинской помощи в соответствии с установленным порядком оказания высокотехнологичной медицинской помощи, а также учет лиц, ожидающих 
и получивших высокотехнологичную медицинскую помощь по профилю «Урология»;

8.7. Участие в организации и проведении диспансеризации прикрепленного населения;

8.8. Осуществление экспертизы временной нетрудоспособности;

8.9. Разработка и проведение мероприятий по санитарно-гигиеническому просвещению;

8.10. Участие в организации и проведении школ здоровья для больных 
с заболеваниями мочеполовой системы;

8.11. Внедрение в практику новых методов профилактики, диагностики 
и лечения больных с заболеваниями мочеполовой системы;

8.12. Ведение учетной и отчетной медицинской документации, предоставление отчетов о деятельности в установленном порядке, сбор данных для регистров, ведение которых предусмотрено законодательством.