Приложение 2

к Порядку оказания медицинской

помощи пациентам (взрослым и детям) 
по профилю «Ортопедия и травматология» (пункт 17)

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКОГО (ОРТОПЕДИЧЕСКОГО) ОТДЕЛЕНИЯ

1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации деятельности травматологического (ортопедического) отделения (далее – Отделение).

2. Отделение создается как структурное подразделение учреждения здравоохранения.

3. Отделение возглавляет заведующий, назначаемый на должность 
и освобождаемый от должности руководителем учреждения здравоохранения, 
в составе которого создано Отделение.

4. На должность заведующего Отделением и врача-ортопеда-травматолога назначается специалист, соответствующий действующим квалификационным требованиям по специальности «Ортопедия и травматология».

5. Штатные нормативы Отделения утверждаются руководителем учреждения здравоохранения, в составе которого оно создано, и определяются исходя из объема проводимой лечебно-диагностической работы и коечной мощности с учетом рекомендуемых штатных нормативов.

6. Рекомендуемые штатные нормативы Отделения:

| № п/п | Наименование должности | Количество должностей рекомендуемое для городских и районных учреждений здравоохранения | Количество должностей рекомендуемое для учреждений здравоохранения республиканского подчинения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Заведующий отделением врач-ортопед-травматолог | в отделении с коечным фондом от 30 коек до 50 - 0,5 ставки вместо врача ортопеда-травматолога | 1 должность на 30 коек; менее 30 коек - 0,5 ставки вместо врача ортопеда-травматолога |
| 2. | Врач-ортопед-травматолог | 1 должность на 20 коек | 1 должность на 20 коек |
| 3. | Сестра медицинская старшая | в соответствии с должностью заведующего отделением | в соответствии с должностью заведующего отделением |
| 4. | Сестра медицинская палатная (постовая) | 1 круглосуточный пост на 20 коек | 1 круглосуточный пост на 20 коек |
| № п/п | Наименование должности | Количество должностей рекомендуемое для городских и районных учреждений здравоохранения | Количество должностей рекомендуемое для учреждений здравоохранения республиканского подчинения |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5. | Сестра медицинская процедурная | 1 должность на 40 коек | 1 должность на 40 коек |
| 6. | Сестра медицина перевязочная | 1 должность на каждую перевязочную при наличии не менее 30 травматологических коек | 1 должность на каждую перевязочную при наличии не менее 30 травматологических коек |
| 7. | Техник-ортопед-гипсовальщик | от объема выполненных работ | от объема выполненных работ |
| 8. | Сестра медицинская младшая по уходу за больными | 1 пост на 30 коек для обеспечения круглосуточной работы | 1 пост на 30 коек для обеспечения круглосуточной работы |
| 9. | Сестра медицинская младшая для уборки помещений | 1 должность на 60 коек | 1 должность на 40 коек |
| 10. | Сестра медицинская младшая для работы в перевязочной | 1 должность в соответствии с должностью сестры медицинской перевязочной | 1 должность в соответствии с должностью сестры медицинской перевязочной |
| 11. | Сестра медицинская младшая процедурного кабинета | 1 должность в соответствии с должностью сестры медицинской процедурной | 1 должность в соответствии с должностью сестры медицинской процедурной |
| 12. | Сестра медицинская младшая гипсовочного кабинета | в соответствии с должностью техника-ортопеда-гипсовальщика | в соответствии с должностью техника-ортопеда-гипсовальщика |
| 13. | Сестра медицинская младшая – буфетчица | 1 должность в смену на 30 коек | 1 должность в смену на 30 коек |
| 14. | Сестра медицинская младшая – ваннщица | 1 должность на 100 коек | 1 должность на 80 коек |

| № п/п | Наименование должности | Количество должностей рекомендуемое для городских и районных учреждений здравоохранения | Количество должностей рекомендуемое для учреждений здравоохранения республиканского подчинения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 15. | Сестра-хозяйка | 1 должность на отделение | 1 должность на отделение |

Примечание: в учреждениях здравоохранения, имеющих в своем составе Отделение, рекомендуется предусматривать должности врача по лечебной физкультуре (0,5 на 40 коек), врача-физиотерапевта (0,5 на 40 коек), инструктора 
по лечебной физкультуре (1 на 40 коек), медицинскую сестру по массажу 
(1 на 20 коек), медицинскую сестру по физиотерапии (1 на 20 коек), а в лечебных учреждениях, оказывающих круглосуточную стационарную неотложную помощь 
по профилю «Ортопедия и травматология», должность дежурного врача-ортопеда-травматолога устанавливается сверх должностей врачей-ортопедов-травматологов, 
но не менее 4.

Должности сестер медицинских операционных устанавливаются из расчета 
1 на 30 коек травматологического профиля. Должности сестер медицинских операционных для оказания экстренной помощи устанавливаются согласно должностей врачей-ортопедов-травматологов, которые введены для оказания экстренной помощи, но не менее 1 на сутки. Должности сестры медицинской младшей операционной (в том числе для оказания экстренной помощи) устанавливается соответственно должности сестры медицинской операционной.

7. В структуре Отделения рекомендуется предусматривать:

1) палаты для пациентов;

2) кабинет заведующего;

3) помещение для врачей;

4) комнату для медицинских работников;

5) кабинет старшей медицинской сестры;

6) процедурную;

7) перевязочную;

8) перевязочную (гипсовую);

9) палату-изолятор;

10) комнату для хранения медицинского оборудования;

11) палату интенсивной терапии (при необходимости);

12) кабинет лечебной физкультуры (при необходимости);

13) кабинет механотерапии (при необходимости);

14) помещение сестры-хозяйки;

15) буфетную и раздаточную;

16) помещение для хранения чистого белья;

17) помещение для сбора грязного белья;

18) душевую и туалет для медицинских работников;

19) душевые и туалеты для пациентов;

20) санитарную комнату;

21) учебный класс клинической базы (при необходимости).

8. Отделение осуществляет следующие функции:

8.1. Оказание специализированной врачебной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи по профилю «Ортопедия 
и травматология» с применением консервативных и (или) хирургических (в том числе микрохирургических) методов лечения, на основе утвержденных унифицированных клинических протоколов и стандартов медицинской помощи по профилю «ортопедия и травматология»;

8.2. Оказание консультативной помощи врачам других подразделений учреждения здравоохранения по вопросам профилактики, диагностики и лечения пациентов с травмами и заболеваниями костно-мышечной системы;

8.3. Разработку и внедрение мероприятий, направленных на повышение качества лечебно-диагностической работы и снижение больничной летальности 
от травм и болезней костно-мышечной системы;

8.4. Освоение и внедрение в клиническую практику современных методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации пациентов;

8.5. Осуществление экспертизы временной нетрудоспособности;

8.6. Направление пациентов на медико-социальную экспертизу;

8.7. Проведение санитарно-гигиенического просвещения пациентов 
и их родственников;

8.8. Ведение учетной и отчетной документации, предоставление отчетов 
о деятельности в установленном порядке, сбор данных для регистров, ведение которых предусмотрено законодательством.

9. Оснащение Отделения осуществляется в соответствии с примерным табелем материально-технического оснащения.

9.1. Примерный табель материально-технического оснащения Отделения:

| № п/п | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Рабочее место заведующего отделением | по требованию |
| 2. | Рабочее место врача-ортопеда-травматолога | по требованию |
| 3. | Рабочее место медицинской сестры | по требованию |
| 4. | Негатоскоп | по числу кабинетов |
| 5. | Лампа потолочная операционная бестеневая | не менее 2 |
| 6. | Светильник бестеневой передвижной | не менее 2 |
| 7. | Кровати функциональные | не менее 75% от всех коек |
| 8. | Стол операционный (хирургический) | 1 |
| 9. | Шкаф для инструментов | 2 |
| 10. | Шкаф для медикаментов | 2 |
| 11. | Шкаф медицинский для расходного материала | 2 |
| 12. | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый | по количеству помещений |
| 13. | Ультразвуковая мойка | 1 |
| 14. | Осветитель налобный | 1 |
| 15. | Аспиратор (отсасыватель) хирургический | 1 |
| 16. | Электрокоагулятор хирургический | 1 |
| 17. | Набор силовых инструментов для операций (дрель, осцилляторная пила, трепан) | 1 |
| 18. | Столик инструментальный | 2 |
| 19. | Контейнер (емкость) для предстерилизационной очистки, дезинфекции и стерилизации медицинских изделий | 3 |
| 20. | Комплект для сбора и сортировки медицинских отходов | 2 |
| 21. | Холодильник медицинский | не менее 1 |
| 22. | Сплит система кондиционирования воздуха (при отсутствии централизованной системы) | не менее 1 |
| 23. | Стойка (штатив) для инфузионных систем | не менее 7 |
| 24. | Электрокардиограф, прибор измерения артериального давления, пульсоксиметр. | 1 |
| 25. | Дефибриллятор-монитор со встроенным кардиостимулятором | 1 |
| 26. | Анализатор кислотно-основного равновесия крови | по требованию |
| 27. | Аппарат дыхательный ручной | 1 |
| 28. | Аппарат дыхательный ручной с баллоном | 1 |
| 29. | Ларингоскоп светодиодный | 2 |
| 30. | Устройство для разрезания гипсовых повязок (нож, ножницы, фреза) | 1 |
| 31. | Стол гипсовочный | 1 |
| 32. | Стерилизатор для инструментов | 3 |
| 33. | Стерилизатор для инструментов электрический (суховоздушный шкаф) | по требованию |
| 34. | Подушка кислородная с эбонитовой воронкой | 1 |
| 35. | Медицинский инструментарий | по требованию |
| 36. | Набор инструментов для ПХО | 3 |
| 37. | Шины Беллера для скелетного вытяжения | 20 |
| 38. | Набор грузов для скелетного вытяжения | 20 |
| 39. | Набор спиц разного диаметра и размера | не менее 10 |

9.2. Примерный табель материально-технического оснащения операционной (операционного блока) Отделения:

| № п/п | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Рабочее место заведующего отделением | 1 |
| 2. | Рабочее место операционной медицинской сестры | по требованию |
| 3. | Негатоскоп | 1 |
| 4. | Лампа потолочная операционная бестеневая | не менее 1 |
| 5. | Светильник бестеневой передвижной | не менее 1 |
| 6. | Стол операционный (хирургический) | 1 |
| 7. | Стол операционный (хирургический) рентгеноконтрастный | по требованию |
| 8. | Ортопедическая приставка к столу операционному (хирургическому) рентгеноконтрастному | по требованию |
| 9. | Аспиратор (отсасыватель) хирургический | не менее 1 |
| 10. | Осветитель налобный | не менее 1 |
| 11. | Электрохирургический блок с аргоноусиленной коагуляцией | по требованию |
| 12. | Электрокоагулятор хирургический | 1 |
| 13. | Набор силовых инструментов для операций (дрель, осцилляторная пила, трепан) | 2 |
| 14. | Ультразвуковая мойка | 1 |
| 15. | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый | по количеству помещений |
| 16. | Шкаф для инструментов | не менее 1 |
| 17. | Шкаф для медикаментов | не менее 1 |
| 18. | Шкаф медицинский для расходного материала | не менее 1 |
| 19. | Монитор с функциями электрокардиографа, измерения артериального давления, пульсоксиметрии, капнографии, контроля частоты дыхательных сокращений | 1 |
| 20. | Дефибриллятор-монитор со встроенным кардиостимулятором | 1 |
| 21. | Холодильник медицинский | не менее 2 |
| 22. | Столик инструментальный | 2 |
| 23. | Контейнер (емкость) для предстерилизационной очистки, дезинфекции и стерилизации медицинских изделий | 3 |
| 24. | Комплект для сбора и сортировки медицинских отходов | 2 |
| 25. | Анализатор кислотно-основного равновесия крови | по требованию |
| 26. | Аппарат дыхательный ручной | 1 |
| 27. | Аппарат дыхательный ручной с баллоном | 1 |
| 28. | Аппарат наркозно-дыхательный (для ингаляционного наркоза) | 1 |
| 29. | Аппарат рентгенотелевизионный передвижной хирургический с С-дугой | по требованию |
| 30. | Комплект рентгензащиты (фартук, шапочка, очки, ширма большая) | по требованию |
| 31. | Столик анестезиолога | 2 |
| 32. | Ларингоскоп светодиодный | 2 |
| 33. | Бронхофиброскоп (бронхоскоп гибкий) с осветителем и отсасывателем | по требованию |
| 34. | Аппарат для фильтрации реинфузируемой крови | по требованию |
| 35. | Стойка (штатив) для инфузионных систем | не менее 2 |
| 36. | Инфузомат | 1 |
| 37. | Сплит система кондиционирования воздуха (при отсутствии централизованной системы) | не менее 1 |
| 38. | Стерилизатор для инструментов | 3 |
| 39. | Стерилизатор для инструментов электрический (суховоздушный шкаф) | по требованию |
| 40. | Подушка кислородная с эбонитовой воронкой | 1 |
| 41. | Медицинский инструментарий | по требованию |
| 42. | Набор травматологический большой для оказания скорой помощи | 2 |
| 43. | Набор инструментов при повреждениях сухожилий | 2 |
| 44. | Набор инструментов при переломах костей кисти и стоп | 3 |
| 45. | Набор инструментов для скелетного вытяжения | 20 |
| 46. | Шины Беллера для скелетного вытяжения | 20 |
| 47. | Набор грузов для скелетного вытяжения | 20 |
| 48. | Набор спиц разного диаметра и размера | не менее 20 |
| 49. | Набор винтов разного диаметра и размера для остеосинтеза | не менее 20 |
| 50. | Набор канюлированных винтов разного диаметра и размера для остеосинтеза | не менее 20 |
| 51. | Набор пластин разного типа и размера для накостного остеосинтеза | не менее 30 |
| 52. | Набор стержней разного типа и размеров для внутрикостного остеосинтеза | не менее 20 |
| 53. | Набор аппаратов (спицевых и стержневых) разного типа и размера для чрезкожногоостеосинтеза костей таза | не менее 20 |
| 54. | Набор инструментов при переломах костей таза | по требованию |
| 55. | Набор пластин разного типа и размера для накостного остеосинтеза костей таза | не менее 10 |
| 56. | Набор аппаратов (стержневых) разного типа и размера для чрескостного остеосинтеза костей таза | не менее 5 |
| 57. | Навигационная система для интрамедуллярного остеосинтеза | 1 |
| 58. | Набор инструментов для трепанации черепа | не менее 1 |
| 59. | Набор инструментов для декомпрессивной ляминэктомии | 2 |
| 60. | Набор инструментов при переломах тел позвонков | 3 |
| 61. | Набор инструментов для выполнения ортопедических операций | 3 |
| 62. | Детский ортопедический набор (ДОН) пластин | 15 |
| 63. | Набор инструментов для эндопротезирования суставов | по требованию |
| 64. | Наборы эндопротезов разного типа и размеров для эндопротезирования различных суставов | по требованию |
| 65. | Артроскопическая стойка | по требованию |
| 66. | Артроскопический набор для мелких суставов | по требованию |
| 67. | Артроскопический набор для локтевого, плечевого и коленного суставов | по требованию |
| 68. | Артроскопический набор для тазобедренного сустава | по требованию |
| 69. | Набор инструментов при операциях на позвоночнике | по требованию |
| 70. | Набор инструментов для операций на стопе | 1 |
| 71. | Набор инструментов для микрохирургических операций | по требованию |
| 72. | Операционный микроскоп | по требованию |

10. Отделение может использоваться в качестве клинической базы образовательных учреждений среднего, высшего и дополнительного профессионального образования, а также научных организаций на договорной основе.