Приложение 2

к Порядку перевода жилых помещений

в нежилые помещения, нежилых помещений в жилые помещения

на территориях соответствующих административно-территориальных единиц Донецкой Народной Республики

(пункты 3.1.10, 4.1.4)

Примерный состав эскизного проекта реконструкции,

технического переоснащения переводимого помещения

Текстовая часть эскизного проекта:

- основание для разработки (задание);

- краткая характеристика переводимого помещения до и после реконструкции, технического переоснащения;

- характеристика окружающей застройки;

- основные технико-экономические характеристики объекта;

- расчет класса ответственности и категории сложности;

- доступность объекта для инвалидов и иных маломобильных групп населения;

Графическая часть эскизного проекта:

- ситуационный план (схема) расположения объекта с переводимым помещением в населенном пункте в масштабе 1:2000 или 1:5000;

- схема генерального плана в масштабе 1:500 выполненная на обновленной топографической съемке с благоустройством прилегающей территории (при организации обособленного входа снаружи в переводимое помещение или строительстве пристройки к переводимому помещению);

- планы этажей переводимого помещения (до и после перевода) в масштабе 1:100 или 1:50;

- фрагменты фасадов переводимого помещения до и после перевода в масштабе 1:100 или 1:50 (при организации обособленного входа снаружи в переводимое помещение или строительстве пристройки к переводимому помещению);

- характерные разрезы в масштабе 1:100 или 1:50;

- в зависимости от специфики объекта по заданию Заказчика могут разрабатываться другие чертежи и материалы (схемы размещения технологического и (или) инженерного оборудования, отдельные конструктивные решения и т.п.).