Приложение 1

к Порядку оказания медицинской

помощи взрослому населению по профилю

«Анестезиология и реаниматология»

(пункт 50)

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ГРУППЫ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ-РЕАНИМАЦИИ

ДЛЯ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ

1. Настоящие Положение регулирует организацию деятельности группы анестезиологии-реанимации для взрослого населения (далее – Группа) учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь по профилю «Анестезиология 
и реаниматология».

2. Группа создается в учреждениях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь по профилю «Анестезиология и реаниматология» в условиях, предусматривающих медицинское наблюдение и лечение в дневное время:

2.1. В районных, городских учреждениях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в условиях дневных стационаров хирургического профиля;

2.2. В многопрофильных и специализированных (стоматологических, косметологических и т.п.) поликлиниках с диагностическими и лечебными кабинетами, выполняющие болезненные манипуляции и эндоскопические исследования;

2.3. В женских консультациях, которые проводят диагностические исследования, 
в том числе эндоскопические, болезненные манипуляции.

3. Группа анестезиологии-реанимации создается для оказания помощи взрослому населению в плановой, неотложной и экстренной форме по профилю «Анестезиология 
и реаниматология».

4. Руководство Группой осуществляется врачом-анестезиологом, назначаемым 
на должность и освобождаемым от должности руководителем учреждения здравоохранения.

5. На должность врача-анестезиолога Группы назначается специалист, соответствующий действующим Квалификационным требованиям по специальности «Анестезиология» или «Анестезиология-реаниматология».

6. Структура и штатная численность Группы утверждаются руководителем учреждения здравоохранения, в составе которого она создана и определяются исходя 
из объема проводимой лечебно-диагностической работы с учетом рекомендуемых штатных нормативов.

7. Рекомендуемые штатные нормативы группы анестезиологии-реанимации 
для взрослого населения.

| № п/п | Наименование должности | Количество должностей |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Врач-анестезиолог | 1 в смену |
| № п/п | Наименование должности | Количество должностей |
| 1 | 2 | 3 |
| 2. | Сестра медицинская - анестезист | 2 в смену |
| 3. | Младшая медицинская сестра | 1 в смену |

8. Оснащение Группы осуществляется в соответствии с примерным табелем материально-технического оснащения.

| № п/п | Наименование оборудования | Требуемое количество (шт.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Операционная, манипуляционная, диагностический кабинет (на 1 пациенто-место) |
| 1. | Аппарат наркозный (полуоткрытый и полузакрытый контуры) с системами базового анестезиологического мониторинга и с возможностью проведения ингаляционной анестезии (не менее одного испарителя для испаряемых анестетиков) | 1 |
| 2. | Дыхательный аппарат (мешок Амбу) для ручной искусственной вентиляции легких | 1 |
| 3. | Монитор пациента на 5 параметров (оксиметрия, неинвазивное артериальное давление, электрокардиограмма, частота дыхания, температура) | 1 |
| 4. | Волюметр | 1 |
| 5. | Набор для интубации трахеи (ларингоскоп), включая ларингеальную маску, ларингеальную маску для интубации трахеи, комбинированную трубку и набор интубационных трубок | 1 |
| 6. | Маска наркозная (набор из 3-х стандартных размеров для взрослых) | 1 |
| 7. | Дефибриллятор | 1 на Группу |
| 8. | Приборы для определения гемоглобина крови и глюкозы крови | 1 на Группу |
| 9. | Аппарат для измерения артериального давления неинвазивным способом | 1 |
| 10. | Насос инфузионный | 1 |
| 11. | Насос шприцевой | 2 |
| 12. | Аспиратор электрический | 1 |
| 13. | Матрац термостабилизирующий | 1 |
| 14. | Система централизованного снабжения медицинскими газами и вакуумом | 1 на Группу |
| Преднаркозная палата (на 3 пациенто-места) |
| 15. | Аппарат наркозный (полуоткрытый и полузакрытый контуры) с системами базового анестезиологического мониторинга и с возможностью проведения ингаляционной анестезии (не менее одного испарителя для испаряемых анестетиков) | 1 |
| 16. | Аппарат искусственной вентиляции легких транспортный (CMV, SIMV, CPAP) с мониторированием дыхательного и минутного объёма дыхания, давления в контуре аппарата | 1 |
| № п/п | Наименование оборудования | Требуемое количество (шт.) |
| 1 | 2 | 3 |
| 17. | Дыхательный аппарат (мешок Амбу) для ручной искусственной вентиляции легких | 3 |
| 18. | Монитор пациента на 5 параметров (оксиметрия, неинвазивное артериальное давление, электрокардиограмма, частота дыхания, температура). | 3 |
| 19. | Набор для интубации трахеи с набором клинков и интубационных трубок, ларингеальных масок | 1 |
| 20. | Аппарат для измерения артериального давления неинвазивным способом | 3 |
| 21. | Каталка пациента с мягким покрытием трёхсекционная с ограждением, держателями баллона и стойки для инфузий | 3 |
| 22. | Насос шприцевой | 3 |
| 23. | Насос инфузионный | 3 |
| 24. | Матрац термостабилизирующий | 1 (по требованию) |
| 25. | Аспиратор электрический | 1 |
| Палата пробуждения (на 3 пациенто-места) |
| 26. | Аппарат искусственной вентиляции легких (CMV, SIMV, CPAP) с мониторированием дыхательного и минутного объёма дыхания, давления в контуре аппарата | 2 |
| 27. | Аппарат искусственной вентиляции легких транспортный (CMV, SIMV, CPAP) с мониторированием дыхательного и минутного объёма дыхания, давления в контуре аппарата | 1 |
| 28. | Дыхательный мешок (мешок Амбу) для ручной искусственной вентиляции легких | 3 |
| 29. | Монитор пациента на 5 параметров (оксиметрия, неинвазивное артериальное давление, электрокардиограмма, частота дыхания, температура) | 3 |
| 30. | Набор для интубации трахеи с набором клинков и интубационных трубок | 1 |
| 31. | Набор для трахеостомии | 1 |
| 32. | Аппарат для измерения артериального давления неинвазивным способом | 3 |
| 33. | Каталка пациента с мягким покрытием трёхсекционная с ограждением, держателями баллона и стойки для инфузий | 3 |
| 34. | Насос шприцевой | 3 |
| 35. | Насос инфузионный | 3 |
| 36. | Матрац термостабилизирующий | 3 |
| 37. | Аспиратор электрический | 1 |
| 38. | Концентратор кислорода | по требованию |
| Дополнительное оборудование (по потребности) |
| 39. | Рабочее место врача | по количеству врачей |
| 40. | Рабочее место сестры медицинской анестезиста в палатах пробуждения, для ввода в наркоз | по количеству палат |
| 41. | Емкость для дезинфицирующих растворов, дезинфекции | 6 |
| № п/п | Наименование оборудования | Требуемое количество (шт.) |
| 1 | 2 | 3 |
| 42. | Ингалятор ультразвуковой | 1 |
| 43. | Кардиомонитор | 1 |
| 44. | Кресло-каталка | 1 |
| 45. | Кровать медицинская функциональная | 6 |
| 46. | Монитор глубины анестезии (BIS ) | по требованию |
| 47. | Осветитель бактерицидный | 2 |
| 48. | Сейф для медикаментов | 1 |
| 49. | Стол анестезиолога | 3 |
| 50. | Шкаф медицинский | 2 |
| 51. | Штатив для внутривенных вливаний | 6 |
| 52. | Электроотсасыватель портативный | 3 |
| 53. | Электрокардиограф портативный | 1 |
| 54. | Электрокардиограф многоканальный | 1 |

Примечание: при отсутствии в группе анестезиологии-реанимации для взрослого населения системы централизованного снабжения медицинскими газами Группа оснащается концентраторами кислорода с функцией сжатого воздуха из расчёта одна установка 
на 1 пациенто-место в операционной, манипуляционной, диагностических кабинетах.

9. Для оказания помощи Группой предусматриваются помещения:

9.1. Для подготовки пациентов к анестезии и послеоперационного наблюдения (преднаркозная палата и палата пробуждения);

9.2. Для проведения анестезиологического пособия (операционная, манипуляционная, диагностический кабинет).

Преднаркозная палата находиться в отдельных комнатах в непосредственной близости к операционному блоку. Палата пробуждения может находиться в операционном блоке или в отдельных комнатах в непосредственной близости к операционному блоку. Палата пробуждения обязательно обеспечивается централизованной подачей кислорода 
(в случае ее отсутствия – прикроватными кислородными концентраторами) и аппаратурой для мониторинга и искусственной вентиляции легких.

Преднаркозная палата и палата пробуждения могут быть территориально 
и функционально объединены в палату на 3-х  пациентов.

10. В Группе рекомендуется предусматривать помещения:

10.1. Кабинет врача;

10.2. Кабинет сестры медицинской-анестезиста;

10.3. Санузел и санитарная комната для медицинских работников;

10.4. Комната для хранения резервного оборудования;

10.5. Комната для обработки наркозно-дыхательной аппаратуры;

10.6. Комната для хранения расходных материалов, лекарственных средств 
и инфузионных препаратов, в том числе препаратов для проведения анестезии, оснащенной сейфами, холодильником.

11. Основными функциями Группы являются:

11.1. Профилактика и лечение боли и болезненных ощущений у пациентов,

11.2. Выбор вида обезболивания в соответствии с соматическим статусом пациента, характером и объёмом вмешательства и его неотложностью, определение операционно-анестезиологического риска;

11.3. Осуществление комплекса мероприятий (в преднаркозной палате, палатах профильного отделения) по подготовке к анестезии, ее проведению при операциях, перевязках и иных диагностических и (или) лечебных кабинетах;

11.4. Проведение анестезиологического пособия, лечебных и диагностических мероприятий пациентам во время анестезии, реанимации и интенсивной терапии;

11.5. Лабораторный и функциональный мониторинг за адекватностью анестезии 
и (или) интенсивной терапии;

11.6. Осуществление наблюдения в операциях, перевязках и иных диагностических 
и (или) лечебных кабинетах; в  палате пробуждения за состоянием пациента после окончания медицинского вмешательства, выполненного в условиях общей или регионарной анестезии, до полного восстановления сознания, дыхания, мышечного тонуса, гемодинамики, терморегуляции, при отсутствии признаков кровотечения из области послеоперационного вмешательства, послеоперационной тошноты, рвоты и при адекватном обезболивании.

11.7. Проведение комплекса мероприятий по восстановлению, поддержание и (или) искусственное замещение обратимо нарушенных функций жизненно важных органов 
и систем при состояниях, угрожающих жизни пациента;

11.8. Оказание помощи и проведение реанимации пациентам в приемном отделении 
и других подразделениях учреждения здравоохранения;

11.9. Консультирование врачей других отделений учреждений здравоохранения;

11.10. Ведение учетной и отчетной документации, представление отчета 
о деятельности Группы в порядке, установленном действующим законодательством.

12. Анестезиолого-реанимационная помощь Группой осуществляется в соответствии 
с унифицированными клиническими протоколами и стандартами оказания помощи, утвержденными Министерством здравоохранения Донецкой Народной Республики.

13. Отделение для обеспечения своей деятельности использует возможности 
лечебно-диагностических и вспомогательных подразделений учреждения здравоохранения, 
в составе которого организована Группа.

14. При невозможности полноценного оказания медицинской помощи по профилю «Анестезиология и реаниматология» Группой, необходимости круглосуточного наблюдения за пациентами, после выведения из критического состояния, пациент переводится 
в учреждение здравоохранения, оказывающую круглосуточную специализированную медицинскую помощь по профилю «Анестезиология и реаниматология».