Приложение 2

к Порядку оказания медицинской

помощи взрослому населению по профилю

«Анестезиология и реаниматология»

(пункт 50)

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛЕНИЯ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ ДЛЯ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ, ОТДЕЛЕНИЯ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ

И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ БЕЗ КОЕК

ДЛЯ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ

1. Настоящее Положение регулирует организацию деятельности отделения анестезиологии для взрослого населения, отделения анестезиологии и интенсивной терапии без коек для взрослого населения учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь по профилю «Анестезиология и реаниматология».

2. Отделение анестезиологии для взрослого населения (далее – Отделение) является самостоятельным структурным подразделением учреждения здравоохранения, создается 
в районных, городских учреждениях здравоохранения, имеющих в своей структуре не менее 30 коек хирургического профиля, для оказания помощи взрослому населению в плановой, неотложной и экстренной форме по профилю «Анестезиология и реаниматология» 
в круглосуточном режиме.

3. Отделение анестезиологии и интенсивной терапии без коек для взрослого населения (далее – Отделение) создается как структурное подразделение учреждения здравоохранения, оказывающего высокоспециализированную медицинскую помощь 
по профилю «Анестезиология и реаниматология» и в котором имеется отделение интенсивной терапии и реанимации общего профиля и (или) специализированное отделение интенсивной терапии и реанимации. Отделение предназначено для оказания анестезиолого-реанимационной помощи взрослому населению в плановой, неотложной и экстренной форме в круглосуточном режиме.

4. Отделение возглавляет заведующий, назначаемый на должность и освобождаемый от должности руководителем учреждения здравоохранения, в составе которого создано Отделение.

5. На должность заведующего Отделением и врача-анестезиолога назначается специалист, соответствующий действующим Квалификационным требованиям по специальности «Анестезиология» или «Анестезиология-реаниматология».

6. Структура и штатная численность Отделения утверждаются руководителем учреждения здравоохранения, в составе которого создано Отделение, и определяются исходя из объема проводимой лечебно-диагностической работы с учетом рекомендуемых штатных нормативов.

7. Рекомендуемые штатные нормативы отделения анестезиологии для взрослого населения и отделения анестезиологии и интенсивной терапии без коек для взрослого населения.

| № п/п | Наименование должности | Количество должностей |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Заведующий отделением | 1 |
| 2. | Врач-анестезиолог | 1 для оказания плановой помощи на 1 плановое пациенто-место - плановый операционный стол. |
| 3. | Врач-анестезиолог | 1 в смену для работы в операционной (кабинете), выполняющих лечебные и диагностические вмешательства с использованием эндоскопических технологий, под контролем ультразвука. |
| 4. | Врач-анестезиолог | 2 в смену 1на пациенто-место - плановый операционный стол - для работы в операционных под лучевым (рентген) контролем, кабинетах КТ, МРТ |
| 5. | Врач-анестезиолог | 1 на 6 коек палат для ввода и вывода из наркоза |
| 6. | Врач-анестезиолог | 1 на 20 должностей врачей-стоматологов стоматологической поликлиники |
| 7. | Врач-анестезиолог | 1 круглосуточный пост для оказания экстренной медицинской помощи в хирургических отделения больницы, не осуществляющих круглосуточных дежурств |
| 8. | Врач-анестезиолог | 1 круглосуточный пост для оказания экстренной помощи в отделениях, несущих круглосуточные дежурства |
| 9. | Врач-лаборант | 2 в смену экспресс лаборатории для пациентов с АИК. |
| 10. | Сестра медицинская старшая | 1 на отделение |
| 11. | Сестра медицинская - анестезист | 1,5 на 1 должность врача-анестезиолога. |
| 12. | Сестра медицинская - анестезист | 1 в смену для работы в операционной (кабинете) выполняющих лечебные и диагностические вмешательства с использованием эндоскопических технологий, под контролем ультразвука. |
| 13. | Сестра медицинская - анестезист | 2 в смену 1 на пациенто-место - плановый операционный стол - для работы в операционных под лучевым (рентген) контролем, кабинетах КТ, МРТ. |
| 14. | Сестра медицинская - анестезист | 1 на 3 койки палат для ввода и вывода из наркоза. |
| 15. | Фельдшер-лаборант | 2 в смену экспресс лаборатории для пациентов с АИК. |
| 16. | Инженер-электронщик по обслуживанию медицинского оборудования | 1 в смену |
| 17. | Техник по обслуживанию медицинского оборудования | 1 в смену |
| 18. | Сестра-хозяйка | 1 на отделение |
| 19. | Сестра медицинская младшая | 1 в смену палат для ввода и вывода из наркоза |
| 20. | Сестра медицинская младшая | 0,25 на 1 кабинет, в котором находятся сотрудники отделения |

8. Оснащение Отделения осуществляется в соответствии с примерным табелем материально-технического оснащения.

| № п/п | Наименование оборудования | Требуемое количество (шт.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Операционная, манипуляционная, диагностический кабинет (на 1 пациенто-место) |
| 1. | Аппарат наркозный (полуоткрытый и полузакрытый контуры) с системами базового анестезиологического мониторинга и с возможностью проведения ингаляционной анестезии (не менее одного испарителя для испаряемых (ингаляционных) анестетиков) | 1 |
| 2. | Аппарат наркозный (полуоткрытый и полузакрытый, закрытый контуры) с системами базового анестезиологического мониторинга и с возможностью проведения ингаляционной анестезии (не менее одного испарителя для испаряемых анестетиков) | 1 |
| 3. | Волюметр | 1 |
| 4. | Дыхательный аппарат (мешок Амбу) для ручной искусственной вентиляции легких | 1 |
| 5. | Монитор пациента на 5 параметров (оксиметрия, неинвазивное артериальное давление, электрокардиограмма, частота дыхания, температура) | 1 |
| 6. | Монитор на пациента (неинвазивное артериальное давление, инвазивное артериальное давление – 2 канала, электрокардиограмма, частота дыхания, температура – 2 канала, оксиметрия, капнометрия, сердечный выброс) | по требованию |
| 7. | Маска наркозная (набор стандартных размеров) | 1 |
| 8. | Набор для интубации трахеи (ларингоскоп), включая ларингеальную маску, ларингеальную маску для интубации трахеи, комбинированную трубку и набор интубационных трубок. | 1 |
| 9. | Набор для трудной интубации | 1 на Отделение |
| 10. | Аппарат ультразвуковой | 1 на Отделение |
| 11. | Набор для перидуральной анестезии | 2 |
| 12. | Набор игл для спинальной анестезии | 1 |
| 13. | Набор для пункции и катетеризации центральных сосудов | 1 |
| 14. | Дефибриллятор | 1 на Отделение |
| 15. | Электрокардиостимулятор | по требованию |
| 16. | Приборы для определения гемоглобина крови и глюкозы крови | 1 на Отделение |
| 17. | Аппарат для измерения артериального давления неинвазивным способом | 1 |
| 18. | Аппарат для определения глубины наркоза (BIS) | 1 на 3 пациента-места, (операционных стола) |
| 19. | Стимулятор периферических нервов для мониторинга глубины миорелаксации | 1 на 3 пациента-места, (операционных стола) |
| 20. | Насос инфузионный | 1 |
| 21. | Насос шприцевой | 3 |
| 22. | Аспиратор электрический | 1 |
| 23. | Матрац термостабилизирующий | 1 |
| 24. | Система для подогрева и сохранения тепла инфузионных растворов | 1 на операционный блок |
| 25. | Система централизованного снабжения медицинскими газами и вакуумом | 1 на Отделение |
| 26. | Сейф для хранения препаратов, необходимых для проведения анестезии | 1 на Отделение |
| Преднаркозная палата (на 3 пациенто-места) |
| 27. | Аппарат наркозный (полуоткрытый и полузакрытый контуры) с системами базового анестезиологического мониторинга и с возможностью проведения ингаляционной анестезии (не менее одного испарителя для испаряемых анестетиков) | 2 |
| 28. | Аппарат искусственной вентиляции легких транспортный (CMV, SIMV, CPAP) с мониторированием дыхательного и минутного объёма дыхания, давления в контуре аппарата | 1 |
| 29. | Дыхательный аппарат (мешок Амбу) для ручной искусственной вентиляции легких | 3 |
| 30. | Монитор пациента на 5 параметров (оксиметрия, неинвазивное артериальное давление, электрокардиограмма, частота дыхания, температура). | 3 |
| 31. | Маска наркозная (набор стандартных размеров) | 1 |
| 32. | Набор для интубации трахеи с набором интубационных трубок и ларингеальных масок | 1 |
| 33. | Аппарат для измерения артериального давления неинвазивным способом | 3 |
| 34. | Каталка пациента с мягким покрытием трёхсекционная с ограждением, держателями баллона и стойки для инфузий | 3 |
| 35. | Насос шприцевой | 3 |
| 36. | Насос инфузионный | 3 |
| 37. | Матрац термостабилизирующий | 3 |
| 38. | Аспиратор электрический | 1 |
| Палата пробуждения (на 3 пациенто-места) |
| 39. | Аппарат искусственной вентиляции легких (CMV, SIMV, CPAP) с мониторированием дыхательного и минутного объёма дыхания, давления в контуре аппарата | 2 |
| 40. | Аппарат искусственной вентиляции легких транспортный (CMV, SIMV, CPAP) с мониторированием дыхательного и минутного объёма дыхания, давления в контуре аппарата | 1 |
| 41. | Дыхательный аппарат (мешок Амбу) для ручной искусственной вентиляции легких | 3 |
| 42. | Монитор пациента на 5 параметров (оксиметрия, неинвазивное артериальное давление, электрокардиограмма, частота дыхания, температура) | 3 |
| 43. | Набор для интубации трахеи с набором интубационных трубок | 1 |
| 44. | Набор для трахеостомии | 1 |
| 45. | Маска наркозная (набор стандартных размеров) | 1 |
| 46. | Маска лицевая кислородная | 3 |
| 47. | Канюля кислородная назальная | 3 |
| 48. | Аппарат для измерения артериального давления неинвазивным способом | 3 |
| 49. | Каталка пациента с мягким покрытием трёхсекционная с ограждением, держателями баллона и стойки для инфузий | 3 |
| 50. | Насос шприцевой | 3 |
| 51. | Насос инфузионный | 3 |
| 52. | Матрац термостабилизирующий | 3 |
| 53. | Аспиратор электрический | 1 |
| 54. | Концентратор кислорода | по требованию |
| Противошоковая палата (на 1 пациенто-место) |
| 55. | Аппарат наркозный (полуоткрытый, полузакрытый) с дыхательным автоматом, газовым и волюметрическим монитором и монитором концентрации ингаляционных анестетиков | 1 |
| 56. | Аппарат искусственной вентиляции легких с дыхательным автоматом, газовым и волюметрическим монитором (CMV, SIMV, CPAP) с дыхательным монитором | 1 |
| 57. | Аппарат искусственной вентиляции легких транспортный (CMV, SIMV, CPAP) с дыхательным монитором | 1 |
| 58. | Дыхательный аппарат (мешок Амбу) для ручной искусственной вентиляции легких | 1 |
| 59. | Аппарат ультразвуковой | 1 |
| 60. | Монитор на пациента (неинвазивное АД, инвазивное артериальное давление – 2 канала, электрокардиограмма, частота дыхания, температура – 2 канала, оксиметрия, капнометрия, сердечный выброс) | 1 |
| 61. | Электроотсасыватель | 1 |
| 62. | Матрац термостабилизирующий | 1 |
| 63. | Набор для интубации трахеи с набором интубационных трубок, лицевых масок, ларингеальных масок | 1 |
| 64. | Маска кислородная | 1 |
| 65. | Канюля кислородная назальная | 1 |
| 66. | Набор для трудной интубации, включая ларингеальную маску, ларингеальную маску для интубации и комбинированную трубку | 1 |
| 67. | Набор для катетеризации центральных сосудов | 1 |
| 68. | Дефибриллятор | 1 |
| 69. | Электрокардиостимулятор | 1 |
| 70. | Аппарат для измерения артериального давления неинвазивным способом | 1 |
| 71. | Каталка пациента с мягким покрытием трёхсекционная с ограждением, держателями баллона и стойки для инфузий | 1 |
| 72. | Насос шприцевой | 3 |
| 73. | Насос инфузионный | 1 |
| 74. | Портативный ультразвуковой диагностический аппарат с системой навигации для выполнения регионарной анестезии, пункции и катетеризации центральных и периферических сосудов и оценки критических состояний | 1 |
| 75. | Автоматический анализатор газов крови, кисло-щелочного состояния, электролитов, глюкозы | 1 |
| Дополнительное оборудование |
| 76. | Рабочее место заведующего отделением | 1 |
| 77. | Рабочее место врача | по количеству врачей |
| 78. | Рабочее место сестры медицинской старшей Отделения | 1 |
| 79. | Рабочее место сестры медицинской - анестезиста в палатах пробуждения, для ввода в наркоз | по количеству палат |
| 80. | Кабинет, оборудованный сейфами, холодильником для хранения препаратов | 1 |
| 81. | Емкость для дезинфицирующих растворов, дезинфекции | 6 |
| 82. | Ингалятор ультразвуковой | 1 |
| 83. | Кардиомонитор | 1 |
| 84. | Кресло-каталка | 1 |
| 85. | Кровать медицинская функциональная | по требованию |
| 86. | Осветитель бактерицидный | 2 |
| 87. | Стол анестезиолога | 3 |
| 88. | Шкаф медицинский | по количеству палат и операционных |
| 89. | Штатив для внутривенных вливаний | 12 |
| 90. | Электроотсасыватель портативный | 8 |
| 91. | Электрокардиограф портативный | 1 |
| 92. | Электрокардиограф многоканальный | 1 |

Примечания:

При отсутствии в отделении анестезиологии для взрослого населения, в отделении анестезиологии и интенсивной терапии без коек для взрослого населения системы централизованного снабжения медицинскими газами (кислородом) Отделение оснащается концентраторами кислорода с функцией сжатого воздуха из расчёта одна установка 
на 1 пациенто-место в операционной, манипуляционной, диагностических кабинетах, преднаркозной палате, палате пробуждения, противошоковой палате.

Аппараты искусственного кровообращения, экстракорпоральной оксигенации, контрпульсации, интраоперационного сбора крови, экстракорпоральной детоксикации, фильтрации, неинвазивные и инвазивные мониторы для оценки гемодинамики, транскраниальный оксиметр, метаболографы и другие устройства предусматриваются 
в зависимости от потребности в них.

9. Для оказания помощи Отделением предусматриваются помещения для:

9.1. Подготовки пациентов к анестезии и послеоперационного наблюдения (преднаркозная палата и палата пробуждения) с оборудованным рабочим местом сестры медицинской - анестезиста;

9.2 Проведения анестезиологического пособия (операционная, манипуляционная, перевязочная, диагностический кабинет) с оборудованным рабочим местом врача-анестезиолога, сестры медицинской - анестезиста;

9.3. Противошоковая палата.

Примечания:

Палаты пробуждения могут находиться в операционном блоке или в отдельных комнатах в непосредственной близости к операционному блоку. Пренаркозная палата 
и палата пробуждения могут быть территориально и функционально объединены в палату 
на 3-х пациентов.

Противошоковая палата располагается в непосредственной близости к приемному отделению и (или) операционной, предназначенной для выполнения ургентных (неотложных) медицинских вмешательств.

Палата пробуждения, противошоковая палата обязательно обеспечиваются кислородом (централизованное обеспечение или кислородными концентраторами) 
и аппаратурой в соответствии с примерным табелем оснащения Отделения.

10. В структуре Отделения рекомендуется предусматривать:

10.1. Кабинет заведующего отделением;

10.2. Кабинет для врачей;

10.3. Кабинет старшей медицинской сестры;

10.4. Кабинет для медицинских сестер;

10.5. Кабинет сестры-хозяйки;

10.6. Помещение для младших медицинских сестер;

10.7. Санузел и санитарная комната для медицинских работников;

10.8. Помещение для хранения резервного медицинского оборудования;

10.9. Помещение для обработки наркозно-дыхательной аппаратуры;

10.10. Помещение для хранения расходных материалов;

10.11. Помещение для хранения лекарственных средств, в том числе препаратов для проведения анестезии, оснащенной сейфами, холодильником;

10.12. Помещение для хранения белья и хозяйственного инвентаря.

11. Основными функциями Отделения являются:

11.1. Оценка физического статуса пациента перед операцией, определение операционно-анестезиологического риска, участие в проведении предоперационного обследования и подготовки пациентов к медицинскому вмешательству;

11.2. Выбор метода обезболивания в соответствии с соматическим статусом пациента, характером и объёмом вмешательства и его неотложностью;

11.3. Профилактика и лечение боли, в том числе хронической, болезненных ощущений у пациентов;

11.4. Осуществление комплекса мероприятий (в палатах профильного отделения, преднаркозной палате) по подготовке к анестезии (выполнение премедикации), обеспечение анестезиологического пособия при медицинских вмешательствах (операциях, перевязках, родах, болезненных манипуляциях, сложных методах исследования);

11.5. Проведение лечебных и диагностических мероприятий пациентам во время анестезии, реанимации и интенсивной терапии;

11.6. Наблюдение за состоянием пациента после окончания анестезии 
(в операционной, палате пробуждения) до восстановления сознания и стабилизации гемодинамики, мышечного тонуса, дыхания, терморегуляции, профилактика и лечение послеоперационной тошноты и рвоты;

11.7. Осуществление перевода пациентов в палаты интенсивной терапии профильных хирургических отделений учреждения здравоохранения и/или в отделения интенсивной терапии, интенсивной терапии и реанимации;

11.8. Проведение интенсивного наблюдения за пациентами, перенесшими оперативное вмешательство, в палатах послеоперационного наблюдения профильных отделений. Врач-анестезиолог ежедневно (на протяжении первых 3-х послеоперационных дней) осматривает пациента, оставляет рекомендации по терапии в рамках своей компетенции и ответственности по согласованию с лечащим врачом хирургического профиля. Данные объективного осмотра и рекомендации врач-анестезиолог заносит 
в «Медицинскую карту № ___ стационарного больного»;

11.9. Восстановление, поддержание и (или) искусственное замещение обратимо нарушенных функций жизненно важных органов и систем, осуществление комплекса мер 
по реанимации, интенсивной терапии пациентам, возникшим вследствие заболевания, травмы, родов, после операции, медицинского вмешательства, анестезии и других причин, 
в операционных, противошоковых палатах, палатах профильных отделений учреждения здравоохранения, пострадавшим и пациентам, поступивших в приемное отделение;

11.10. Лабораторный и функциональный мониторинг за адекватностью анестезии 
и (или) интенсивной терапии;

11.11. Обеспечение непрерывности лечебно-диагностического процесса на этапе оказания анестезиолого-реанимационной помощи при взаимодействии с другими структурными подразделениями учреждения здравоохранения;

11.12. Оказание консультативной помощи врачам других подразделений учреждения здравоохранения по вопросам интенсивной терапии и реанимации;

11.13. Организация и проведение занятий с медицинскими работниками учреждения здравоохранения по реанимации и интенсивной терапии;

11.14. Ведение учетной и отчетной документации, обеспечение учета и отчетности расходования лекарственных средств для проведения анестезии, представление отчета 
о деятельности Отделения в установленном порядке, предусмотренном законодательством Донецкой Народной Республики;

11.15. Внедрение в практику новых методов проведения анестезии, профилактики 
и лечения боли, новых методов лечения критических состояний, вызванных хирургической патологией и остро возникшими заболеваниями и т.п.

12. Анестезиолого-реанимационная помощь в Отделении осуществляется 
в соответствии с клиническими протоколами и стандартами оказания помощи, утвержденными Министерством здравоохранения Донецкой Народной Республики.

13. Отделение для обеспечения своей деятельности использует возможности лечебно-диагностических и вспомогательных подразделений учреждения здравоохранения, в составе которого организовано Отделение.

14. При невозможности оказания отделением анестезиологии для взрослого населения, отделением анестезиологии и интенсивной терапии без коек для взрослого населения медицинской помощи по профилю «Анестезиология и реаниматология», в том числе обеспечения длительной заместительной терапии нарушенных витальных функций, необходимости проведения специальных методов интенсивной терапии (гемодиализ, плазмаферез и др.), пациент переводится в отделение анестезиологии с койками интенсивной терапии и реанимации, отделение интенсивной терапии и реанимации общего профиля или 
в специализированные отделения интенсивной терапии учреждения здравоохранения или 
в указанные отделения других учреждений здравоохранения. Показания для перевода определяет врач-анестезиолог. Перевод в отделение анестезиологии с койками для интенсивной терапии и реанимации или в отделение интенсивной терапии и реанимации 
(в том числе специализированные) осуществляется после согласования с заведующим или дежурным врачом отделения анестезиологии с койками для интенсивной терапии 
и реанимации или отделения интенсивной терапии и реанимации (в том числе специализированного) либо заместителем главного врача по лечебной работе учреждения здравоохранения. Транспортировку в отделение анестезиологии с койками для интенсивной терапии и реанимации или в отделение интенсивной терапии и реанимации (в том числе специализированные) осуществляют в сопровождении врача-анестезиолога силами отделения (учреждения здравоохранения), из которого пациент переводится.

15. При невозможности оказания медицинской помощи по профилю «Анестезиология и реаниматология» в Отделении, в том числе проведения анестезиологического пособия, пациенты высокого и крайне высокого операционно-анестезиологического риска, переводятся из учреждения здравоохранения, имеющего в своем составе только отделение анестезиологии для взрослого населения, отделение анестезиологии и интенсивной терапии без коек для взрослого населения, в учреждение здравоохранения, оказывающие круглосуточную медицинскую помощь по профилю «Анестезиология и реаниматология», 
в том числе специализированную, имеющее в своем составе отделение анестезиологии 
с койками интенсивной терапии и реанимации и отделение интенсивной терапии 
и реанимации (в том числе специализированные).

16. Отделение может использоваться в качестве клинической базы образовательных организаций среднего, высшего и дополнительного профессионального образования, а также научных организаций на основе договора о совместной деятельности между учреждениями здравоохранения и образовательной или научной организацией.