Приложение 3

к Порядку оказания медицинской

помощи взрослому населению по профилю

«Анестезиология и реаниматология»

(пункт 50)

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛЕНИЯ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ

С КОЙКАМИ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ

И РЕАНИМАЦИИ ДЛЯ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ

1. Настоящее Положение регулирует организацию деятельности отделения анестезиологии с койками для интенсивной терапии и реанимации (в том числе специализированного) для взрослого населения учреждения здравоохранения, оказывающего медицинскую помощь по профилю «Анестезиология и реаниматология».

2. Отделение анестезиологии с койками для интенсивной терапии и реанимации для взрослого населения учреждения здравоохранения (далее – Отделение) создается как структурное подразделение учреждения здравоохранения для осуществления медицинской помощи по профилю «Анестезиология и реаниматология».

3. Отделение создается для оказания анестезиолого-реанимационной помощи взрослому населению в плановой, неотложной и экстренной форме в круглосуточном режиме.

4. Отделение возглавляет заведующий, назначаемый на должность и освобождаемый от должности руководителем учреждения здравоохранения, в составе которого создано Отделение.

5. На должность заведующего Отделением и врача-анестезиолога назначается специалист, соответствующий действующим Квалификационным требованиям 
по специальности «Анестезиология» или «Анестезиология-реаниматология».

6. Структура и штатная численность Отделения утверждаются руководителем учреждения здравоохранения, в составе которой создано Отделение, и определяются исходя из объема проводимой лечебно-диагностической работы и коечной мощности  учреждения здравоохранения.

7. Рекомендуемые штатные нормативы отделения анестезиологии с койками для интенсивной терапии и реанимации.

| № п/п | Наименование должности | Количество должностей |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Заведующий отделением | 1 |
| 2. | Врач-анестезиолог | 1 для оказания плановой помощи на 1 пациенто-место - плановый операционный стол |

| № п/п | Наименование должности | Количество должностей |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 3. | Врач-анестезиолог | 1 в смену для работы в операционной (кабинете), выполняющих лечебные и диагностические вмешательства с использованием эндоскопических технологий, под контролем ультразвука. |
| 4. | Врач-анестезиолог | 2 в смену на 1 пациенто-место (плановый операционный стол) для работы в операционных под лучевым (рентгенологическим) контролем, кабинетах КТ, МРТ |
| 5. | Врач-анестезиолог | 1 на 6 коек палат для ввода и вывода из наркоза. |
| 6. | Врач-анестезиолог | 1 круглосуточный пост для оказания экстренной медицинской помощи в хирургических отделения учреждения здравоохранения, не осуществляющих круглосуточных дежурств |
| 7. | Врач-анестезиолог | 1 круглосуточный пост для оказания экстренной медицинской помощи в отделениях, несущих круглосуточные дежурства |
| 8. | Врач-анестезиолог | 1 круглосуточный пост на 6 коек |
| 9. | Врач-анестезиолог | 3 дополнительные должности на 6-11 коек |
| 10. | Врач-лаборант | 1 круглосуточный пост экспресс-лаборатории на 6 коек Отделения |
| 11. | Сестра медицинская старшая | 1 на Отделение |
| 12. | Сестра медицинская-анестезист | 1,5 на 1 должность врача-анестезиолога |
| 13. | Сестра медицинская-анестезист | 1 в смену для работы в операционной (кабинете) выполняющих лечебные и диагностические вмешательства с использованием эндоскопических технологий, под контролем ультразвука. |
| 14. | Сестра медицинская-анестезист | 2 в смену на 1 пациенто-место (плановый операционный стол) для работы в операционных под лучевым (рентгенологическим) контролем, кабинетах КТ, МРТ. |
| 15. | Сестра медицинская-анестезист | 1 на 3 койки палат для ввода и вывода из наркоза |
| 16. | Сестра медицинская палатная | 1 круглосуточный пост на 3 койки Отделения |
| 17. | Фельдшер-лаборант | 1 круглосуточный пост экспресс-лаборатории на 6 коек Отделения |
| 18. | Техник по обслуживанию медицинского оборудования | 1 на 6 коек Отделения |
| 19. | Сестра-хозяйка | 1 на отделение |
| 20. | Сестра медицинская младшая | 1 в смену палат для ввода и вывода из наркоза |
| 21. | Сестра медицинская младшая по уходу за пациентом | 1 круглосуточный пост на 3 койки Отделения |
| 22. | Сестра медицинская младшая уборщица | 1 круглосуточный пост на 6-11 коек Отделения |
| 23. | Сестра медицинская младшая | 1 должность в смену в экспресс-лаборатории |

.

8. Оснащение Отделения осуществляется в соответствии с примерным табелем материально-технического оснащения.

| № п/п | Наименование оборудования | Требуемое количество (шт.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Операционная, манипуляционная, диагностический кабинет (на 1 пациенто-место) |
| 1. | Аппарат наркозный (полуоткрытый и полузакрытый контуры) с системами базового анестезиологического мониторинга и с возможностью проведения ингаляционной анестезии (не менее одного испарителя для испаряемых (ингаляционных) анестетиков) | 1 |
| 2. | Аппарат наркозный (полуоткрытый и полузакрытый, закрытый контуры) с системами базового анестезиологического мониторинга и с возможностью проведения ингаляционной анестезии (не менее одного испарителя для испаряемых (ингаляционных) анестетиков) | 1 |
| 3. | Волюметр | 1 |
| 4. | Дыхательный мешок (мешок Амбу) для ручной искусственной вентиляции легких | 1 |
| 5. | Маска наркозная (набор стандартных размеров для взрослых) | 1 |
| 6. | Монитор пациента на 5 параметров (оксиметрия, неинвазивное артериальное давление, электрокардиограмма, частота дыхания, температура) | 1 |
| 7. | Монитор на пациента (неинвазивное артериальное давление, инвазивное артериальное давление – 2 канала, электрокардиограмма, частота дыхания, температура – 2 канала, оксиметрия, капнометрия, сердечный выброс) | по требованию |
| 8. | Набор для интубации трахеи (ларингоскоп), включая ларингеальную маску, ларингеальную маску для интубации трахеи, комбинированную трубку и набор интубационных трубок | 1 |
| 9. | Набор для трудной интубации | 1 на Отделение |
| 10. | Набор для перидуральной анестезии | 1 |
| 11. | Набор игл для спинальной анестезии | 1 |
| 12. | Аппарат ультразвуковой | 1 на Отделение |
| 13. | Набор для пункции и катетеризации крупных сосудов | 1 |
| 14. | Дефибриллятор | 1 на Отделение |
| 15. | Электрокардиостимулятор | по требованию |
| 16. | Приборы для определения гемоглобина крови и глюкозы крови | 1 на Отделение |
| 17. | Аппарат для измерения артериального давления неинвазивным способом | 1 |
| 18. | Аппарат для определения глубины наркоза (BIS) | 1 на 3 пациента-места (стола) |
| 19. | Стимулятор периферических нервов для мониторинга глубины миорелаксации | 1 на 3 пациента-места (стола) |
| 20. | Насос инфузионный | 1 |
| 21. | Насос шприцевой | 3 |
| 22. | Аспиратор электрический | 1 |
| 23. | Матрац термостабилизирующий | 1 |

| № п/п | Наименование оборудования | Требуемое количество (шт.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 24. | Система для подогрева и сохранения тепла инфузионных растворов | 1 на операционный блок |
| 25. | Система централизованного снабжения медицинскими газами и вакуумом | 1 на Отделение |
| 26. | Сейф для хранения препаратов, необходимых для проведения анестезии | 1 на Отделение |
| Преднаркозная палата (на 3 пациенто-места) |
| 27. | Аппарат наркозный (полуоткрытый и полузакрытый контуры) с системами базового анестезиологического мониторинга и с возможностью проведения ингаляционной анестезии (не менее одного испарителя для испаряемых (ингаляционных) анестетиков) | 1 |
| 28. | Аппарат искусственной вентиляции легких транспортный (CMV, SIMV, CPAP) с мониторированием дыхательного и минутного объёма дыхания, давления в контуре аппарата | 1 |
| 29. | Дыхательный мешок (мешок Амбу) для ручной искусственной вентиляции легких | 3 |
| 30. | Монитор пациента на 5 параметров (оксиметрия, неинвазивное артериальное давление, электрокардиограмма, частота дыхания, температура) | 3 |
| 31. | Маска наркозная (набор стандартных масок) | 1 |
| 32. | Набор для интубации трахеи с набором интубационных трубок и ларингеальных масок | 1 |
| 33. | Аппарат для измерения артериального давления неинвазивным способом | 3 |
| 34. | Каталка пациента с мягким покрытием трехсекционная с ограждением, держателями баллона и стойки для инфузий | 3 |
| 35. | Насос шприцевой | 3 |
| 36. | Насос инфузионный | 3 |
| 37. | Матрац термостабилизирующий | 3 |
| 38. | Аспиратор электрический | 1 |
| 39. | Концентратор кислорода | по требованию |
| Палата пробуждения (на 3 пациенто-места) |
| 40. | Аппарат искусственной вентиляции легких (CMV, SIMV, CPAP) с мониторированием дыхательного и минутного объёма дыхания, давления в контуре аппарата | 2 |
| 41. | Аппарат искусственной вентиляции легких транспортный (CMV, SIMV, CPAP) с мониторированием дыхательного и минутного объёма дыхания, давления в контуре аппарата | 1 |
| 42. | Дыхательный мешок (мешок Амбу) для ручной искусственной вентиляции легких | 3 |
| 43. | Монитор пациента на 5 параметров (оксиметрия, неинвазивное артериальное давление, электрокардиограмма, частота дыхания, температура) | 3 |
| 44. | Набор для интубации трахеи с набором клинков и интубационных трубок | 1 |
| № п/п | Наименование оборудования | Требуемое количество (шт.) |
| 1 | 2 | 3 |
| 45. | Набор для трахеостомии | 1 |
| 46. | Маска наркозная (набор стандартных размеров для взрослых) | 1 |
| 47. | Маска лицевая кислородная | 3 |
| 48. | Канюля кислородная назальная | 3 |
| 49. | Аппарат для измерения артериального давления неинвазивным способом | 3 |
| 50. | Каталка пациента с мягким покрытием трёхсекционная с ограждением, держателями баллона и стойки для инфузий | 3 |
| 51. | Насос шприцевой | 3 |
| 52. | Насос инфузионный | 3 |
| 53. | Матрац термостабилизирующий | 3 |
| 54. | Аспиратор электрический | 1 |
| 55. | Концентратор кислорода | по требованию |
| Противошоковая палата (на 1 пациенто-место) |
| 56. | Аппарат наркозный (полуоткрытый, полузакрытый) с дыхательным автоматом, газовым и волюметрическим монитором и монитором концентрации ингаляционных анестетиков, с возможностью проведения ингаляционной анестезии (не менее одного испарителя для ингаляционных анестетиков) | 1 |
| 57. | Аппарат искусственной вентиляции легких с дыхательным автоматом, газовым и волюметрическим монитором (CMV, SIMV, CPAP) с дыхательным монитором | 1 |
| 58. | Аппарат искусственной вентиляции легких транспортный (CMV, SIMV, CPAP) с дыхательным монитором | 1 |
| 59. | Дыхательный мешок (мешок Амбу) для ручной искусственной вентиляции легких | 1 |
| 60. | Аппарат ультразвуковой | 1 |
| 61. | Монитор пациента (неинвазивное артериальное давление, инвазивное артериальное давление – 2 канала, электрокардиограмма, частота дыхания, температура – 2 канала, оксиметрия, капнометрия, сердечный выброс) | 1 |
| 62. | Электроотсасыватель | 1 |
| 63. | Матрац термостабилизирующий | 1 |
| 64. | Набор для интубации трахеи с набором интубационных трубок, лицевых масок, ларингеальных масок | 1 |
| 65. | Маска кислородная | 1 |
| 66. | Канюля кислородная назальная | 1 |
| 67. | Набор для трудной интубации, включая ларингеальную маску, ларингеальную маску для интубации и комбинированную трубку | 1 |
| 68. | Набор для катетеризации центральных сосудов | 1 |
| 69. | Дефибриллятор | 1 |
| 70. | Электрокардиостимулятор | 1 |
| 71. | Аппарат для измерения артериального давления неинвазивным способом | 1 |
| 72. | Каталка пациента с мягким покрытием трехсекционная с ограждением, держателями баллона и стойки для инфузий | 1 |
| № п/п | Наименование оборудования | Требуемое количество (шт.) |
| 1 | 2 | 3 |
| 73. | Насос шприцевой | 3 |
| 74. | Насос инфузионный | 1 |
| 75. | Портативный ультразвуковой диагностический аппарат с системой навигации для выполнения регионарной анестезии, пункции и катетеризации центральных и периферических сосудов и оценки критических состояний | 1 |
| 76. | Автоматический анализатор газов крови, кисло-щелочного состояния, электролитов, глюкозы | 1 |
| Палата реанимации и интенсивной терапии (на 6 коек) |
| 77. | Аппарат искусственной вентиляции лёгких с увлажнителем и монитором параметров дыхания, функцией неинвазивной искусственной вентиляции легких | 7 |
| 78. | Аппарат искусственной вентиляции легких транспортный (CMV, SIMV, CPAP) | 2 |
| 79. | Дыхательный мешок (мешок Амбу) для ручной искусственной вентиляции легких | 3 |
| 80. | Монитор пациента (оксиметрия, неинвазивное артериальное давление, электрокардиограмма, частота дыхания, температура) | 5 |
| 81. | Монитор пациента (неинвазивное артериальное давление, инвазивное артериальное давление – 2 канала, электрокардиограмма, частота дыхания, температура, оксиметрия, капнометрия, сердечный выброс) | 2 |
| 82. | Электроотсасыватель | 6 |
| 83. | Центральный пульт монитора | 1 |
| 84. | Электрокардиостимулятор | 2 |
| 85. | Шприцевой насос | 36 |
| 86. | Инфузионный насос | 12 |
| 87. | Насос для зондового питания | 4 |
| 88. | Набор для интубации трахеи с набором интубационных трубок, лицевыми масками, ларигеальными масками | 1 |
| 89. | Набор для трудной интубации, включая ларингеальную маску, ларингеальную маску для интубации трахеи и комбинированную трубку | 1 |
| 90. | Набор масок для неинвазивной вентиляции легких | 3 |
| 91. | Набор масок лицевых (стандартные размеры для взрослых) | 6 |
| 92. | Канюля кислородная назальная | 1 |
| 93. | Набор для пункции и катетеризации центральных сосудов | 2 |
| 94. | Дефибриллятор | 1 |
| 95. | Матрац термостабилизирующий | 3 |
| 96. | Матрац противопролежневый | 6 |
| 97. | Автоматический анализатор газов крови, кислотно-щелочного состояния, электролитов, глюкозы, осмолярности. | 1 на Отделение |
| 98. | Тромбоэластограф | 1 на Отделение |
| 99. | Электрокардиограф многоканальный | 1 |
| 100. | Транспортируемый рентгеновский аппарат | 1 |
| № п/п | Наименование оборудования | Требуемое количество (шт.) |
| 1 | 2 | 3 |
| 101. | Портативный ультразвуковой диагностический аппарат с системой навигации для выполнения регионарной анестезии, пункции и катетеризации центральных и периферических сосудов и оценки критических состояний | 1 |
| 102. | Кровать трехсекционная с ограждением | 7 |
| 103. | Кровать-весы | 1 |
| 104. | Каталка транспортная с мягким покрытием | 1 |
| 105. | Устройство для перекладывания пациентов | 1 |
| 106. | Тумбочка прикроватная | 6 |
| 107. | Компьютерное рабочее место | 3 |
| 108. | Электроэнцефалограф 8-и канальный | 1 |
| 109. | Аппарат для пневмокомпрессорной профилактики тромбоэмболических осложнений и лимфостаза | 1 |
| 110. | Фибробронхоскоп | 1 на Отделение |
| 111. | Реанимационная укладка с кислородным баллоном и портативным отсосом | 2 |
| 112. | Облучатель бактерицидный настенный | по количеству помещений |
| 113. | Облучатель бактерицидный передвижной | 2 |
| 114. | Ингалятор ультразвуковой | 2 |
| Дополнительное оборудование (по потребности) |
| 115. | Рабочее место заведующего отделением | 1 |
| 116. | Рабочее место врача | по количеству врачей |
| 117. | Рабочее место старшей медицинской сестры Отделения | 1 |
| 118. | Рабочее место сестры медицинской - анестезиста в палатах пробуждения, для ввода в наркоз | по количеству палат |
| 119 | Кабинет, оборудованный сейфами, холодильником для хранения препаратов, необходимых для проведения анестезии | 1 |
| 120. | Емкость для дезинфицирующих растворов, дезинфекции | 6 |
| 121. | Ингалятор ультразвуковой | 1 |
| 122. | Кардиомонитор | 1 |
| 123. | Кресло-каталка | 1 |
| 124. | Осветитель бактерицидный | 2 |
| 125. | Сейф для медикаментов | 1 |
| 126. | Стол анестезиолога | 3 |
| 127. | Шкаф медицинский | по количеству палат |
| 128. | Штатив для внутривенных вливаний | 16 |
| 129. | Электроотсасыватель портативный | 8 |
| 130. | Электрокардиограф портативный | 1 |

Примечания:

При отсутствии в Отделении анестезиологии с койками для интенсивной терапии 
и реанимации для взрослого населения системы централизованного снабжения медицинскими газами Отделение оснащается концентраторами кислорода с функцией сжатого воздуха из расчёта одна установка на 1 пациенто-место в операционной, манипуляционной, диагностических кабинетах, палатах интенсивной терапии и реанимации.

Аппараты искусственного кровообращения, экстракорпоральной оксигенации, контрпульсации, интраоперационного сбора крови, экстракорпоральной детоксикации, фильтрации, неинвазивные и инвазивные мониторы для оценки гемодинамики, транскраниальный оксиметр, метаболографы и другие устройства предусматриваются 
в зависимости от потребности в них.

9. В структуре Отделения рекомендуется предусматривать:

9.1. Палаты для пациентов, в том числе одноместные;

9.2. Преднаркозная палата;

9.3. Операционная;

9.4. Манипуляционная;

9.5. Процедурная;

9.6. Диагностический кабинет;

9.7. Палата пробуждения;

9.8. Реанимационный зал;

9.9. Противошоковая палата;

9.10. Одноместная палата (изолятор);

9.11. Кабинет заведующего отделением;

9.12. Кабинет для врачей;

9.13. Кабинет старшей медицинской сестры;

9.14. Кабинет для медицинских сестер;

9.15. Кабинет сестры-хозяйки;

9.16. Помещение для младших медицинских сестер;

9.17. Кабинет для врача-лаборанта и фельдшера-лаборанта;

9.18. Кабинет для лабораторного оборудования;

9.19. Санузел для медицинских работников;

9.20. Кабинет, оборудованный сейфами, холодильником для хранения препаратов, необходимых для проведения анестезии, наркотических средств и психотропных веществ;

9.21. Помещение для хранения резервного медицинского оборудования;

9.22. Помещение для обработки наркозно-дыхательной аппаратуры;

9.23. Помещение для хранения расходных материалов, лекарственных препаратов 
и инфузионных сред;

9.24. Помещение для хранения белья и хозяйственного инвентаря;

9.25. Помещение для временного хранения трупов.

Примечания:

Палаты пробуждения могут находиться в операционном блоке или в отдельных комнатах в непосредственной близости к операционному блоку. Пренаркозная палата 
и палата пробуждения могут быть территориально и функционально объединены в палату 
на 3-х пациентов.

Противошоковая палата располагается в непосредственной близости к приемному отделению и (или) операционной, предназначенной для выполнения ургентных (неотложных) медицинских вмешательств.

Палата пробуждения, противошоковая палата обязательно обеспечиваются кислородом (централизованное обеспечение или кислородными концентраторами) 
и аппаратурой в соответствии с примерным табелем оснащения Отделения.

10. Основными функциями Отделение являются:

10.1. Оценка физического статуса пациента перед операцией, определение операционно-анестезиологического риска, участие и проведение предоперационного обследования и подготовки пациентов к медицинскому вмешательству в профильных отделениях или в условиях Отделения;

10.2. Выбор метода обезболивания в соответствии с соматическим статусом пациента, характером и объёмом вмешательства, и его неотложностью. При необходимости пациенты направляются на дополнительное обследование;

10.3. Профилактика и лечение боли, в том числе хронической;

10.4. Осуществление комплекса мероприятий, в том числе в преднаркозной палате или палатах профильных отделений по подготовке к анестезии (выполнение премедикации), обеспечение анестезиологического пособия при медицинских вмешательствах (операциях, перевязках, родах, болезненных манипуляциях, сложных методах исследования);

10.5. Проведение лечебных и диагностических мероприятий пациентам во время анестезии, реанимации и интенсивной терапии;

10.6. Осуществление комплекса мер по реанимации, интенсивной терапии, противошоковых мероприятий пациентам, поступивших в приемное отделение, противошоковую палату, на койки Отделения или в другие структурные подразделения учреждения здравоохранения, с нарушением функций жизненно важных органов, возникшим вследствие заболевания, травмы, родов, после оперативного вмешательства и других причин;

10.7. Поддержание и (или) искусственное замещение обратимо нарушенных функций жизненно важных органов и систем, возникших вследствие медицинского вмешательства, в том числе оперативного, анестезии и других причин, а также у пациентов с острыми химическими отравлениями, вызванных химическими веществами, применяемыми в быту, промышленности, сельском хозяйстве, ядами растительного и животного происхождения, токсинами грибов;

10.8. Лабораторный и функциональный мониторинг за адекватностью анестезии, интенсивной терапии, состоянием пациента, находящимся на лечении на койках интенсивной терапии профильных отделений и отделения интенсивной терапии 
и реанимации;

10.9. Осуществление наблюдения за состоянием пациента после окончания анестезии (в операционной, палате пробуждения), а также в палате интенсивной терапии и реанимации Отделения до полного восстановления сознания и стабилизации гемодинамики, мышечного тонуса, дыхания, терморегуляции. Профилактика и лечение послеоперационной тошноты 
и рвоты;

10.10. Нутритивно-метаболическая поддержка;

10.11. Обеспечение непрерывности лечебно-диагностического процесса на этапе оказания анестезиолого-реанимационной помощи при взаимодействии с другими структурными подразделениями учреждения здравоохранения и с иными учреждениями здравоохранения;

10.12. Оказание помощи, в том числе консультативной, в проведении реанимации 
и интенсивной терапии пациентам в других структурных подразделениях учреждения здравоохранения;

10.13. Проведение мероприятий по подтверждению в установленном порядке диагноза смерти головного мозга человека, информирование руководителя учреждения здравоохранения, а в случае его отсутствия – ответственного дежурного врача, 
об установлении диагноза смерти головного мозга человека в целях решения вопроса 
о возможности использования органов и (или) тканей умершего для трансплантации, 
с последующим извещением указанными лицами соответствующего учреждения здравоохранения или структурного подразделения учреждения здравоохранения, осуществляющего изъятие, хранение и транспортировку органов и (или) тканей человека для трансплантации;

10.14. Выполнение мероприятий (кондиционирование) после установления диагноза смерти головного мозга человека в целях сохранения органов и (или) тканей умершего пациента для трансплантации.

10.15. Организация и проведение занятий с медицинскими работниками учреждения здравоохранения по реанимации и интенсивной терапии;

10.16. Ведение учетной и отчетной документации, обеспечение учета и отчетности расходования лекарственных средств для проведения анестезии, интенсивной терапии, реанимации, представление отчета о деятельности Отделения в установленном порядке, предусмотренном законодательством Донецкой Народной Республики;

10.17. Внедрение в практику новых методов проведения анестезии, профилактики 
и лечения боли, новых методов лечения критических состояний, вызванных хирургической патологией и остро возникшими заболеваниями и т.п.;

10.18. Анестезиолого-реанимационная помощь в Отделении осуществляется 
в соответствии с клиническими протоколами и стандартами оказания помощи, утвержденными Министерством здравоохранения Донецкой Народной Республики.

11. Отделение для обеспечения своей деятельности использует возможности лечебно-диагностических и вспомогательных подразделений учреждения здравоохранения, в составе которого организовано Отделение.

12. При невозможности оказания медицинской помощи по профилю «Анестезиология и реаниматология» в Отделении, необходимости использования высокоспециализированных методов интенсивной терапии, реанимации, пациент переводится в учреждение здравоохранения третьего уровня, оказывающего высокоспециализированную круглосуточную медицинскую помощь по профилю «Анестезиология и реаниматология», либо, в специализированные отделения интенсивной терапии и реанимации. Перевод 
в отделение анестезиологии с койками для интенсивной терапии и реанимации или 
в отделение интенсивной терапии и реанимации (в том числе специализированное) осуществляется после согласования с заведующим отделением (а в его отсутствие – 
с дежурным врачом) анестезиологии с койками для интенсивной терапии и реанимации или отделения интенсивной терапии и реанимации (в том числе специализированного) либо 
с заместителем главного врача по лечебной работе учреждения здравоохранения. Транспортировка пациента осуществляется силами учреждения здравоохранения, 
из которого переводится пациент. Перевод и транспортировка осуществляется в сопровождении врача-анестезиолога учреждения здравоохранения, из которого переводится пациент, или врача-анестезиолога выездной бригады анестезиологии и реанимации Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики.

13. Отделение может использоваться в качестве клинической базы образовательных организаций среднего, высшего и дополнительного профессионального образования, а также научных организаций на основе договора о совместной деятельности между учреждениями здравоохранения и образовательной или научной организацией.