Приложение 4

к Порядку оказания медицинской

помощи взрослому населению по профилю

«Анестезиология и реаниматология»

(пункт 50)

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛЕНИЯ

ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ И РЕАНИМАЦИИ

ДЛЯ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ

1. Настоящие Положение регулирует организацию деятельности отделения реанимации и интенсивной терапии, в том числе специализированного, для взрослого населения (далее – Отделение) учреждения здравоохранения.

2. Отделение является структурным подразделением учреждения здравоохранения 
и создается для оказания круглосуточной медицинской помощи взрослому населению 
по профилю «Анестезиология и реаниматология» в плановой, неотложной и экстренной форме.

3. Отделение возглавляет заведующий, назначаемый на должность и освобождаемый от должности руководителем учреждения здравоохранения, в составе которого создано Отделение.

4. На должность заведующего Отделением и врача-анестезиолога назначается специалист, соответствующий действующим Квалификационным требованиям 
по специальности «Анестезиология» или «Анестезиология-реаниматология».

5. Структура и штатная численность Отделения утверждаются руководителем учреждения здравоохранения, в составе которого создано отделение, и определяются исходя из объема проводимой лечебно-диагностической работы и коечной мощности учреждения здравоохранения.

6. Рекомендуемые штатные нормативы отделения интенсивной терапии и реанимации (в том числе специализированного) для взрослого населения.

| № п/п | Наименование должности | Количество должностей |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Заведующий отделением | 1 вместо 0,5 должности врача-анестезиолога в отделении от 3 до 7 коек 1 вводится дополнительно для зав.отделением в отделении от 7 до 12 коек 1 на отделение с коечным фондом 15 коек и выше |
| 2. | Врач-анестезиолог | 1 круглосуточный пост на 6 коек Отделения |
| 3. | Врач-анестезиолог | 3 дополнительны должности на 6-11 коек Отделения |
| 4. | Врач ультразвуковой диагностики | 1 на 15 коек Отделения |
| 5. | Врач функциональной диагностики | 1 на 12-15 коек Отделения (для учреждений здравоохранения республиканского подчинения) |
| 6. | врач-лаборант | 1 круглосуточный пост экспресс лаборатории на 6 коек Отделения |
| 7. | Сестра медицинская старшая | 1 должность на Отделение |
| 8. | Сестра медицинская палатная | 1 круглосуточный пост на 3 койки Отделения |
| 9. | Сестра медицинская манипуляционная | 1 круглосуточный пост на 12-15 (для специализированных отделений учреждений здравоохранения республиканского подчинения) |
| 10. | Сестра медицинская кабинета ультразвуковой диагностики | 1 на 15 коек Отделения |
| 11. | Сестра медицинская кабинета функциональной диагностики | 1 на 12-15 коек Отделения (для специализированных отделений учреждений здравоохранения республиканского подчинения) |
| 12. | Фельдшер-лаборант | 1 круглосуточный пост экспресс лаборатории на 6 коек Отделения |
| 13. | Инженер по обслуживанию мед.оборудования | 1 на 6-11 коек Отделения |
| 14. | Техник по обслуживанию медицинского оборудования | 1 на 6 коек |
| 15. | Сестра медицинская младшая по уходу за больными | 1 круглосуточный пост на 3 койки Отделения |
| 16. | Сестра медицинская младшая уборщица | 1 круглосуточный пост на 6-11 коек Отделения |
| 17. | Сестра медицинская младшая | 1 в смену экспресс лаборатории |
| 18. | Сестра медицинская младшая кабинета ультразвуковой диагностики | 0,25 на кабинет |
| 19. | Сестра медицинская младшая кабинета функциональной диагностики | 0,25 на 1 должность врача |
| 20. | Сестра-хозяйка | 1 |

7. Оснащение Отделения (в том числе специализированного) осуществляется в соответствии с примерным табелем материально-технического оснащения.

| № п/п | Наименование оборудования | Требуемое количество (шт.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Палата реанимации и интенсивной терапии (на 6 коек) |
| 1. | Аппарат искусственной вентиляции лёгких с увлажнителем и монитором параметров дыхания, функцией неинвазивной искусственной вентиляции легких | 8 |
| 2. | Аппарат искусственной вентиляции легких транспортный (CMV, SIMV, CPAP) | 2 |
| 3. | Дыхательный мешок (мешок Амбу) для ручной искусственной вентиляции легких | 3 |
| 4. | Монитор пациента (оксиметрия, неинвазивное артериальное давление, электрокардиограмма, частота дыхания, температура) | 5 |
| 5. | Монитор пациента (неинвазивное артериальное давление, инвазивное артериальное давление – 2 канала, электрокардиограмма, частота дыхания, температура – 2 канала, оксиметрия, капнометрия, сердечный выброс) | 2 |
| 6. | Центральный пульт монитора | 1 |
| 7. | Электрокардиостимулятор | 2 |
| 8. | Шприцевой насос | 36 |
| 9. | Инфузионный насос | 12 |
| 10. | Насос для зондового питания | 4 |
| 11. | Волюметр | 1 |
| 12. | Аспиратор электрический | 6 |
| 13. | Набор для интубации трахеи с набором интубационых трубок, лицевыми масками, ларингеальными масками | 1 |
| 14. | Набор для трудной интубации, включая ларингиальную маску для интубации, комбинированную трубку |  |
| 15. | Набор для трахеостомии | 1 |
| 16. | Набор масок для неинвазивной вентиляции легких | 3 |
| 17. | Маска лицевая кислородная | 6 |
| 18. | Канюля кислородная назальная | 6 |
| 19. | Дефибриллятор | 1 |
| 20. | Фибробронхоскоп | 1 |
| 21. | Матрац термостабилизирующий | 3 |
| 22. | Матрац противопролежневый | 6 |
| 23. | Тромбоэластограф | 1 |
| 24. | Электрокардиограф многоканальный | 1 |
| 25. | Транспортируемый рентгеновский аппарат | 1 |
| 26. | Портативный ультразвуковой диагностический аппарат с системой навигации для выполнения регионарной анестезии, пункции и катетеризации центральных и периферических сосудов и оценки критических состояний | 1 |
| 27. | Кровать трёхсекционная с ограждением | 8 |
| 28. | Кровать-весы | 1 |
| 29. | Каталка транспортная с мягким покрытием | 2 |
| 30. | Устройство для перекладывания больных | 1 |
| 31. | Тумбочка прикроватная | 6 |
| 32. | Компьютерное рабочее место | 3 |
| 33. | Электроэнцефалограф 8-и канальный | 1 |
| 34. | Аппарат для пневмокомпрессорной профилактики тромбоэмболических осложнений и лимфостаза | 1 |
| 35. | Набор для катетеризации центральных сосудов | 3 |
| 36. | Реанимационная укладка с кислородным баллоном и портативным отсосом | 2 |
| 37. | Облучатель бактерицидный настенный | по количеству помещений |
| 38. | Облучатель бактерицидный передвижной | 2 |
| 39. | Ингалятор ультразвуковой | 2 |
| Противошоковая палата (на 1 пациенто-место) |
| 40. | Аппарат наркозный (полуоткрытый, полузакрытый) с дыхательным автоматом, газовым и волюметрическим монитором и монитором концентрации ингаляционных анестетиков | 1 |
| 41. | Аппарат искусственной вентиляции легких с дыхательным автоматом, газовым и волюметрическим монитором (CMV, SIMV, CPAP) с дыхательным монитором | 1 |
| 42. | Аппарат искусственной вентиляции легких транспортный (CMV, SIMV, CPAP) с дыхательным монитором | 1 |
| 43. | Дыхательный мешок (мешок Амбу) для ручной искусственной вентиляции легких | 1 |
| 44. | Монитор на пациента (неинвазивное АД, инвазивное артериальное давление – 2 канала, электрокардиограмма, частота дыхания, температура – 2 канала, оксиметрия, капнометрия, сердечный выброс) | 1 |
| 45. | Электроотсасыватель | 1 |
| 46. | Матрац термостабилизирующий | 1 |
| 47. | Набор для интубации трахеи с набором интубационных трубок, лицевых масок, ларингеальных масок | 1 |
| 48. | Набор для трудной интубации, включая ларингеальную маску, ларингеальную маску для интубации и комбинированную трубку | 1 |
| 49. | Набор для трахеостомии | 1 |
| 50. | Маска кислородная | 1 |
| 51. | Канюля кислородная назальная | 1 |
| 52. | Дефибриллятор | 1 |
| 53. | Электрокардиостимулятор | 1 |
| 54. | Аппарат для измерения артериального давления неинвазивным способом | 1 |
| 55. | Каталка пациента с мягким покрытием трёхсекционная с ограждением, держателями баллона и стойки для инфузий | 1 |
| 56. | Насос шприцевой | 3 |
| 57. | Насос инфузионный | 1 |
| 58. | Портативный ультразвуковой диагностический аппарат с системой навигации для выполнения регионарной анестезии, пункции и катетеризации центральных и периферических сосудов и оценки критических состояний | 1 |
| 59. | Набор для катетеризации центральных сосудов | 2 |
| 60. | Автоматический анализатор газов крови, кисло-щелочного состояния, электролитов, глюкозы | 1 |
| Дополнительное оборудование (по потребности) |
| 61. | Рабочее место заведующего отделением анестезиологии | 1 |
| 62. | Рабочее место врача | по количеству врачей |
| 63. | Рабочее место сестры медицинской старшей Отделения | 1 |
| 64. | Рабочее место сестры медицинской анестезиста в палатах, противошоковой палате, реанимационном зале | по количеству палат |
| 65. | Кабинет, оборудованный сейфами, холодильником для хранения препаратов | 1 |
| 66. | Емкость для дезинфицирующих растворов, дезинфекции | 6 |
| 67. | Ингалятор ультразвуковой | 1 |
| 68. | Кардиомонитор | 1 |
| 69. | Кресло-каталка | 1 |
| 70. | Сейф для медикаментов | 1 |
| 71. | Стол анестезиолога | 3 |
| 72. | Шкаф медицинский | по количеству палат, операционных |
| 73. | Штатив для внутривенных вливаний | 12 |
| 74. | Электроотсасыватель портативный | 3 |
| 75. | Электрокардиограф портативный | 1 |

Примечания:

При отсутствии в Отделении интенсивной терапии и реанимации (в том числе специализированном) для взрослого населения системы централизованного снабжения медицинскими газами Отделение оснащается концентраторами кислорода с функцией сжатого воздуха из расчёта одна установка на 1 пациенто-место в операционной, манипуляционной, диагностических кабинетах.

Аппараты искусственного кровообращения, экстракорпоральной оксигенации, контрпульсации, интраоперационного сбора крови, экстракорпоральной детоксикации, фильтрации, неинвазивные и инвазивные мониторы для оценки гемодинамики, транскраниальный оксиметр, метаболографы и другие устройства предусматриваются 
в зависимости от потребности в них.

8. В структуре Отделения рекомендуется предусматривать:

8.1. Реанимационный зал;

8.2. Палаты реанимации и интенсивной терапии;

8.3. Палата интенсивной терапии (одноместная);

8.4. Противошоковая палата;

8.5. Манипуляционная;

8.6. Процедурная;

8.7. Диагностический кабинет;

8.8. Кабинет функциональной диагностики;

8.9. Одноместная палата (изолятор);

8.10. Кабинет заведующего отделением;

8.11. Кабинет врача;

8.12. Кабинет медицинской сестры старшей;

8.13. Кабинет для медицинских сестер;

8.14. Кабинет сестры-хозяйки;

8.15. Помещение для младших медицинских сестер;

8.16. Кабинет для врача-лаборанта и фельдшера-лаборанта;

8.17. Кабинет для лабораторного оборудования;

8.18. Кабинет, оборудованный сейфами, холодильником для хранения наркотических средств, психотропных препаратов.

8.19. Буфетную и раздаточную;

8.20. Помещение для хранения резервного медицинского оборудования;

8.21. Помещение для обработки наркозно-дыхательной аппаратуры;

8.22. Помещение для хранения расходных материалов;

8.23. Помещение для хранения лекарственных средств;

8.24. Помещение для хранения белья и хозяйственного инвентаря;

8.25. Помещение для сбора грязного белья;

8.26. Душевую для медицинских работников;

8.27. Санузел для медицинских работников;

8.28. Помещение для санитарной обработки;

8.29. Санитарную комнату;

8.30. Помещение для временного хранения трупов.

9. Отделение выполняет следующие функции:

9.1. Проведение комплекса противошоковых мероприятий;

9.2. Проведение комплекса мероприятий по восстановлению и поддержанию 
и (или) искусственному замещению обратимо нарушенных функций жизненно важных органов и систем, при состояниях, угрожающих жизни пациента, возникших вследствие заболевания, травмы, оперативного вмешательства или других причин, в том числе отравлений, вызванных химическими веществами, применяемыми в быту, промышленности, сельском хозяйстве, быту, ядами растительного и животного происхождения, токсинами грибов;

9.3. Проведение лечебных и диагностических мероприятий пациентам во время реанимации и интенсивной терапии;

9.4. Проведение лечебных и диагностических мероприятий пациентам в период подготовки к оперативному вмешательству, обезболиванию;

9.5. Лечение острой и хронической боли;

9.6. Проведение реанимационных мероприятий, интенсивной терапии и наблюдения, дифференциальной диагностики пациентам с неустановленным диагнозом и имеющие признаки или угрозу развития нарушений функции жизненно важных органов (прежде всего сердечно-сосудистой и/или дыхательной);

9.7. Лабораторный и функциональный мониторинг за адекватностью интенсивной терапии;

9.8. Нутритивно-метаболическая поддержка;

9.9. Оказание помощи, в том числе консультативной, в проведении реанимации 
и интенсивной терапии пациентам в других подразделениях учреждения здравоохранения;

9.10. Организация и проведение занятий с медицинскими работниками учреждения здравоохранения по реанимации и интенсивной терапии;

9.11. Обеспечение непрерывности лечебно-диагностического процесса на этапе оказания реанимационной помощи при взаимодействии с другими структурными подразделениями учреждения здравоохранения и с иными учреждениями здравоохранения;

9.12. Проведение мероприятий по подтверждению в установленном порядке диагноза смерти головного мозга человека, информирование руководителя медицинской организации, а в случае его отсутствия – ответственного дежурного врача, об установлении диагноза смерти головного мозга человека в целях решения вопроса о возможности использования органов и (или) тканей умершего для трансплантации, с последующим извещением указанными лицами соответствующей медицинской организации, осуществляющей изъятие, хранение и транспортировку органов и (или) тканей человека для трансплантации;

9.13. Выполнение мероприятий (кондиционирование) после установления диагноза смерти головного мозга человека в целях сохранения органов и (или) тканей умершего пациента для трансплантации;

9.14. Ведение учетной и отчетной документации, обеспечение учета и отчетности расходования лекарственных средств, подлежащих особой учетности, представление отчета о деятельности Отделения в установленном порядке, предусмотренном законодательством Донецкой Народной Республики;

9.15. Внедрение в практику новых методов лечения критических состояний, вызванных хирургической патологией и остро возникшими заболеваниями и т.п.;

9.16. Оказание помощи, в том числе консультативной, в проведении реанимации 
и интенсивной терапии пациентам в других подразделениях учреждения здравоохранения.

10. Медицинская помощь в Отделении осуществляется в соответствии 
с клиническими протоколами и стандартами оказания помощи по специальности «Анестезиология и реаниматология», утвержденными Министерством здравоохранения Донецкой Народной Республики.

11. Отделение для обеспечения своей деятельности использует возможности лечебно-диагностических и вспомогательных подразделений учреждения здравоохранения, в составе которого организовано Отделение.

12. При невозможности оказания медицинской помощи по профилю «Анестезиология и реаниматология» в Отделении, в связи с необходимостью оказания высокотехнологичной 
и специализированной высокотехнологичной помощи, пациент переводится в отделение интенсивной терапии и реанимации для взрослого населения, в том числе специализированное отделение интенсивной терапии и реанимации для взрослого населения учреждения здравоохранения третьего уровня или в Центр анестезиологии и реанимации для взрослого населения.

13.  Перевод в отделение интенсивной терапии и реанимации (в том числе специализированные) для взрослого населения учреждение здравоохранения третьего уровня осуществляется после согласования с заведующим отделением (а в его отсутствие – 
с дежурным врачом) интенсивной терапии и реанимации (в том числе специализированного) либо заместителем главного врача по лечебной работе учреждения здравоохранения. Транспортировка пациента осуществляется силами учреждения здравоохранения из которого переводится пациент или выездной бригадой Республиканского центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Донецкой Народной Республики. Перевод 
и транспортировка осуществляется в сопровождении врача-анестезиолога учреждения здравоохранения, из которого переводится пациент, или врача-анестезиолога выездной бригадой анестезиологии и реанимации Республиканского центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Донецкой Народной Республики.

14. Отделение может использоваться в качестве клинической базы образовательных организаций среднего, высшего и дополнительного профессионального образования, а также научных организаций на основе договора о совместной деятельности между лечебным учреждением и образовательной или научной организацией.