Приложение 6

к Порядку оказания медицинской

помощи взрослому населению по профилю

«Анестезиология и реаниматология»

(пункт 50)

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛЕНИЯ АМБУЛАТОРНОГО ГЕМОДИАЛИЗА ДЛЯ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ

1. Настоящее Положение регулирует деятельность отделения амбулаторного гемодиализа для лечения пациентов с хронической почечной недостаточностью 
в учреждениях здравоохранения, оказывающих высокотехнологичную, специализированную заместительную медицинскую помощь взрослому населению.

2. Отделение амбулаторного гемодиализа (далее – Отделение), создается 
в учреждениях здравоохранения Донецкой Народной Республики второго, третьего уровня, как структурное подразделение учреждения здравоохранения оказывающего медицинскую помощь по профилю «Анестезиология и реаниматология».

3. Отделение возглавляет заведующий, назначаемый на должность и освобождаемый от должности руководителем учреждения здравоохранения, в составе которого создано Отделение.

4. На должность заведующего и врача-анестезиолога Отделения назначаются специалисты, соответствующие действующим Квалификационным требованиям, имеющие базовое последипломное образование по специальности «Анестезиология и реаниматология» и дополнительное специальное образование по отдельным вопросам нефрологии, активных методов детоксикации.

5. Структура и штатная численность Отделения утверждаются руководителем учреждения здравоохранения, в составе которого создано отделение, и определяются исходя из объема проводимой лечебно-диагностической работы и наличием диализных мест 
с учетом рекомендуемых штатных нормативов.

6. Рекомендуемые штатные нормативы отделения амбулаторного гемодиализа.

| № п/п | Наименование должностей | Количество должностей рекомендуемое |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Заведующий Отделением | 1 на Отделение |
| 2. | Врач-анестезиолог | 1 на 6 диализных мест в смену |
| 3. | Врач-анестезиолог | для оказания помощи в выходные и праздничные дни, устанавливается дополнительно в зависимости от объема работы |
| 4. | Врач-лаборант | 1 на 12 диализных мест в смену экспресс-лаборатории |
| 5. | Фельдшер-лаборант | 1 на 8 диализных мест в смену экспресс-лаборатории |
| 6. | Старшая медицинская сестра | 1 на отделение |
| 7. | Сестра медицинская | 1 для работы в диализном зале на 4 диализных мест |
| 8. | Сестра медицинская | для оказания помощи в выходные и праздничные дни, устанавливается дополнительно в зависимости от объема работы в соответствии с должностями врача-анестезиолога-реаниматолога |
| 9. | Сестра-хозяйка | 1 на Отделение |
| 10. | Сестра медицинская младшая уборщица | 1 на 6 диализных мест в смену |
| 11. | Сестра медицинская младшая | 1 на 4 должности врача-лаборанта экспресс-лаборатории |
| 12. | Инженер-электронщик | 1 на 12 диализных мест в смену |
| 13. | Техник по обслуживанию оборудования | 1 на 8 диализных мест |

7. Оснащение Отделения осуществляется в соответствии с примерным табелем материально-технического оснащения.

| № п/п | Наименование оснащения | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Основная аппаратура на 6 диализных мест |
| 1. | Аппарат «искусственная почка» | не менее 7, на каждые 6 функционирующих аппаратов дополнительно 2 резервных аппаратов. |
| 2. | Аппарат (циклер) для проведения автоматизированного перитонеального диализа (при наличии этого метода лечения) | 5 аппаратов |
| 3. | Систему водоподготовки мощностью, соответствующей числу функционирующих гемодиализных мест | в соответствии с количеством аппаратов «искусственная почка» |
| 4. | Миксер для приготовления диализного раствора | 2 аппарата |
| 5. | Ионометр (натрий, калий, кальций) | 1 аппарат на Отделение |
| 6. | Специальное кресло (функциональные кровати) для проведения процедуры гемодиализа по числу аппаратов «искусственная почка» | соответствует количеству аппаратов «искусственная почка» |
| 7. | Реанимационный набор | 1 комплект |
| 8. | Весы для взвешивания пациентов напольные (электронные) | 2 |
| 10. | Стерилизатор воздуха ультрафиолетовый | Количество зависит от площади помещения и количества диализных залов |
| 11. | Система кондиционирования и вентилирования воздуха | 1 для всего Отделения |
| Вспомогательная аппаратура |
| 1. | Аппарат искусственной вентиляции легких (мешок Амбу) | 1 аппарат на Отделение |
| 2. | Аппарат для регистрации ЭКГ | 1 аппарат на Отделение |
| 3. | Кардиомонитор | 1 аппарат на 30 пациентов |
| 4. | Дефибриллятор | 1 аппарат |
| 5. | Инфузоматы | 1 аппарат на 15 пациентов |
| 6. | Анализаторы: а) биохимический (креатинин, мочевина, калий, натрий, кальций, холестерин, сахар, общий белок, альбумин, мочевая кислота) | 1 аппарат |
| 7. | Анализаторы: б) гематологический (гемоглобин, гематокрит, лейкоциты, тромбоциты, СОЭ) | 1 аппарат |
| 8. | Ларингоскоп с набором клинков и интубационных трубок | 1 |
| 9. | Тонометры | Соответствует количеству врачей + количество сестринских постов |
| 10. | Укладка для профилактики заражения ВИЧ-инфекцией | не менее 1 на отделение |
| 11. | Маска лицевая кислородная | 3 |
| Дополнительное оборудование (по потребности) |
| 12. | Рабочее место заведующего Отделением | 1 |
| 13. | Рабочее место врача | по количеству врачей |
| 14. | Рабочее место старшей медицинской сестры | 1 |
| 15. | Рабочее место сестры медицинской в диализных залах | по количеству залов |
| 16. | Емкость для дезинфицирующих растворов, дезинфекции | 6 |
| 17. | Кресло-каталка | 1 |
| 18. | Сейф для медикаментов | 1 |
| 19. | Стол анестезиолога | 3 |
| 20. | Шкаф медицинский | по количеству операционных, манипуляционных кабинетов |
| 21. | Штатив для внутривенных вливаний | 4 |
| 22. | Электрокардиограф портативный | 1 |

8. В структуре Отделения амбулаторного гемодиализа рекомендуется предусматривать:

8.1. Диализный зал/диализные залы для процедур гемодиализа;

8.2. Диализный зал/ диализные залы для проведения процедур перитонеального диализа;

8.3. Манипуляционный кабинет;

8.4. Процедурный кабинет;

8.5. Перевязочная;

8.6. Помещение для системы водоподготовки;

8.7. Операционная для наложения сосудистого и перитонеального доступов;

8.8. Помещение для приготовления и хранения диализного раствора;

8.9. Помещение для хранения расходного материала в объеме суточной потребности;

8.10. Склад для хранения расходного материала;

8.11. Помещение временного хранения использованного расходного материала;

8.12. Помещение для консультации пациентов, получающих амбулаторный гемодиализ или перитонеальный диализ;

8.13. Помещения для отдыха и комната для хранения вещей пациентов, получающих диализ амбулаторно;

8.14. Кабинет заведующего Отделением;

8.15. Кабинет врачей Отделения;

8.16. Кабинет сестры медицинской старшей;

8.17. Помещение для сестер медицинских;

8.18. Комната для младшего медицинского персонала;

8.19. Комната сестры-хозяйки;

8.20. Помещение для хранения и приготовления дезинфицирующих средств.

9. Основными функциями Отделения являются:

9.1. Проведение лечения методами гемо- и перитонеального диализа пациентов, нуждающихся в заместительной почечной терапии, оказывает сопутствующую лечебно-диагностическую помощь;

9.2. Решение вопросов о сроках начала заместительной почечной терапии 
и консультации пациентов на предмет выбора ее метода (гемодиализ, перитонеальный диализ); учет лиц, ожидающих начала диализа, его получающих, а также реципиентов аллогенной почки;

9.3. Проводит лабораторное, инструментальное обследование и медикаментозное лечение пациентов, получающих лечение гемо- или перитонеальным диализом амбулаторно;

9.4. Отделение обеспечивает подготовку к лечению диализом и формирование диализного доступа, а также диагностику и лечение осложнений диализного доступа в ходе лечения диализом;

9.5. Осуществляет госпитализацию в нефрологическое отделение пациентов, находящихся на амбулаторном гемо- или перитонеальном диализе при наличии медицинских показаний: осложнения диализного доступа, осложнения терминальной хронической почечной недостаточности, в том числе инфекционные, кардио-васкулярные и т.п., осложнения диализной терапии, необходимость коррекции режима диализа; при нарушении или угрозе нарушения жизненно важных функций пациенты госпитализируются в отделение интенсивной терапии и реанимации для взрослого населения. Госпитализация должна осуществляться в нефрологическое отделение или отделение интенсивной терапии 
и реанимации учреждения здравоохранения, структурным подразделением которого является диализное отделение, оказывающее помощь амбулаторно. В порядке исключения допускается госпитализация пациента в стационар другого учреждения здравоохранения 
по профилю заболевания, послужившего причиной госпитализации. В этом случае диализное лечение продолжается в отделении, где пациент постоянно получает лечение почечной недостаточности, при условии обеспечения доставки пациента на диализ медицинским транспортом.

После устранения угрожающего жизни состояния, пациенты из специализированного отделения интенсивной терапии и реанимации переводятся в нефрологическое отделение, 
а затем в отделение диализа учреждения здравоохранения для патогенетической терапии 
и выбора тактики дальнейшего лечения. Перевод для госпитализации в стационарное отделение согласуется с заведующим или дежурным врачом Отделением. Перевод осуществляется силами диализного отделения.

9.6. Отделение обеспечивает динамическое наблюдение за пациентами, получающими диализное лечение, в том числе клинико-лабораторное и инструментальное;

9.7. Осуществляет отбор пациентов для лечения гемо- или перитонеальным диализом при участии специальной отборочной комиссии, состав которой определяют местные органы здравоохранения;

9.8. Обеспечивает отбор, обследование и перевод пациентов в специализированные отделения для выполнения трансплантации почки, при необходимости направляет 
на госпитализацию в нефрологическое отделение потенциальных реципиентов и доноров для обследования на предмет возможности выполнения трансплантации;

9.9. Ведет регистрацию и учет пациентов, ожидающих начала диализа, потенциальных реципиентов, подлежащих трансплантации почки, а также пациентов, которым выполнена трансплантация почки и регистрирует их движение;

9.10. Оказывает при необходимости консультативную помощь врачам других учреждений здравоохранения в вопросах диагностики и лечения почечной недостаточности;

9.11. Разрабатывает и проводит мероприятия по повышению качества лечебно-диагностической работы в Отделении, по контролю адекватности лечения диализом, с целью снижения летальности, увеличения продолжительности и качества жизни пациентов, получающих лечение диализом, а также находящихся под наблюдением Отделения реципиентов аллогенной почки;

9.12. Участвует в организации обеспечения лиц, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение, жизненно важными лекарственными препаратами, предназначенными для лечения нефрологических пациентов, в том числе препаратами для коррекции нефрогенной анемии и иммуносупрессантами после трансплантации почки;

9.13. Проводит обучение пациентов с хронической почечной недостаточностью 
и их родственников методам контроля и профилактики осложнений диализного доступа, 
а также осложнений хронической почечной недостаточности;

9.14. Ведение учетной и отчетной документации, предоставление в установленном порядке отчетов о деятельности Отделения, ведение которых предусмотрено законодательством Донецкой Народной Республики.

10. Отделение должно быть обеспечено возможностью лабораторного контроля качества диализной терапии путем биохимических исследований во время диализа 
и в междиализном периоде, которые могут выполняться лабораторией учреждения здравоохранения, в составе которого функционирует Отделение.

11. Лечение пациентов с хронической почечной недостаточностью проводится 
в соответствии с клиническими протоколами и стандартами оказания медицинской помощи, утвержденными Министерством здравоохранения Донецкой Народной Республики.

12. Отделение для обеспечения своей деятельности использует возможности лечебно-диагностических и вспомогательных подразделений учреждения здравоохранения, в составе которого организовано Отделение.