Приложение

к Распоряжению Правительства

Донецкой Народной Республики

от 05 апреля 2019 г. № 21

Перечень объектов водоснабжения и водоотведения,

закрепляемых на праве хозяйственного ведения за ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ «ВОДА ДОНБАССА»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Предприятие**  **(балансодержатель)** | **№** | **Наименование**  **объекта** | **Местоположение**  **объекта** | **Диаметр**  **трубопровода,**  **мм** | **Материал**  **трубопровода** | **Общая**  **протяженность с разбивкой по диаметрам труб, (м)** | **Общая**  **протяженность,**  **(м)** |
| **г. Донецк, станция Мушкетово** | | | | | | | |
| Строительно- монтажное эксплуатационное управление № 9 Государственного предприятия «Донецкая железная дорога» | 1. | Внешние сети водоснабжения (№ 330860) | ул. Волховстроя, ул. Таганская | 150 | Чугун | 599,0 | 916,5 |
| 100 | 72,5 |
| 50 | 245,0 |
| 2. | Разводная водопроводная сеть питьевая (№330858) | ул. Таганская | 100 | Чугун | 362,0 | 668,5 |
| 63 | ПВХ | 66,5 |
| 150 | Чугун | 240,0 |
| 3. | Питьевой водопровод  (№ 330887) | ул. Волховстроя | 100 | Чугун | 394,0 | 439,0 |
| 50 | 45,0 |
| **Всего:** |  | | | | **2024,0** | **2024,0** |
| **г. Донецк, станция Рутченково** | | | | | | | |
| Строительно-­монтажное эксплуатационное управление № 9 Государственного предприятия «Донецкая железная дорога» | 1. | Разводная водопроводная сеть питьевая (№ 330872) | ул.  Железнодорожная | 100 | Чугун | 841,5 | 841,5 |
| 2. | Разводная водопроводная сеть питьевая (№ 330871) | ул.  Железнодорожная, ул. Лозовая | 50 | Чугун | 314,0 | 1155,5 |
| 100 | 841,5 |
| **Всего:** |  | | | | **1 997,0** | **1 997,0** |
| **г. Донецк, станция Моспино** | | | | | | | |
| Строительно-­монтажное эксплуатационное управление № 9 Государственного предприятия «Донецкая железная дорога» | 1. | Разводная  водопроводная  сеть  (№ 330857) | г. Моспино, ул. Вокзальная | 150 | Чугун | 325,0 | 325,0 |
| **Всею:** |  | | | | **325,0** | **325,0** |
| **г. Донецк** | | | | | | | |
| Строительно-­монтажное эксплуатационное управление № 9 Государственного предприятия «Донецкая железная дорога» | 1. | Сети  водопровода  (№331360) | от ул. Пятницкой до ул. Артемовской до ВК и котельной Краснознаменная, 93 | 250 | ПВХ | 1 700,0 | 1 700,0 |
| Строительно-­монтажное эксплуатационное управление № 9 Государственного предприятия «Донецкая железная дорога» | 2. | Сети  водопровода  (№ 331375) | от ВК-3 по ул. Артемовская до ж/д вокзала | 250 | ПВХ | 600,0 | 600,0 |
| Строительно­-монтажное эксплуатационное управление № 9 Государственного предприятия «Донецкая железная дорога» | 3. | Наружные сети водопровода | от ул. Куйбышева до ул. Сиверская | 250 | Чугун | 465,0 | 584,0 |
| 100 | 62,0 |
| 50 | 57,0 |
|  | **Всего:** |  | | | | **2 884,0** | **2 884,0** |
|  | **ИТОГО:** |  | | | | **7 230,0** | **7 230,0** |