Приложение 3
к Правилам организационно-технического
обеспечения устойчивого функционирования
телекоммуникационной сети общего пользования

(пункт 9 раздела II)

Таблица. Технические нормы на показатели надежности телекоммуникационных сетей

| № п/п | Тип телекоммуникационной сети | Наименование показателя | Норма |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Телекоммуникационная сеть международной телефонной связи | Коэффициент готовности (КГ) | не менее 0,999 |
| 2. | Телекоммуникационная сеть внутризоновой телефонной связи |  | не менее 0,9995 |
| 3. | Телекоммуникационная сеть местной телефонной связи |  | не менее 0,9999 |
| 4. | Телекоммуникационная сеть телеграфной связи и сеть «Телекс» |  | не менее 0,9999 |
| 5. | Телекоммуникационная сеть передачи данных |  | не менее 0,99 |