Приложение 6

к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «Пульмонология»

(пункт 11)

Примерный табель материально – технического оснащения

пульмонологического отделения

| № п/п | Наименование оборудования | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
|  | Портативный спирометр с регистрацией кривой поток-объем | 1 |
|  | Тонометр для измерения артериального давления | по количеству врачей-специалистов |
|  | Фонендоскоп | по количеству врачей-специалистов |
|  | Шкаф для лекарств | 2 |
|  | Шкаф для белья | 2 |
|  | Негатоскоп | 2 |
|  | Пульсоксиметр | 2 |
|  | Медицинский отсос-дренаж | 1 |
|  | Небулайзер (компрессорный) | 1 на 10 коек |
|  | Централизованная подводка кислорода в каждую палату к каждой койке | 1 система на отделение |
|  | Концентратор кислорода | 1 на 30 коек |
|  | Набор для плевральной пункции | 3 |
|  | Система экстренного оповещения (сигнализации) из палат от каждой койки на пост медицинской сестры | 1 система на отделение |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Респиратор для неинвазивной вентиляции легких | 1 на 6 коек |
|  | Инфузомат (шприц-помпа) | 1 на 30 коек |
|  | Функциональные кровати | не менее 1 на 5 коек отделения |
|  | Весы напольные медицинские для взвешивания больных | 1 |
|  | Ростомер | 1 |
|  | Сантиметровая лента | 1 |
|  | Компьютер с принтером | по числу врачей |
|  | Холодильник | по количеству палат, кабинетов, раздаточных |
|  | Облучатель бактерицидный передвижной | 2 на 30 коек |
|  | Стол манипуляционный | 1 |
|  | Шкаф для лекарственных средств и препаратов | 3 |
|  | Кушетки медицинские | 2 |
|  | Мешок Амбу | 2 |
|  | Электрокардиограф | 1 |