Приложение 5

к Временному порядку ведения Государственного реестра средств измерительной техники (п. 2.7)

(*в ред. приказа Министерства промышленности и торговли ДНР* [*от 09.08.2019 № 190-С*](https://gisnpa-dnr.ru/npa/0028-190-s-20190809/#0028-190-s-20190809-1-9))

(*см. текст в предыдущей* [*редакции*](https://gisnpa-dnr.ru/wp-content/uploads/2018/09/Prilozhenie-4-k-Vremennomu-poryadku-k-Prikazu-115.docx))

ПЕРЕЧЕНЬ

документов для внесения в

Государственный реестр средств измерительной техники

1. Для СИТ, типы которых утверждены на основании результатов государственных приемочных и контрольных испытаний, предоставляются:

1) технические условия, зарегистрированные в установленном порядке;

2) эксплуатационные документы, входящие в комплект поставки средств измерительной техники;

3) документ на методику поверки или калибровки средств измерительной техники;

4) акт государственных испытаний (с приложениями);

5) описание типа СИТ для Государственного реестра;

6) фотография общего вида средств измерительной техники размером 13 см х 18 см или 18 см х 24 см.

2. Для СИТ, подлежащих ввозу на территорию Донецкой Народной Республики партиями, предоставляются:

1) документы фирмы-производителя, входящие в комплект поставки средств измерительной техники (на русском языке);

2) документ на методику поверки или калибровки средств измерительной техники;

3) акт государственных приемочных испытаний (с приложениями);

4) описание типа СИТ;

5) фотография общего вида средств измерительной техники размером 13 см х 18 см или 18 см х 24 см.

3. Для СИТ, типы которых утверждены в странах-экспортёрах, предоставляются:

1) эксплуатационные документы, входящие в комплект поставки средств измерительной техники;

2) документ на методику поверки или калибровки средств измерительной техники;

3) сертификат утверждения типа или другой документ, удостоверяющий утверждение типа средств измерительной техники в стране-экспортере;

4) описание типа СИТ.

4. Для СО предоставляются:

1) техническая документация на СО;

2) копия сертификата утверждения типа СО.

5. Для СО, типы которых утверждены в странах-экспортёрах, предоставляются:

1) информация о производителе и поставщике СО;

2) инструкция о применении СО;

3) копия сертификата утверждения типа СО.