Приложение 1

к Временным правилам организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Донецкой Народной Республики и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках (пункт 2.74)

**Температурно-влажностные параметры воздуха для долговременного хранения аудиовизуальных и электронных документов**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид документа | Температура, град. C | Относительная влажность воздуха, % |
| черно-белые | цветные | черно-белые | цветные |
| Документы на кинопленке: |  |  |  |  |
| нитрооснова | не выше +10 | не выше -5 | 40 - 50 | 40 - 50 |
| безопаснаяоснова | не выше +15 | не выше -5 | 40 - 50 | 40 - 50 |
| фотодокументы: |  |  |  |  |
| стекло | не выше +15 | не выше -5 | 40 - 50 | 40 - 50 |
| пленка | не выше +15 | не выше -5 | 40 - 50 | 40 - 50 |
| фотобумага | не выше +15 | не выше -5 | 40 - 50 | 40 - 50 |
| документы на магнитнойленте и дисковых носителях | +8 - +18 | 45 - 65 |