|  |
| --- |
| Приложение  к Распоряжению Правительства  Донецкой Народной Республики  от 01 марта 2019 г. № 12  (в редакции  Распоряжения Правительства Донецкой Народной Республики  [от 05 декабря 2019 г. № 148](https://gisnpa-dnr.ru/npa/0030-148-20191205/)) |

**Перечень объектов водоснабжения, подлежащих передаче**

**ГОСУДАРСТВЕННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ «ВОДА ДОНБАССА»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Предприятие (балансодержатель)** | **№**  **п/п** | **Наименование объекта** | **Местоположение объекта** | **Диаметр трубопровода, мм** | **Материал трубопровода** | **Общая протяженность с разбивкой по диаметрам труб, м** | **Общая протяжен-ность, м** |
| **пгт Оленовка** | | | | | | | |
| Государственное предприятие  «Донецкая железная дорога» | 1 | Сеть водопровода ст. Оленовка  (№ 331455) | г. Донецк, Ленинский р-н, пгт Оленовка, ул. Московская | 150 | чугун | 417,0 | 1280,0 |
| 100 | сталь | 833,0 |
| 90 | п/э | 30,0 |
| 2 | Сеть водопровода ст. Оленовка  (№ 331454) | г. Донецк, Ленинский р-н, пгт Оленовка, ул. Почтовая  (р-н детсада) –  ул. Московская | 110 | п/э | 40,0 | 976,5 |
| 150 | чугун | 681,5 |
| 100 | сталь | 90,0 |
| 150 | сталь | 66,0 |
| 150 (ПГ) | чугун | 99,0 |
| 3 | Внешние сети  водопровода 8 кв. жилого дома ст. Оленовка  (№ 331458) | г. Донецк, Ленинский р-н,  пгт Оленовка, ул. Деповская | 90 | п/э | 35,0 | 257,5 |
| 50 | п/э | 142,5 |
| 26 | п/э | 80,0 |
| **Итого:** | | | | | | | **2514,0** |