Приложение 1
к Распоряжению Правительства Донецкой Народной Республики
от 14 февраля 2020 г. № 25

**Перечень имущества, находящегося на территории
Донецкой Народной Республики и принадлежащего юридическому
лицу-нерезиденту ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВЕТРЯНОЙ ПАРК НОВОАЗОВСКИЙ»**

|  |
| --- |
| **Местонахождение производственных мощностей** **ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВЕТРЯНОЙ ПАРК НОВОАЗОВСКИЙ»** |
| **N п/п** | **Наименование объекта электроэнергетики (в т.ч. очереди строительства/****пускового комплекса)** | **Местонахождение объекта электроэнергетики (в т.ч. очереди строительства/****пускового комплекса)** | **Наименование и тип** | **Кол-во, шт.** | **Заводской номер** | **Уста****новленная мощ****ность кВт** |
| 1 | Первая очередь строительства Новоазовской ВЭСиз шести ВЭУ. | Донецкая Народная Республика, Новоазовский район, сельский совет Розовский | «Fuhrländer» типу FL-2500-100 | 6 | FL 766FL 767FL 768FL 769FL 770FL 771 | 250025002500250025002500 |
| 2 | Вторая очередь строительства Новоазовской ВЭСиз четырех ВЭУ. | Донецкая Народная Республика, Новоазовский район, сельский совет Розовский | «Fuhrländer» типу FL-2500-100 | 4 | FL 772FL 773FL 774FL 775 | 2500250025002500 |
| 3 | Третья очередь строительства Новоазовской ВЭС из тринадцати ВЭУ. Пусковой комплекс из пяти ВЭУ. | Донецкая Народная Республика, Новоазовский район, сельский совет Розовский | «Fuhrländer» типу FL-2500-100 | 5 | FL 706FL 707FL 709 FL 710 FL 711 | 25002500250025002500 |
| 4 | Третья очередь строительства Новоазовской ВЭС из тринадцати ВЭУ. Пусковой комплекс № 2 из трёх ВЭУ. | Донецкая Народная Республика, Новоазовский район, сельский совет Розовский | «Fuhrländer» типу FL-2500-100 | 3 | FL 712FL 713FL 714 | 250025002500 |
| 5 | Третья очередь строительства Новоазовской ВЭС из тринадцати ВЭУ. Пусковой комплекс №3из четырёх ВЭУ. | Донецкая Народная Республика, Новоазовский район, сельский совет Розовский | «Fuhrländer» типу FL-2500-100 | 4 | FL 708FL 715FL 716FL 717 | 2500250025002500 |
| 6 | Третья очередь строительства Новоазовской ВЭС из тринадцати ВЭУ. Пусковой комплекс №4 из одной ВЭУ. | Донецкая Народная Республика, Новоазовский район, сельский совет Розовский | «Fuhrländer» типу FL-2500-100 | 1 | FL 718 | 2500 |