Приложение 2  
к Распоряжению Правительства Донецкой Народной Республики  
от 14 февраля 2020 г. № 25

**Перечень имущества, находящегося на территории   
Донецкой Народной Республики и принадлежащего юридическому   
лицу-нерезиденту ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ ОБЪЕДИНЕНИЮ «ВЕТРОЭНЕРГОПРОМ»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Местонахождение производственных мощностей**  **ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «ВЕТРОЭНЕРГОПРОМ»** | | | | | | |
| **N п/п** | **Наименование объекта электроэнергетики  (в т.ч. очереди строительства/ пускового комплекса)** | **Местонахождение объекта электроэнергетики (в т.ч. очереди строительства/ пускового комплекса)** | **Наименование и тип** | **Кол-во, шт.** | **Заводской номер** | **Установленная мощ ность  кВт** |
| 1 | Пусковой комплекс Новоазовской ВЭС из двенадцати ВЭУ | Донецкая Народная Республика,  Новоазовский район, сельский совет Розовский | USW 56-100 | 12 | 89/1,  90/2,  91/3,  92/4,  93/5,  94/6,  95/7,  96/8,  97/9,  98/10,  99/11, 100/12 | 1290 |
| 2 | Вторая очередь строительства Новоазовской ВЭС из пятнадцати ВЭУ | Донецкая Народная Республика,  Новоазовский район, сельский совет Розовский | USW 56-100 | 15 | 150/13, 151/14, 152/15, 153/16,  154/17, 155/18, 156/19, 157/20,  158/21, 159/22, 160/23, 161/24,  162/25, 163/26, 164/27 | 1612 |
| 3 | Третья очередь строительства Новоазовской ВЭС из пятнадцати ВЭУ | Донецкая Народная Республика,  Новоазовский район, сельский совет Розовский | USW 56-100 | 15 | 165/28, 166/29, 167/30, 168/31,  169/32, 170/33, 171/34, 172/35,  173/36, 174/37, 175/38, 176/39,  177/40, 178/41, 179/42 | 1612 |
| 4 | Четвертая очередь строительства Новоазовской ВЭС из пятнадцати ВЭУ | Донецкая Народная Республика,  Новоазовский район, сельский совет Розовский | USW 56-100 | 15 | 211/43, 212/44, 213/45, 214/46,  215/47, 216/48, 217/49, 218/50,  219/51, 220/52, 221/53, 222/54  223/55, 224/56, 225/57 | 1612 |
| 5 | Пятая очередь строительства Новоазовской ВЭС из десяти ВЭУ | Донецкая Народная Республика,  Новоазовский район, сельский совет Розовский | USW 56-100 | 10 | 230/58, 231/59, 232/60, 233/61,  234/62, 235/63, 236/64, 237/65,  238/66, 239/67 | 1075 |
| 6 | Шестая очередь строительства Новоазовской ВЭС из десяти ВЭУ | Донецкая Народная Республика,  Новоазовский район, сельский совет Розовский | USW 56-100 | 10 | 240/68, 241/69, 242/70, 243/71, 244/72, 245/73, 246/74, 247/75,  248/76, 249/77 | 1075 |
| 7 | Седьмая очередь строительства Новоазовской ВЭС из десяти ВЭУ | Донецкая Народная Республика,  Новоазовский район, сельский совет Розовский | USW 56-100 | 10 | 280/78, 281/79, 282/80, 283/81,  284/82, 285/83, 286/84, 287/85  288/86, 289/87 | 1075 |
| 8 | Восьмая очередь строительства Новоазовской ВЭС из десяти ВЭУ | Донецкая Народная Республика,  Новоазовский район, сельский совет Розовский | USW 56-100 | 10 | 305/88, 306/89, 307/90, 308/91,  309/92, 310/93, 311/94, 312/95,  313/96, 314/97 | 1075 |
| 9 | Девятая очередь строительства Новоазовской ВЭС из десяти ВЭУ | Донецкая Народная Республика,  Новоазовский район, сельский совет Розовский | USW 56-100 | 10 | 321/98, 322/99, 323/100, 324/101,  325/102, 326/103, 327/104,  328/105, 329/106, 330/107 | 1075 |
| 10 | Десятая очередь строительства Новоазовской ВЭС из десяти ВЭУ | Донецкая Народная Республика,  Новоазовский район, сельский совет Розовский | USW 56-100 | 10 | 351/108, 352/109, 353/110,  354/111, 355/112, 356/113,  357/114, 358/115, 359/116,  360/117 | 1075 |
| 11 | Одиннадцатая очередь строительства Новоазовской ВЭС (первый пусковой комплекс) из шести ВЭУ | Донецкая Народная Республика,  Новоазовский район, сельский совет Розовский | USW 56-100 | 6 | 361/118, 362/119, 363/120,  364/121, 365/122, 366/123 | 645 |
| 12 | Двенадцатая очередь строительства Новоазовской ВЭС из одиннадцати ВЭУ | Донецкая Народная Республика,  Новоазовский район, сельский совет Розовский | USW 56-100 | 11 | 370/124, 371/125, 372/126,  373/127, 374/128, 375/129,  376/130, 377/131, 378/132,  379/133, 380/134 | 1182 |
| 13 | Тринадцатая очередь строительства Новоазовской ВЭС из семи ВЭУ | Донецкая Народная Республика,  Новоазовский район, сельский совет Розовский | USW 56-100 | 7 | 381/135, 382/136,  383/137,  384/138, 385/139, 386/140,  387/141 | 752 |
| 14 | Четырнадцатая очередь строительства Новоазовской ВЭС из девятнадцати ВЭУ | Донецкая Народная Республика,  Новоазовский район, сельский совет Розовский | USW 56-100 | 19 | 407-1/142, 408-1/143, 409/144,  410/145, 453/146, 454/147,  455/148, 456/149, 457/150,  458/151, 465/152, 466/153,  467/154, 468/155, 469/156,  470/157, 521/158, 522/159,  542/160 | 2042 |
| 15 | Пятнадцатая очередь строительства Новоазовской ВЭС (первый пусковой комплекс) из трех ВЭУ | Донецкая Народная Республика,  Новоазовский район, сельский совет Розовский | USW 56-100 | 3 | 543/161, 548/162, 549/163 | 322 |
| 16 | Шестнадцатая очередь строительства Новоазовской ВЭС из двадцати трех ВЭУ | Донецкая Народная Республика,  Новоазовский район, сельский совет Розовский | USW 56-100 | 23 | 578/164, 579-1/165, 580-1/166,  581-1/167, 582-1/168, 583-1/169,  602/170, 603/171, 604/172,  605/173, 610-1/174, 611-1/175,  612-1/176, 613/177, 614-1/178,  615-1/179, 632/180, 633-1/181,  648-1/182, 649-1/183, 650-1/184,  651-1/185, 673/186 | 2472 |
| 17 | Семнадцатая очередь строительства Новоазовской ВЭС из восемнадцати ВЭУ | Донецкая Народная Республика,  Новоазовский район, сельский совет Розовский | USW 56-100 | 18 | 674/187, 684/188, 689/189,  690/190, 695/191, 698/192,  699/193, 700/194, 701/195  712/196, 713/197, 714/198,  715/199, 716/200, 717/201,  718/202, 652/203, 243/204 | 20 |
| 18 | Девятнадцатая очередь строительства Новоазовской ВЭС из одной ВЭУ | Донецкая Народная Республика,  Новоазовский район, сельский совет Розовский | Т 600-48 | 1 | 001/№ 1 | 600 |
| 19 | Двадцатая очередь строительства Новоазовской ВЭС из одной ВЭУ | Донецкая Народная Республика,  Новоазовский район, сельский совет Розовский | Т 600-48 | 1 | 003/№ 2 | 600 |
| 20 | Двадцать первая очередь строительства Новоазовской ВЭС из одной ВЭУ | Донецкая Народная Республика,  Новоазовский район, сельский совет Розовский | Т 600-48 | 1 | 006/№ 3 | 600 |
| 21 | Двадцать вторая очередь строительства Новоазовской ВЭС из одной ВЭУ | Донецкая Народная Республика,  Новоазовский район, сельский совет Розовский | Т 600-48 | 1 | 009/№ 4 | 600 |
| 22 | Двадцать третья очередь строительства Новоазовской ВЭС из одной ВЭУ | Донецкая Народная Республика,  Новоазовский район, сельский совет Розовский | Т 600-48 | 1 | 012/№ 5 | 600 |
| 23 | Двадцать четвертая очередь строительства Новоазовской ВЭС из одной ВЭУ | Донецкая Народная Республика,  Новоазовский район, сельский совет Розовский | Т 600-48 | 1 | 014/№ 6 | 600 |
| 24 | Ветроэнергетические установки (ВЭУ) | Донецкая Народная Республика,  Новоазовский район,  с. Безыменное | «Fuhrländer» типа  FL-2500-100 | 2 | FWT 013/FL719  FWT 014/FL720 | 5000 |