Приложение 3

к Порядку утверждения нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей

(подпункт в) пункта 2.7)

Требования к структуре пояснительной записки

Пояснительная записка включает следующие разделы:

1. Введение

Описывается цель, основания утверждения НДС.

1. Структура предприятия

Указывается местонахождение и адрес водопользователя (юридический адрес, фактический адрес) описание производства, структура, производственные мощности и основные показатели производства продукции за последние три года.

1. Водопотребление и водоотведение

Описывается технологический процесс, в результате которого образуются сточные воды.

Приводится описание существующей схемы водопотребления и водоотведения. Указывается протяженность и техническое состояние систем водопотребления и водоотведения (хозяйственно-бытовой,

производственной, ливневой, дренажной канализации), мест выпусков сточных вод, способы учета сбрасываемых сточных вод с указанием контрольно-измерительных устройств.

Приводится динамика водопотребления и водоотведения водопользователя за последние три года.

1. Очистные сооружения

Описываются проектная и фактическая мощность, состав, технология очистки сточных вод, эффективность очистки, причины неэффективной работы.

Продолжение Приложения 3

1. Гидрографическая, гидрологическая и гидрохимическая  
   характеристика водного объекта - водоприемника

Гидрографическая и гидрологическая характеристики приводятся на основании официальной научно изданной литературы, гидрохимическая характеристика приводится на основании данных органов исполнительной власти Донецкой Народной Республики, осуществляющих наблюдения за качеством воды в поверхностных водных объектах. Приводится анализ влияния сбрасываемых сточных вод, в том числе дренажных вод в водный объект.

1. Обоснование перечня веществ и микроорганизмов,  
   сбрасываемых со сточными водами в водные объекты

Обосновывается перечень веществ (показателей) и микроорганизмов, сбрасываемых со сточными водами в водный объект с учетом технологии производства.

1. **Расчет НДС для каждого выпуска сточных вод согласно Методике разработки нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей**

(Должность руководителя )

подпись

Ф.И.О.

\* не указывается физическими лицами-предпринимателями и физическими лицами