Приложение 2

к Нормам и правилам в области промышленной безопасности «Порядок проведения экспертизы промышленной безопасности и требования к оформлению ее заключения»

(подпункт б) пункта 2.3 раздела II, пункт 2.5 раздела II, подпункт а) пункта 2.9 раздела II)

Перечень

документов, подтверждающих соответствие зданий и сооружений требованиям законодательства в сфере промышленной безопасности

1. Проектно-сметная документация обследуемых зданий (сооружений).

2. Комплект рабочих чертежей, по которым осуществлялось строительство объекта, с внесенными в них в процессе строительства изменениями.

3. Документы, подтверждающие ввод в эксплуатацию зданий (сооружений).

4. Технические паспорта на здания (сооружения).

5. Паспорта технического состояния зданий (сооружений).

6. Акты очередных и внеочередных осмотров зданий (сооружений).

7. Ведомости и схемы дефектов и повреждений конструкций.

8. Журнал по технической эксплуатации зданий (сооружений).

9. Акты на скрытые работы и акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций.

10. Перечень проектных, научных и других организаций, участвовавших в проектировании.

11. Документы, подтверждающие организацию надзора за техническим состоянием зданий и сооружений.

12. Акты расследования аварий, связанных с эксплуатацией зданий (сооружений), а также заключения ранее проводимых экспертиз в отношении объекта экспертизы (при наличии).