|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к распоряжению Правительства  Донецкой Народной Республики  от 29 ноября 2024 г. № 122-Р5 |

**Имущество, принимаемое в собственность Донецкой Народной Республики и закрепляемое за ГОСУДАРСТВЕННЫМ УНИТАРНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ «РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГОПОСТАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ»**

| № | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муфта кабельная соединительная 10кВ 3СТП-10-70/120-Б КВТ 52834 | шт. | 25 |
| 2 | Муфта кабельная соединительная 10кВ 3СТП-10-150/240-Б КВТ 52833 | шт. | 12 |
| 3 | Муфта кабельная концевая 10кВ 3КНТп-10-70/120-Б КВТ 50119 | шт. | 15 |
| 4 | Муфта кабельная концевая 10кВ 3КНТп-10-150/240-Б КВТ 50120 | шт. | 6 |
| 5 | Муфта кабельная соединительная 1кВ 4Стп-1-25/50-Б КВТ 50111 | шт. | 4 |
| 6 | Муфта кабельная соединительная 1кВ 4СТп-1-70/120-Б КВТ 50110 | шт. | 15 |
| 7 | Муфта кабельная соединительная 1кВ 4Стп-1-150-240-Б КВТ 50109 | шт. | 2 |
| 8 | Кабель АСБл-10 3х120 ОЖ (м)  Камкабель 11Ю62S310600K01 | м | 150 |
| 9 | Кабель АСБл-10 3х240 ОЖ (м)  Рыбинсккабель 676569 | м | 60 |
| 10 | Кабель АВВГ 4х120 ОС (N) 1кВ (м)  Энергокабель ЭИЗМ1004792 | м | 60 |
| 11 | Провод СИП-4 4х35 0.6/1кВ (м)  Людиновокабель Л0035267 | м | 100 |
| 12 | Провод СИП-4 4х70 0.6/1кВ (м)  Людиновокабель Л0035269 | м | 100 |
| 13 | Провод АС 35/6.2 (м) Кирскабель V91200040000000-К | м | 300 |
| 14 | Вставка плавкая ПН2 250 250А У3 КЭАЗ 110883 | шт. | 100 |
| 15 | Вставка плавкая ПН2 400 400А У3 КЭАЗ 110892 | шт. | 30 |
| 16 | Вставка плавкая ПН2 600 630А УЗ КЭАЗ 110896 | шт. | 10 |
| 17 | Выключатель автоматический 3п 160А 35кА NXM-250S (R) CHINT 131365 | шт. | 2 |
| 18 | Выключатель автоматический 3п 250А 50кА NXM-250H (R) CHINT 844333 | шт. | 3 |
| 19 | Выключатель автоматический 3п 400А 50кА NXM-400S (R) CHINT 131373 | шт. | 3 |
| 20 | Изолятор штыревой низковольтный ТФ 20П Пластдеталь 00000000861 | шт. | 40 |